## 02-01-03 АК - ЛСР по Методике 2
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [5 empty] | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [17 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Свердловская область | [19 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Свердловская область
Площадка синтетических смол и полимерных материалов. Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение. | [27 empty] | Площадка синтетических смол и полимерных материалов. Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение.
(наименование стройки)
Площадка синтетических смол и полимерных материалов. Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение. | [28 empty] | Площадка синтетических смол и полимерных материалов. Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Автоматизация комплексная | [29 empty] | Автоматизация комплексная
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ПК/69-АК
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.01.2025 (01.01.2000) | [27 empty] | 01.01.2025 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 417.55 | (40,42) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 39.86 | (1,26) | тыс.руб.
| монтажных работ | 343.04 | (33,04) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 95.09 |  | чел.час.
| оборудования | 4.92 | (0,65) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.8 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Щиты и пульты | [31 empty] | Раздел 1. Щиты и пульты
ШУВ Шкаф управления системой аспирации (обеспыливания) | [32 empty] | ШУВ Шкаф управления системой аспирации (обеспыливания)
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.11; 9: 1.15; 10: 38.08; 11: 31.73; 12: 1208.28 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.93; 9: 1.15; 10: 65.47; 11: 9.28; 12: 607.56 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.45; 9: 1.15; 10: 5.12; 11: 31.73; 12: 162.46 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.1; 10: 4.1; 11: 8.14; 12: 33.37 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 6: 1.15; 7: 2.7255 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 1.15; 7: 0.3335 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.14; 10: 107.65; 12: 1849.21 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.2; 12: 1370.74 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.9; 12: 1329.62 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.03; 12: 699.08 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.58; 12: 3877.91 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ | Шкаф компактный распределительный MES 30.30.15 СБ. Провенто |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5777.86 |  | 709.81 | 8.14 | 5777.86 | [20 empty] | Шкаф компактный распределительный MES 30.30.15 СБ. Провенто
|  | Цена=6933,43/1,2 | [37 empty] | Цена=6933,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 709.81; 12: 5777.86 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
|  | Объем=1+1 | [38 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.31; 9: 1.15; 10: 35.21; 11: 31.73; 12: 1117.21 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.28; 9: 1.15; 10: 25.94; 11: 9.28; 12: 240.72 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.15; 10: 1.75; 11: 31.73; 12: 55.53 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 1.96; 11: 8.14; 12: 15.95 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.13; 6: 1.15; 7: 2.599 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.15; 7: 0.092 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.57; 10: 63.11; 12: 1373.88 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.96; 12: 1172.74 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 35.85; 12: 1137.56 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.85; 12: 598.1 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.81; 12: 3109.54 | [25 empty] | Всего по позиции
4 О | ТССЦ-509-2291 4 А | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 85.85 |  | 85.85 | 7.62 | 654.18 | [20 empty] | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.85; 12: 654.18 | [25 empty] | Всего по позиции
5 О | ТССЦ-509-5762 | Выключатели автоматические: 2А |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 15.02 |  | 15.02 | 7.62 | 114.45 | [20 empty] | Выключатели автоматические: 2А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.02; 12: 114.45 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [20 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=3+1+7 | [38 empty] | Объем=3+1+7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.65; 9: 1.15; 10: 197.97; 11: 31.73; 12: 6281.59 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 7.15; 11: 8.14; 12: 58.2 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.15; 7: 14.168 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.3; 10: 205.12; 12: 6339.79 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 197.97; 12: 6281.59 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 192.03; 12: 6093.14 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 100.96; 12: 3203.61 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.11; 12: 15636.54 | [25 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ | Реле электромагнитное РК-2Р, 220В, 2 перекидных контакта |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 950 |  | 374.02 | 7.62 | 2850 | [20 empty] | Реле электромагнитное РК-2Р, 220В, 2 перекидных контакта
|  | Цена=1140/1,2 | [37 empty] | Цена=1140/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 374.02; 12: 2850 | [25 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения желтый, ~220В СКЛ14А-Л-Ж-Р140 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 230 |  | 90.55 | 7.62 | 690 | [20 empty] | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения желтый, ~220В СКЛ14А-Л-Ж-Р140
|  | Цена=276/1,2 | [37 empty] | Цена=276/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.55; 12: 690 | [25 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения зеленый, ~220В СКЛ14А-Л-3-Р140 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 202.5 |  | 79.72 | 7.62 | 607.5 | [20 empty] | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения зеленый, ~220В СКЛ14А-Л-3-Р140
|  | Цена=243/1,2 | [37 empty] | Цена=243/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.72; 12: 607.5 | [25 empty] | Всего по позиции
Ряд зажимов в составе | [32 empty] | Ряд зажимов в составе
10 | ТЕРм10-04-030-04 применительно | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 1.15; 10: 13.24; 11: 31.73; 12: 420.11 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.55; 10: 15.55; 11: 8.14; 12: 126.58 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1.15; 7: 1.15 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.06; 10: 28.79; 12: 546.69 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.24; 12: 420.11 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 12.58; 12: 399.1 | [23 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 7.02; 12: 222.66 | [23 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.39; 12: 1168.45 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ | Клемма проходная 2,5, DC2.5-01P-11-00A(H) |  |  | шт | 21 | 1 | 21 | 27.93 |  | 72.06 | 8.14 | 586.53 | [20 empty] | Клемма проходная 2,5, DC2.5-01P-11-00A(H)
|  | Цена=33,52/1,2 | [37 empty] | Цена=33,52/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.06; 12: 586.53 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ | Стопор концевой NS35/7,5 E-WS-01P-11-00A(H) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 26.15 |  | 12.85 | 8.14 | 104.6 | [20 empty] | Стопор концевой NS35/7,5 E-WS-01P-11-00A(H)
|  | Цена=31,38/1,2 | [37 empty] | Цена=31,38/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.85; 12: 104.6 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1 | [38 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.65; 9: 1.15; 10: 36; 11: 31.73; 12: 1142.28 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 1.3; 11: 8.14; 12: 10.58 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.15; 7: 2.576 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.3; 10: 37.3; 12: 1152.86 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36; 12: 1142.28 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.92; 12: 1108.01 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.36; 12: 582.56 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.58; 12: 2843.43 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, желтый |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 133.33 |  | 16.38 | 8.14 | 133.33 | [20 empty] | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, желтый
|  | Цена=160/1,2 | [37 empty] | Цена=160/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.38; 12: 133.33 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, синий |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 94.67 |  | 11.63 | 8.14 | 94.67 | [20 empty] | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, синий
|  | Цена=113,60/1,2 | [37 empty] | Цена=113,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.63; 12: 94.67 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [20 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(2*0,3) / 100 | [38 empty] | Объем=(2*0,3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.42; 9: 1.15; 10: 0.78; 11: 31.73; 12: 24.75 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.18; 9: 1.15; 10: 0.84; 11: 9.28; 12: 7.8 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.23; 9: 1.15; 10: 0.22; 11: 31.73; 12: 6.98 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 858.78; 10: 5.15; 11: 8.14; 12: 41.92 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 0.059064 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 6: 1.15; 7: 0.014973 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1094.38; 10: 6.77; 12: 74.47 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1; 12: 31.73 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.97; 12: 30.78 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.51; 12: 16.18 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.25; 12: 121.43 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦ-509-2643 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 4.57 |  | 9.14 | 8.14 | 74.4 | [20 empty] | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.14; 12: 74.4 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [20 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
|  | Объем=(10+5) / 100 | [38 empty] | Объем=(10+5) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 193.69; 9: 1.15; 10: 33.41; 11: 31.73; 12: 1060.1 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 13.49; 10: 2.02; 11: 8.14; 12: 16.44 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 6: 1.15; 7: 2.139 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 207.18; 10: 35.43; 12: 1076.54 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.41; 12: 1060.1 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 30.07; 12: 954.09 | [23 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.37; 12: 487.65 | [23 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.87; 12: 2518.28 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-502-0511 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450 |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 879.01 |  | 8.79 | 8.14 | 71.55 | [20 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450
|  | Объем=10 / 1000 | [38 empty] | Объем=10 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.79; 12: 71.55 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-502-0520 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 5153 |  | 25.77 | 8.14 | 209.77 | [20 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | Объем=5 / 1000 | [38 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.77; 12: 209.77 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=1 / 100 | [38 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.29; 9: 1.15; 10: 2.51; 11: 31.73; 12: 79.64 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.21; 9: 1.15; 10: 0.5; 11: 9.28; 12: 4.64 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0; 11: 31.73 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56.32; 10: 0.56; 11: 8.14; 12: 4.56 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.15; 7: 0.18734 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.000115 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 317.82; 10: 3.57; 12: 88.84 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.51; 12: 79.64 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.43; 12: 77.25 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.28; 12: 40.62 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.28; 12: 206.71 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ | Кабель-канал перфорированный 40х40, RL6 40x40 |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 719.53 |  | 88.39 | 8.14 | 719.53 | [20 empty] | Кабель-канал перфорированный 40х40, RL6 40x40
|  | Цена=863,44/1,2 | [37 empty] | Цена=863,44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.39; 12: 719.53 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Щиты и пульты |  |  | 10: 2622.85; 12: 42170.66 | [28 empty] | Итого по разделу 1 Щиты и пульты
Раздел 2. Кабели и провода | [31 empty] | Раздел 2. Кабели и провода
23 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.85; 6: 1; 7: 0.85 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=85 / 100 | [38 empty] | Объем=85 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.49; 9: 1.15; 10: 58.15; 11: 31.73; 12: 1845.1 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.15; 10: 2.76; 11: 9.28; 12: 25.61 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.19; 11: 31.73; 12: 6.03 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23.23; 10: 19.75; 11: 8.14; 12: 160.77 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.15; 7: 4.389 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.009775 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85.54; 10: 80.66; 12: 2031.48 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.34; 12: 1851.13 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 56.59; 12: 1795.6 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.75; 12: 944.08 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167; 12: 4771.16 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 3.44; 6: 1; 7: 3.44 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(256+173-85) / 100 | [38 empty] | Объем=(256+173-85) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.42; 9: 1.15; 10: 282.54; 11: 31.73; 12: 8964.99 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.64; 9: 1.15; 10: 22.31; 11: 9.28; 12: 207.04 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.38; 9: 1.15; 10: 1.5; 11: 31.73; 12: 47.6 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.63; 10: 91.61; 11: 8.14; 12: 745.71 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 1.15; 7: 21.3228 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.07912 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.69; 10: 396.46; 12: 9917.74 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 284.04; 12: 9012.59 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 275.52; 12: 8742.21 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 144.86; 12: 4596.42 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.84; 12: 23256.37 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, количество пар, сечение 2х2х1,0, кол-во жил 4, сечение 1,0мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1 ТУ3500-015-12380249-2017 |  |  | м | 261.12 | 1 | 261.12 | 102.01 |  | 3272.34 | 8.14 | 26636.85 | [20 empty] | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, количество пар, сечение 2х2х1,0, кол-во жил 4, сечение 1,0мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1 ТУ3500-015-12380249-2017
|  | Объем=256*1,02 | [38 empty] | Объем=256*1,02
|  | Цена=31964/1,2/261,12 | [37 empty] | Цена=31964/1,2/261,12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3272.34; 12: 26636.85 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, кол-во жил 2, сечение 0,75мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х0,75 ТУ3500-015-12380249-2017 |  |  | м | 176.46 | 1 | 176.46 | 52.83 |  | 1145.26 | 8.14 | 9322.38 | [20 empty] | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, кол-во жил 2, сечение 0,75мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х0,75 ТУ3500-015-12380249-2017
|  | Объем=173*1,02 | [38 empty] | Объем=173*1,02
|  | Цена=11186,40/1,2/176,46 | [37 empty] | Цена=11186,40/1,2/176,46
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1145.26; 12: 9322.38 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=10 / 100 | [38 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 426.12; 9: 1.15; 10: 49; 11: 31.73; 12: 1554.77 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.07; 9: 1.15; 10: 5.18; 11: 9.28; 12: 48.07 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 31.73; 12: 2.22 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.01; 10: 20.2; 11: 8.14; 12: 164.43 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.15; 7: 3.6984 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.00345 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 673.2; 10: 74.38; 12: 1767.27 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.07; 12: 1556.99 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.6; 12: 1510.28 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.03; 12: 794.06 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.01; 12: 4071.61 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-502-0520 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.0103 | 1 | 0.0103 | 5153 |  | 53.08 | 8.14 | 432.07 | [20 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | Объем=(10*1,03) / 1000 | [38 empty] | Объем=(10*1,03) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.08; 12: 432.07 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Кабели и провода |  |  | 10: 5601.53; 12: 68490.44 | [28 empty] | Итого по разделу 2 Кабели и провода
Раздел 3. Трубы, металлорукава, монтажные изделия | [31 empty] | Раздел 3. Трубы, металлорукава, монтажные изделия
29 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 0.85; 6: 1; 7: 0.85 | [20 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=85 / 100 | [38 empty] | Объем=85 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 196.69; 9: 1.15; 10: 192.26; 11: 31.73; 12: 6100.41 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.01; 9: 1.15; 10: 64.52; 11: 9.28; 12: 598.75 | [22 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 168.43; 10: 143.17; 11: 8.14; 12: 1165.4 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.15; 7: 14.858 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 431.13; 10: 399.95; 12: 7864.56 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 192.26; 12: 6100.41 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 186.49; 12: 5917.4 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 98.05; 12: 3111.21 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 684.49; 12: 16893.17 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Труба гофрированная ПА6 негорючая (НГ) Ø17, Dвн 16,8мм, Dнар 21,2мм |  |  | м | 86.7 | 1 | 86.7 | 287.81 |  | 3065.5 | 8.14 | 24953.13 | [20 empty] | Труба гофрированная ПА6 негорючая (НГ) Ø17, Dвн 16,8мм, Dнар 21,2мм
|  | Объем=85*1,02 | [38 empty] | Объем=85*1,02
|  | Цена=29944,09/1,2/86,7 | [37 empty] | Цена=29944,09/1,2/86,7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3065.5; 12: 24953.13 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Трубы, металлорукава, монтажные изделия |  |  | 10: 3749.99; 12: 41846.3 | [28 empty] | Итого по разделу 3 Трубы, металлорукава, монтажные изделия
Раздел 4. Материалы и изделия | [31 empty] | Раздел 4. Материалы и изделия
31 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: 1 шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.04; 9: 1.15; 10: 165.74; 11: 31.73; 12: 5258.93 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 10.12; 10: 30.36; 11: 8.14; 12: 247.13 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1.15; 7: 13.8 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.16; 10: 196.1; 12: 5506.06 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.74; 12: 5258.93 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 157.45; 12: 4995.98 | [23 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 87.84; 12: 2787.23 | [23 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.39; 12: 13289.27 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Коробка соединительная Ризур-КС-П 8 зажимов ПК/69-АК.ОЛ1 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 10793.77 |  | 3978.05 | 8.14 | 32381.31 | [20 empty] | Коробка соединительная Ризур-КС-П 8 зажимов ПК/69-АК.ОЛ1
|  | Цена=38857,56/1,2/3 | [37 empty] | Цена=38857,56/1,2/3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3978.05; 12: 32381.31 | [25 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.39; 6: 1; 7: 0.39 | [20 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  | Объем=(13*3) / 100 | [38 empty] | Объем=(13*3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 311.64; 9: 1.15; 10: 139.77; 11: 31.73; 12: 4434.9 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.71; 9: 1.15; 10: 19.6; 11: 9.28; 12: 181.89 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.9; 9: 1.15; 10: 0.85; 11: 31.73; 12: 26.97 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.92; 10: 48.33; 11: 8.14; 12: 393.41 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.52; 6: 1.15; 7: 10.5487 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.15; 7: 0.04485 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.27; 10: 207.7; 12: 5010.2 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.62; 12: 4461.87 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 136.4; 12: 4328.01 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 71.72; 12: 2275.55 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 415.82; 12: 11613.76 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-509-3431 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный |  |  | шт. | 39 | 1 | 39 | 31.07 |  | 1211.73 | 8.14 | 9863.48 | [20 empty] | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный
|  | Объем=13*3 | [38 empty] | Объем=13*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1211.73; 12: 9863.48 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-509-5582 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм |  |  | шт. | 13 | 1 | 13 | 91.01 |  | 1183.13 | 8.14 | 9630.68 | [20 empty] | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1183.13; 12: 9630.68 | [25 empty] | Всего по позиции
Система крепления лотка на профили П-образные 400мм на шпильках кол-во элементов указано для одного узла. 22 узла | [32 empty] | Система крепления лотка на профили П-образные 400мм на шпильках кол-во элементов указано для одного узла. 22 узла
36 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [20 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(0,4*22) / 100 | [38 empty] | Объем=(0,4*22) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [32 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.42; 9: 1.15; 10: 11.48; 11: 31.73; 12: 364.26 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.18; 9: 1.15; 10: 12.36; 11: 9.28; 12: 114.7 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.23; 9: 1.15; 10: 3.16; 11: 31.73; 12: 100.27 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 858.78; 10: 75.57; 11: 8.14; 12: 615.14 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 0.86627 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 6: 1.15; 7: 0.2196 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1094.38; 10: 99.41; 12: 1094.1 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.64; 12: 464.53 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.2; 12: 450.59 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.47; 12: 236.91 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.08; 12: 1781.6 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ | Профиль перфорированный П-образный 2,5 HDZ, L=400мм CLM50D-PPP-180-40-HDZ |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 399.43 |  | 1079.54 | 8.14 | 8787.46 | [20 empty] | Профиль перфорированный П-образный 2,5 HDZ, L=400мм CLM50D-PPP-180-40-HDZ
|  | Объем=1*22 | [38 empty] | Объем=1*22
|  | Цена=10545,04/1,2/22 | [37 empty] | Цена=10545,04/1,2/22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1079.54; 12: 8787.46 | [25 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ | Шпилька М8, L=300мм CLW10-TM-08-1 |  |  | шт | 44 | 1 | 44 | 148.86 |  | 804.65 | 8.14 | 6549.84 | [20 empty] | Шпилька М8, L=300мм CLW10-TM-08-1
|  | Объем=2*22 | [38 empty] | Объем=2*22
|  | Цена=178,63/1,2 | [37 empty] | Цена=178,63/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 804.65; 12: 6549.84 | [25 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2 |  |  | шт | 88 | 1 | 88 | 5.58 |  | 60.32 | 8.14 | 491.04 | [20 empty] | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2
|  | Объем=4*22 | [38 empty] | Объем=4*22
|  | Цена=6,7/1,2 | [37 empty] | Цена=6,7/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.32; 12: 491.04 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ТССЦ-110-0342 | Комплект крепежный |  |  | компл. | 44 | 1 | 44 | 133.99 |  | 5895.56 | 8.14 | 47989.86 | [20 empty] | Комплект крепежный
|  | Объем=2*22 | [38 empty] | Объем=2*22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5895.56; 12: 47989.86 | [25 empty] | Всего по позиции
Система крепления горизонтальных лотков к консоли - состав для одного узла. 18 узлов | [32 empty] | Система крепления горизонтальных лотков к консоли - состав для одного узла. 18 узлов
41 | ТЦ | Консоль настенная КН-200 PR08.2292 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 233.33 |  | 515.96 | 8.14 | 4199.94 | [20 empty] | Консоль настенная КН-200 PR08.2292
|  | Объем=1*18 | [38 empty] | Объем=1*18
|  | Цена=280/1,2 | [37 empty] | Цена=280/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 515.96; 12: 4199.94 | [25 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ | Анкерный болт с гайкой оцинкованный PR08.2352 |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 27.72 |  | 122.59 | 8.14 | 997.92 | [20 empty] | Анкерный болт с гайкой оцинкованный PR08.2352
|  | Объем=2*18 | [38 empty] | Объем=2*18
|  | Цена=33,26/1,2 | [37 empty] | Цена=33,26/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.59; 12: 997.92 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ТССЦ-110-0342 | Комплект крепежный |  |  | компл. | 36 | 1 | 36 | 133.99 |  | 4823.64 | 8.14 | 39264.43 | [20 empty] | Комплект крепежный
|  | Объем=2*18 | [38 empty] | Объем=2*18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4823.64; 12: 39264.43 | [25 empty] | Всего по позиции
Организация горизонтального поворота кабельной линии - для одного узла. 3 узла | [32 empty] | Организация горизонтального поворота кабельной линии - для одного узла. 3 узла
44 | ТЦ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 |  |  | компл. | 3 | 1 | 3 | 1659.79 |  | 611.72 | 8.14 | 4979.37 | [20 empty] | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50
|  | Объем=1*3 | [38 empty] | Объем=1*3
|  | Цена=1991,75/1,2 | [37 empty] | Цена=1991,75/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 611.72; 12: 4979.37 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ | Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90 град. осн.100, в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ SKDS100K |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 886.69 |  | 326.79 | 8.14 | 2660.07 | [20 empty] | Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90 град. осн.100, в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ SKDS100K
|  | Объем=1*3 | [38 empty] | Объем=1*3
|  | Цена=1064,03/1,2 | [37 empty] | Цена=1064,03/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 326.79; 12: 2660.07 | [25 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ | Винт для обеспечения электрического контакта М5х8 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 32.89 |  | 48.49 | 8.14 | 394.68 | [20 empty] | Винт для обеспечения электрического контакта М5х8
|  | Объем=4*3 | [38 empty] | Объем=4*3
|  | Цена=39,47/1,2 | [37 empty] | Цена=39,47/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.49; 12: 394.68 | [25 empty] | Всего по позиции
Система соединения горизонтальных лотков - в составе для одного узла. 1 узел | [32 empty] | Система соединения горизонтальных лотков - в составе для одного узла. 1 узел
47 | ТЦ | Пластина крепежная GTO H50,37301L |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 73.81 |  | 18.14 | 8.14 | 147.62 | [20 empty] | Пластина крепежная GTO H50,37301L
|  | Цена=88,57/1,2 | [37 empty] | Цена=88,57/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.14; 12: 147.62 | [25 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ | Соединительная накладка CGB 100, 37352L |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 69.66 |  | 8.56 | 8.14 | 69.66 | [20 empty] | Соединительная накладка CGB 100, 37352L
|  | Цена=83,59/1,2 | [37 empty] | Цена=83,59/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.56; 12: 69.66 | [25 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ | Винт с крестообразным шлицем М6х10.CM010610 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 5.59 |  | 4.12 | 8.14 | 33.54 | [20 empty] | Винт с крестообразным шлицем М6х10.CM010610
|  | Цена=6,71/1,2 | [37 empty] | Цена=6,71/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.12; 12: 33.54 | [25 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 CM100600 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 5.17 |  | 3.81 | 8.14 | 31.02 | [20 empty] | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 CM100600
|  | Цена=6,2/1,2 | [37 empty] | Цена=6,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.81; 12: 31.02 | [25 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ | Соединительная накладка CGC, 100,37392L |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 117.15 |  | 28.78 | 8.14 | 234.3 | [20 empty] | Соединительная накладка CGC, 100,37392L
|  | Цена=140,58/1,2 | [37 empty] | Цена=140,58/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.78; 12: 234.3 | [25 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ | Винт для электрического соединения М5х8, грячеоцинк CM030508 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 9.15 |  | 4.5 | 8.14 | 36.6 | [20 empty] | Винт для электрического соединения М5х8, грячеоцинк CM030508
|  | Цена=10,98/1,2 | [37 empty] | Цена=10,98/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.5; 12: 36.6 | [25 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ | Гайка с насечкой М5 DIN 6923,CM100500 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 5.01 |  | 2.46 | 8.14 | 20.04 | [20 empty] | Гайка с насечкой М5 DIN 6923,CM100500
|  | Цена=6,01/1,2 | [37 empty] | Цена=6,01/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.46; 12: 20.04 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы и изделия |  |  | 10: 21710.83; 12: 195447.49 | [28 empty] | Итого по разделу 4 Материалы и изделия
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 31165.94; 12: 283573.22 | [30 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1256.14; 12: 39857.32 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 219.48; 12: 2036.78 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12.86; 12: 408.06 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29690.32; 12: 241679.12 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 33040.04; 12: 343038.76 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1256.14; 12: 39857.32 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 219.48; 12: 2036.78 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12.86; 12: 408.06 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 29690.32; 12: 241679.12 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1225; 12: 38869.62 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 649.1; 12: 20595.92 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 645.16; 12: 4916.13 | [30 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 645.16; 12: 4916.13 | [30 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 33685.2; 12: 347954.89 | [31 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1269; 12: 40265.38 | [30 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1225; 12: 38869.62 | [30 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 649.1; 12: 20595.92 | [30 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 6737.04; 12: 69590.98 | [32 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 40422.24; 12: 417545.87 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 16012.7; 12: 130343.29 | [30 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 544.29; 12: 4147.5 | [30 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [47 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [48 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [49 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.