## 02-01-05 ЭМ - ЛСР по Методике 2
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов | [6 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [11 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09 | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [5 empty] | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [18 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [26 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Свердловская область
Площадка синтетических смол и полимерных материалов. | [28 empty] | Площадка синтетических смол и полимерных материалов.
(наименование стройки)
Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение. | [29 empty] | Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05-57/25
Силовое электрооборудование | [30 empty] | Силовое электрооборудование
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ПК/69-ЭМ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2025 года (01.01.2000) | [28 empty] | I квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4005.42 | (474,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 99.43 | (3,13) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2348.74 | (265,63) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 234.84 |  | чел.час.
| оборудования | 989.12 | (129,81) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.26 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Аппараты низкого напряжения | [32 empty] | Раздел 1. Аппараты низкого напряжения
1 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=6 / 100 | [32 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 425.81; 9: 1.15; 10: 29.38; 11: 31.73; 12: 932.23 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.37; 9: 1.15; 10: 0.51; 11: 9.28; 12: 4.73 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 31.73; 12: 1.27 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 108.25; 10: 6.5; 11: 8.14; 12: 52.91 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.48; 6: 1.15; 7: 2.1031 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.00207 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 541.43; 10: 36.39; 12: 989.87 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.42; 12: 933.5 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.54; 12: 905.5 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15; 12: 476.09 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.93; 12: 2371.46 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦ-503-0705 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 9.78 |  | 58.68 | 8.14 | 477.66 | [20 empty] | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.68; 12: 477.66 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [32 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 482.8; 9: 1.15; 10: 5.55; 11: 31.73; 12: 176.1 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.09; 9: 1.15; 10: 0.22; 11: 9.28; 12: 2.04 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.15; 10: 0.01; 11: 31.73; 12: 0.32 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.28; 10: 1.23; 11: 8.14; 12: 10.01 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 6: 1.15; 7: 0.39744 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.000345 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 625.17; 10: 7; 12: 188.15 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.56; 12: 176.42 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.39; 12: 171.13 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.84; 12: 89.97 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.23; 12: 449.25 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-503-0660 | Розетка 135 стационарная 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 228.32 |  | 228.32 | 8.14 | 1858.52 | [20 empty] | Розетка 135 стационарная 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 228.32; 12: 1858.52 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-503-0450 | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 3.45 |  | 20.7 | 8.14 | 168.5 | [20 empty] | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.7; 12: 168.5 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.88; 9: 1.15; 10: 15.82; 11: 31.73; 12: 501.97 | [23 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.44; 10: 0.88; 11: 8.14; 12: 7.16 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.15; 7: 1.15 | [24 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.32; 10: 16.7; 12: 509.13 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.82; 12: 501.97 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 14.24; 12: 451.77 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.28; 12: 230.91 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.22; 12: 1191.81 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-503-0702 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 21.77 |  | 43.54 | 8.14 | 354.42 | [20 empty] | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.54; 12: 354.42 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.26; 9: 1.15; 10: 8.35; 11: 31.73; 12: 264.95 | [23 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.15; 10: 1.15; 11: 8.14; 12: 9.36 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 1.15; 7: 0.598 | [24 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.41; 10: 9.5; 12: 274.31 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.35; 12: 264.95 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.52; 12: 238.46 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.84; 12: 121.88 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.86; 12: 634.65 | [26 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ | Регулятор скорости SRE-Е-2,5 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1616.67 |  | 212.16 | 7.62 | 1616.67 | [20 empty] | Регулятор скорости SRE-Е-2,5
|  | Цена=1940/1,2 | [38 empty] | Цена=1940/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.16; 12: 1616.67 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Аппараты низкого напряжения |  |  | 10: 717.64; 12: 9122.94 | [28 empty] | Итого по разделу 1 Аппараты низкого напряжения
Раздел 2. Комплектные устройства | [32 empty] | Раздел 2. Комплектные устройства
10 | ТЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.1; 9: 1.15; 10: 74.87; 11: 31.73; 12: 2375.63 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.93; 9: 1.15; 10: 143.67; 11: 9.28; 12: 1333.26 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.8; 9: 1.15; 10: 8.97; 11: 31.73; 12: 284.62 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 491.63; 10: 491.63; 11: 8.14; 12: 4001.87 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.66; 6: 1.15; 7: 5.359 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.15; 7: 0.4715 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 681.66; 10: 710.17; 12: 7710.76 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.84; 12: 2660.25 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 81.32; 12: 2580.44 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 42.76; 12: 1356.73 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 834.25; 12: 11647.93 | [26 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ | Вводно распределительное устройство, Uн400В, Iн630А, IP44 ВРУ21ЛЭН-350-315, ПК/69-ЭМ.ЛО |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 940824.12 |  | 123467.73 | 7.62 | 940824.12 | [20 empty] | Вводно распределительное устройство, Uн400В, Iн630А, IP44 ВРУ21ЛЭН-350-315, ПК/69-ЭМ.ЛО
|  | Цена=1128988,94/1,2 | [38 empty] | Цена=1128988,94/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123467.73; 12: 940824.12 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Объем=5 / 100 | [32 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 307.86; 9: 1.15; 10: 17.7; 11: 31.73; 12: 561.62 | [23 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.16; 10: 0.31; 11: 8.14; 12: 2.52 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 6: 1.15; 7: 1.3064 | [24 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 314.02; 10: 18.01; 12: 564.14 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.7; 12: 561.62 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.17; 12: 544.77 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.03; 12: 286.43 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.21; 12: 1395.34 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [20 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Объем=(5+3+3+3+3+3+3) / 100 | [32 empty] | Объем=(5+3+3+3+3+3+3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 130.08; 9: 1.15; 10: 34.41; 11: 31.73; 12: 1091.83 | [23 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.6; 10: 0.6; 11: 8.14; 12: 4.88 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 6: 1.15; 7: 2.5392 | [24 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.68; 10: 35.01; 12: 1096.71 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.41; 12: 1091.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.38; 12: 1059.08 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.55; 12: 556.83 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.94; 12: 2712.62 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [20 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
|  | Объем=(5+5+5+5) / 100 | [32 empty] | Объем=(5+5+5+5) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 164.77; 9: 1.15; 10: 37.9; 11: 31.73; 12: 1202.57 | [23 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.3; 10: 0.66; 11: 8.14; 12: 5.37 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 6: 1.15; 7: 2.7968 | [24 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.07; 10: 38.56; 12: 1207.94 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.9; 12: 1202.57 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 36.76; 12: 1166.49 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.33; 12: 613.31 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.65; 12: 2987.74 | [26 empty] | Всего по позиции
Щит вентиляции ЩВ, Iн63А, IP54, в составе: | [42 empty] | Щит вентиляции ЩВ, Iн63А, IP54, в составе:
15 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.11; 9: 1.15; 10: 38.08; 11: 31.73; 12: 1208.28 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.93; 9: 1.15; 10: 65.47; 11: 9.28; 12: 607.56 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.45; 9: 1.15; 10: 5.12; 11: 31.73; 12: 162.46 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.1; 10: 4.1; 11: 8.14; 12: 33.37 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 6: 1.15; 7: 2.7255 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 1.15; 7: 0.3335 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.14; 10: 107.65; 12: 1849.21 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.2; 12: 1370.74 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.9; 12: 1329.62 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.03; 12: 699.08 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.58; 12: 3877.91 | [26 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ | Щит вентиляции ЩВ в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 46675.12 |  | 6125.34 | 7.62 | 46675.12 | [20 empty] | Щит вентиляции ЩВ в сборе
|  | Цена=56010,14/1,2 | [38 empty] | Цена=56010,14/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6125.34; 12: 46675.12 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Комплектные устройства |  |  | 10: 130823.7; 12: 1010120.78 | [28 empty] | Итого по разделу 2 Комплектные устройства
Раздел 3. Кабельная продукция | [32 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция
17 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 0.77; 6: 1; 7: 0.77 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=77 / 100 | [32 empty] | Объем=77 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 398.91; 9: 1.15; 10: 353.23; 11: 31.73; 12: 11207.99 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.06; 9: 1.15; 10: 108.08; 11: 9.28; 12: 1002.98 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.81; 9: 1.15; 10: 3.37; 11: 31.73; 12: 106.93 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 55.24; 10: 42.53; 11: 8.14; 12: 346.19 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.44; 6: 1.15; 7: 26.0691 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 0.1771 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 576.21; 10: 503.84; 12: 12557.16 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.6; 12: 11314.92 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 345.9; 12: 10975.47 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 181.87; 12: 5770.61 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1031.61; 12: 29303.24 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-501-8517 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х120-660 |  |  | 1000 м | 0.07854 | 1 | 0.07854 | 568270.14 |  | 44631.94 | 8.14 | 363303.99 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х120-660
|  | Объем=(77*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(77*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44631.94; 12: 363303.99 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
|  | Объем=5 / 100 | [32 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 190.8; 9: 1.15; 10: 10.97; 11: 31.73; 12: 348.08 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.39; 9: 1.15; 10: 3.24; 11: 9.28; 12: 30.07 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.81; 9: 1.15; 10: 0.22; 11: 31.73; 12: 6.98 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 124.23; 10: 6.21; 11: 8.14; 12: 50.55 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.15; 7: 0.828 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 0.0115 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 371.42; 10: 20.42; 12: 428.7 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.19; 12: 355.06 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.85; 12: 344.41 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.71; 12: 181.08 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.98; 12: 954.19 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-501-8511 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-660 |  |  | 1000 м | 0.0051 | 1 | 0.0051 | 72913.56 |  | 371.86 | 8.14 | 3026.94 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-660
|  | Объем=(5*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(5*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.86; 12: 3026.94 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕРм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.29; 6: 1; 7: 1.29 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
|  | Объем=129 / 100 | [32 empty] | Объем=129 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.76; 9: 1.15; 10: 229.59; 11: 31.73; 12: 7284.89 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.02; 9: 1.15; 10: 46.02; 11: 9.28; 12: 427.07 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.09; 9: 1.15; 10: 3.1; 11: 31.73; 12: 98.36 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 77.55; 10: 100.04; 11: 8.14; 12: 814.33 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.68; 6: 1.15; 7: 17.3273 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 1.15; 7: 0.16318 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.33; 10: 375.65; 12: 8526.29 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 232.69; 12: 7383.25 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 225.71; 12: 7161.75 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 118.67; 12: 3765.46 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 720.03; 12: 19453.5 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-501-8510 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-660 |  |  | 1000 м | 0.13158 | 1 | 0.13158 | 47979.35 |  | 6313.12 | 8.14 | 51388.8 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-660
|  | Объем=(129*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(129*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6313.12; 12: 51388.8 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.52; 6: 1; 7: 0.52 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=52 / 100 | [32 empty] | Объем=52 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 118.72; 9: 1.15; 10: 70.99; 11: 31.73; 12: 2252.51 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.92; 9: 1.15; 10: 10.12; 11: 9.28; 12: 93.91 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.14; 9: 1.15; 10: 0.68; 11: 31.73; 12: 21.58 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 60.94; 10: 31.69; 11: 8.14; 12: 257.96 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.96; 6: 1.15; 7: 5.3581 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.03588 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 196.58; 10: 112.8; 12: 2604.38 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.67; 12: 2274.09 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 69.52; 12: 2205.87 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 36.55; 12: 1159.79 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.87; 12: 5970.04 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ТССЦ-501-8509 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660 |  |  | 1000 м | 0.05304 | 1 | 0.05304 | 26754.27 |  | 1419.05 | 8.14 | 11551.07 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660
|  | Объем=(52*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(52*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1419.05; 12: 11551.07 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 2.07; 6: 1; 7: 2.07 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(76+131) / 100 | [32 empty] | Объем=(76+131) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.34; 9: 1.15; 10: 198.39; 11: 31.73; 12: 6294.91 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.46; 9: 1.15; 10: 20.14; 11: 9.28; 12: 186.9 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.15; 10: 1.36; 11: 31.73; 12: 43.15 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.44; 10: 96.13; 11: 8.14; 12: 782.5 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 1.15; 7: 14.9733 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.071415 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 138.24; 10: 314.66; 12: 7264.31 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.75; 12: 6338.06 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 193.76; 12: 6147.92 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 101.87; 12: 3232.41 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 610.29; 12: 16644.64 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-501-8506 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.07752 | 1 | 0.07752 | 8363.94 |  | 648.37 | 8.14 | 5277.73 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5-660
|  | Объем=(76*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(76*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 648.37; 12: 5277.73 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-501-8483 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.13362 | 1 | 0.13362 | 7280.28 |  | 972.79 | 8.14 | 7918.51 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | Объем=(131*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(131*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 972.79; 12: 7918.51 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 3.36; 6: 1; 7: 3.36 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(241+70+25) / 100 | [32 empty] | Объем=(241+70+25) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.42; 9: 1.15; 10: 275.97; 11: 31.73; 12: 8756.53 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.64; 9: 1.15; 10: 21.79; 11: 9.28; 12: 202.21 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.38; 9: 1.15; 10: 1.47; 11: 31.73; 12: 46.64 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.63; 10: 89.48; 11: 8.14; 12: 728.37 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 1.15; 7: 20.827 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.07728 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.69; 10: 387.24; 12: 9687.11 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.44; 12: 8803.17 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 269.12; 12: 8539.07 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 141.49; 12: 4489.62 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 797.85; 12: 22715.8 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ТССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.24582 | 1 | 0.24582 | 5083.38 |  | 1249.6 | 8.14 | 10171.74 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
|  | Объем=(241*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(241*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1249.6; 12: 10171.74 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | https://www.etm.ru/cat/nn/7845257?srsltid=AfmBOooFdPbs8XYrZH7T9yYZI7qFDitGJ6OVnJjgCH5HFR8hVT8NeY8d&city=166 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 |  |  | м | 71.4 | 1 | 71.4 | 62.26 |  | 546.11 | 8.14 | 4445.36 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000
|  | Объем=70*1,02 | [32 empty] | Объем=70*1,02
|  | Цена=74,71/1,2 | [38 empty] | Цена=74,71/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 546.11; 12: 4445.36 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-501-1816 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х6-660 |  |  | 1000 м | 0.0255 | 1 | 0.0255 | 8924.64 |  | 227.58 | 8.14 | 1852.5 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х6-660
|  | Объем=(25*1,02) / 1000 | [32 empty] | Объем=(25*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.58; 12: 1852.5 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=1 / 100 | [32 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 426.12; 9: 1.15; 10: 4.9; 11: 31.73; 12: 155.48 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.07; 9: 1.15; 10: 0.52; 11: 9.28; 12: 4.83 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.15; 10: 0.01; 11: 31.73; 12: 0.32 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.01; 10: 2.02; 11: 8.14; 12: 16.44 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.15; 7: 0.36984 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.000345 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 673.2; 10: 7.44; 12: 176.75 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.91; 12: 155.8 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.76; 12: 151.13 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.5; 12: 79.46 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.7; 12: 407.34 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-502-0499 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450 |  |  | 1000 м | 0.00103 | 1 | 0.00103 | 3390 |  | 3.49 | 8.14 | 28.41 | [20 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450
|  | Объем=(1*1,03) / 1000 | [32 empty] | Объем=(1*1,03) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.49; 12: 28.41 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Кабельная продукция |  |  | 10: 59814.24; 12: 554413.8 | [28 empty] | Итого по разделу 3 Кабельная продукция
Раздел 4. Трубы | [32 empty] | Раздел 4. Трубы
35 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [20 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=22 / 100 | [32 empty] | Объем=22 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.48; 9: 1.15; 10: 82.6; 11: 31.73; 12: 2620.9 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 170.34; 9: 1.15; 10: 43.1; 11: 9.28; 12: 399.97 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.23; 9: 1.15; 10: 1.83; 11: 31.73; 12: 58.07 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 355.59; 10: 78.23; 11: 8.14; 12: 636.79 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.64; 6: 1.15; 7: 6.2339 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 0.09614 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.41; 10: 203.93; 12: 3657.66 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.43; 12: 2678.97 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 81.9; 12: 2598.6 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 43.06; 12: 1366.27 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 328.89; 12: 7622.53 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ТССЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м | 22.66 | 1 | 22.66 | 22.28 |  | 504.86 | 8.14 | 4109.56 | [20 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | Объем=22*1,03 | [32 empty] | Объем=22*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 504.86; 12: 4109.56 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕРм08-02-407-04 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [20 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм
|  | Объем=18 / 100 | [32 empty] | Объем=18 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 715.5; 9: 1.15; 10: 148.11; 11: 31.73; 12: 4699.53 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 373.18; 9: 1.15; 10: 77.25; 11: 9.28; 12: 716.88 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.07; 9: 1.15; 10: 4.57; 11: 31.73; 12: 145.01 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 260.21; 10: 46.84; 11: 8.14; 12: 381.28 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54; 6: 1.15; 7: 11.178 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.16; 6: 1.15; 7: 0.24012 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1348.89; 10: 272.2; 12: 5797.69 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 152.68; 12: 4844.54 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 148.1; 12: 4699.2 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 77.87; 12: 2470.72 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.17; 12: 12967.61 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ТССЦ-103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 18.54 | 1 | 18.54 | 75.27 |  | 1395.51 | 8.14 | 11359.45 | [20 empty] | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Объем=18*1,03 | [32 empty] | Объем=18*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1395.51; 12: 11359.45 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [20 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | Объем=(17+7+8) / 100 | [32 empty] | Объем=(17+7+8) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 367.82; 9: 1.15; 10: 135.36; 11: 31.73; 12: 4294.97 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 191.49; 9: 1.15; 10: 70.47; 11: 9.28; 12: 653.96 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.43; 9: 1.15; 10: 1.26; 11: 31.73; 12: 39.98 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 824.9; 10: 263.97; 11: 8.14; 12: 2148.72 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 6: 1.15; 7: 10.2157 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 1.15; 7: 0.06624 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1384.21; 10: 469.8; 12: 7097.65 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.62; 12: 4334.95 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 132.52; 12: 4204.9 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 69.68; 12: 2210.82 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 672; 12: 13513.37 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ТССЦ-101-3133 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм |  |  | м | 17 | 1 | 17 | 11.2 |  | 190.4 | 8.14 | 1549.86 | [20 empty] | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.4; 12: 1549.86 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ТССЦ-101-3134 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм |  |  | м | 7 | 1 | 7 | 13.93 |  | 97.51 | 8.14 | 793.73 | [20 empty] | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.51; 12: 793.73 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ТССЦ-101-3135 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 38 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 16.21 |  | 129.68 | 8.14 | 1055.6 | [20 empty] | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 38 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.68; 12: 1055.6 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Трубы |  |  | 10: 3817.02; 12: 52971.71 | [28 empty] | Итого по разделу 4 Трубы
Раздел 5. Прокат черных металлов | [32 empty] | Раздел 5. Прокат черных металлов
44 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 2.18; 6: 1; 7: 2.18 | [20 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=(163+55) / 100 | [32 empty] | Объем=(163+55) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.23; 9: 1.15; 10: 707.55; 11: 31.73; 12: 22450.56 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 100.63; 9: 1.15; 10: 252.28; 11: 9.28; 12: 2341.16 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.76; 9: 1.15; 10: 11.93; 11: 31.73; 12: 378.54 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.98; 10: 248.48; 11: 8.14; 12: 2022.63 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.3; 6: 1.15; 7: 53.3991 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.15; 7: 0.62675 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 496.84; 10: 1208.31; 12: 26814.35 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 719.48; 12: 22829.1 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 697.9; 12: 22144.23 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 366.93; 12: 11642.84 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2273.14; 12: 60601.42 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ТССЦ-502-0587 | Полоса в сборе для заземления |  |  | шт. | 163 | 1 | 163 | 600 |  | 97800 | 8.14 | 796092 | [20 empty] | Полоса в сборе для заземления
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97800; 12: 796092 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | ТССЦ-101-4675 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 30х5 мм |  |  | т | 0.06479 | 1 | 0.06479 | 8111.78 |  | 525.56 | 8.14 | 4278.06 | [20 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 30х5 мм
|  | Объем=55*1,178/1000 | [32 empty] | Объем=55*1,178/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 525.56; 12: 4278.06 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт.; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [20 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=2 / 10 | [32 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 141.78; 9: 1.15; 10: 32.61; 11: 31.73; 12: 1034.72 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 69.27; 9: 1.15; 10: 15.93; 11: 9.28; 12: 147.83 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.62; 9: 1.15; 10: 0.83; 11: 31.73; 12: 26.34 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.19; 10: 7.44; 11: 8.14; 12: 60.56 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.7; 6: 1.15; 7: 2.461 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 6: 1.15; 7: 0.0437 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 248.24; 10: 55.98; 12: 1243.11 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.44; 12: 1061.06 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 32.44; 12: 1029.23 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.05; 12: 541.14 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.47; 12: 2813.48 | [26 empty] | Всего по позиции
48 | ТССЦ-101-6775 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полок 35-70 мм |  |  | т | 0.02262 | 1 | 0.02262 | 6847.93 |  | 154.9 | 8.14 | 1260.89 | [20 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полок 35-70 мм
|  | Объем=6*3,77/1000 | [32 empty] | Объем=6*3,77/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.9; 12: 1260.89 | [26 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: 1 т; 5: 0.028688; 6: 1; 7: 0.028688 | [20 empty] | Металлические конструкции
|  | Объем=(5,4*1,57+1,2*3,53+6,4*1,76+0,15*0,2*39,25*4)/1000 | [32 empty] | Объем=(5,4*1,57+1,2*3,53+6,4*1,76+0,15*0,2*39,25*4)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 842.81; 9: 1.15; 10: 27.81; 11: 31.73; 12: 882.41 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 626.06; 9: 1.15; 10: 20.65; 11: 9.28; 12: 191.63 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.11; 9: 1.15; 10: 1.09; 11: 31.73; 12: 34.59 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16969.96; 10: 486.83; 11: 8.14; 12: 3962.8 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.2; 6: 1.15; 7: 2.0521 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 1.15; 7: 0.057405 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18438.83; 10: 535.29; 12: 5036.84 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.9; 12: 917 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.03; 12: 889.49 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.74; 12: 467.67 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 578.06; 12: 6394 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Прокат черных металлов |  |  | 10: 101437.13; 12: 871439.85 | [28 empty] | Итого по разделу 5 Прокат черных металлов
Раздел 6. Кабельнесущая система | [32 empty] | Раздел 6. Кабельнесущая система
50 | ТЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [20 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  | Объем=(7*3+5*3+18*3+1*6+2*3+3*6) / 100 | [32 empty] | Объем=(7*3+5*3+18*3+1*6+2*3+3*6) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 311.64; 9: 1.15; 10: 430.06; 11: 31.73; 12: 13645.8 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.71; 9: 1.15; 10: 60.32; 11: 9.28; 12: 559.77 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.9; 9: 1.15; 10: 2.62; 11: 31.73; 12: 83.13 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.92; 10: 148.7; 11: 8.14; 12: 1210.42 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.52; 6: 1.15; 7: 32.4576 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.15; 7: 0.138 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.27; 10: 639.08; 12: 15415.99 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 432.68; 12: 13728.93 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 419.7; 12: 13317.06 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 220.67; 12: 7001.75 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1279.45; 12: 35734.8 | [26 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ | Лоток перфорированный 100х150х3000мм CLP10-100-150-3 |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 3108.33 |  | 2673.01 | 8.14 | 21758.31 | [20 empty] | Лоток перфорированный 100х150х3000мм CLP10-100-150-3
|  | Цена=26110/1,2/7 | [38 empty] | Цена=26110/1,2/7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2673.01; 12: 21758.31 | [26 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ | Лоток неперфорированный 100х150х3000мм CLN10-100-150-3 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 970 |  | 595.82 | 8.14 | 4850 | [20 empty] | Лоток неперфорированный 100х150х3000мм CLN10-100-150-3
|  | Цена=5820/1,2/5 | [38 empty] | Цена=5820/1,2/5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.82; 12: 4850 | [26 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ | Лоток неперфорированный 100х300х3000мм CLN10-100-300-3 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 641.67 |  | 1418.93 | 8.14 | 11550.06 | [20 empty] | Лоток неперфорированный 100х300х3000мм CLN10-100-300-3
|  | Цена=13860/1,2/18 | [38 empty] | Цена=13860/1,2/18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1418.93; 12: 11550.06 | [26 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ | Лоток лестничный 100х600х6000мм CLM40-100-600-6-150 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 17505 |  | 2150.49 | 8.14 | 17505 | [20 empty] | Лоток лестничный 100х600х6000мм CLM40-100-600-6-150
|  | Цена=21006/1,2 | [38 empty] | Цена=21006/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2150.49; 12: 17505 | [26 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ | Лоток лестничный 100х400х3000мм CLM40-100-400-3-150 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7915.5 |  | 1944.84 | 8.14 | 15831 | [20 empty] | Лоток лестничный 100х400х3000мм CLM40-100-400-3-150
|  | Цена=18997,20/1,2/2 | [38 empty] | Цена=18997,20/1,2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1944.84; 12: 15831 | [26 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ | Лоток лестничный 100х400х6000мм CLM40-100-400-6-150 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 21108 |  | 7779.36 | 8.14 | 63324 | [20 empty] | Лоток лестничный 100х400х6000мм CLM40-100-400-6-150
|  | Цена=75988,80/1,2/3 | [38 empty] | Цена=75988,80/1,2/3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7779.36; 12: 63324 | [26 empty] | Всего по позиции
57 | ТССЦ-509-5583 | Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длина 3000 мм |  |  | шт. | 12 | 1 | 12 | 116.36 |  | 1396.32 | 8.14 | 11366.04 | [20 empty] | Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1396.32; 12: 11366.04 | [26 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ | Крышка на лоток осн. 300 мм, L=3000мм CLP1K-300-1 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 1633.33 |  | 3611.79 | 8.14 | 29399.94 | [20 empty] | Крышка на лоток осн. 300 мм, L=3000мм CLP1K-300-1
|  | Цена=35280/1,2/18 | [38 empty] | Цена=35280/1,2/18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3611.79; 12: 29399.94 | [26 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ | Крышка на лоток осн. 400 мм, L=3000мм CLP1K-400-3 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 2983.33 |  | 2932.02 | 8.14 | 23866.64 | [20 empty] | Крышка на лоток осн. 400 мм, L=3000мм CLP1K-400-3
|  | Цена=28640/1,2/8 | [38 empty] | Цена=28640/1,2/8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2932.02; 12: 23866.64 | [26 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ | Поворот горизонтальный на 90° 100х150мм, с крышкой CLP2P-100-150 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 983.33 |  | 241.6 | 8.14 | 1966.66 | [20 empty] | Поворот горизонтальный на 90° 100х150мм, с крышкой CLP2P-100-150
|  | Цена=2360/1,2/2 | [38 empty] | Цена=2360/1,2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.6; 12: 1966.66 | [26 empty] | Всего по позиции
61 | ТЦ | Поворот горизонтальный на 90° 100х300мм, с крышкой CLP2P-100-300 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1650 |  | 202.7 | 8.14 | 1650 | [20 empty] | Поворот горизонтальный на 90° 100х300мм, с крышкой CLP2P-100-300
|  | Цена=1980/1,2 | [38 empty] | Цена=1980/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.7; 12: 1650 | [26 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ | Отвод Т-образный, горизонтальный 100х150мм с крышкой CLM50D-OTG-100-150 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1271 |  | 780.71 | 8.14 | 6355 | [20 empty] | Отвод Т-образный, горизонтальный 100х150мм с крышкой CLM50D-OTG-100-150
|  | Цена=7626/1,2/5 | [38 empty] | Цена=7626/1,2/5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 780.71; 12: 6355 | [26 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ | Заглушка Н100х150 CLP1Z-100-150 |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 430.29 |  | 370.03 | 8.14 | 3012.03 | [20 empty] | Заглушка Н100х150 CLP1Z-100-150
|  | Цена=3614,40/7/1,2 | [38 empty] | Цена=3614,40/7/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 370.03; 12: 3012.03 | [26 empty] | Всего по позиции
64 | ТЦ | Заглушка Н100х300 CLP1Z-100-300 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 506 |  | 124.32 | 8.14 | 1012 | [20 empty] | Заглушка Н100х300 CLP1Z-100-300
|  | Цена=1214,40/2/1,2 | [38 empty] | Цена=1214,40/2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.32; 12: 1012 | [26 empty] | Всего по позиции
65 | ТЕРм08-02-152-05 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.34; 6: 1; 7: 0.34 | [20 empty] | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
|  | Объем=34 / 100 | [32 empty] | Объем=34 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 307.86; 9: 1.15; 10: 120.37; 11: 31.73; 12: 3819.34 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.69; 9: 1.15; 10: 62.83; 11: 9.28; 12: 583.06 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 31.73; 12: 2.22 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.65; 10: 20.96; 11: 8.14; 12: 170.61 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 6: 1.15; 7: 8.8835 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00391 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 530.2; 10: 204.16; 12: 4573.01 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.44; 12: 3821.56 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 116.83; 12: 3706.91 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 61.42; 12: 1949 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.41; 12: 10228.92 | [26 empty] | Всего по позиции
66 | ТССЦ-509-3611 | Стойка кабельная К-1150 |  |  | 1000 шт. | 0.034 | 1 | 0.034 | 9313.41 |  | 316.66 | 8.14 | 2577.61 | [20 empty] | Стойка кабельная К-1150
|  | Объем=34 / 1000 | [32 empty] | Объем=34 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.66; 12: 2577.61 | [26 empty] | Всего по позиции
67 | ТЕРм08-02-152-08 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.34; 6: 1; 7: 0.34 | [20 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
|  | Объем=(21+13) / 100 | [32 empty] | Объем=(21+13) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.39; 9: 1.15; 10: 9.54; 11: 31.73; 12: 302.7 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.15; 10: 1.1; 11: 9.28; 12: 10.21 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 31.73; 12: 2.22 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.64; 10: 1.58; 11: 8.14; 12: 12.86 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.15; 7: 0.7038 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00391 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.85; 10: 12.22; 12: 325.77 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.61; 12: 304.92 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.32; 12: 295.77 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.9; 12: 155.51 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.44; 12: 777.05 | [26 empty] | Всего по позиции
68 | ТССЦ-509-3608 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали |  |  | 1000 шт. | 0.021 | 1 | 0.021 | 6512.38 |  | 136.76 | 8.14 | 1113.23 | [20 empty] | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали
|  | Объем=21 / 1000 | [32 empty] | Объем=21 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.76; 12: 1113.23 | [26 empty] | Всего по позиции
69 | ТЦ | Полка кабельная L=354мм К1162 |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 326.15 |  | 520.88 | 8.14 | 4239.95 | [20 empty] | Полка кабельная L=354мм К1162
|  | Цена=5088/1,2/13 | [38 empty] | Цена=5088/1,2/13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 520.88; 12: 4239.95 | [26 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ | Скоба К1157У3 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 510.42 |  | 752.46 | 8.14 | 6125.04 | [20 empty] | Скоба К1157У3
|  | Цена=7350/12/1,2 | [38 empty] | Цена=7350/12/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 752.46; 12: 6125.04 | [26 empty] | Всего по позиции
71 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2565; 6: 1; 7: 0.2565 | [20 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(21*0,25+51*0,4) / 100 | [32 empty] | Объем=(21*0,25+51*0,4) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [33 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.42; 9: 1.15; 10: 33.46; 11: 31.73; 12: 1061.69 | [23 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.18; 9: 1.15; 10: 36.04; 11: 9.28; 12: 334.45 | [23 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.23; 9: 1.15; 10: 9.21; 11: 31.73; 12: 292.23 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 858.78; 10: 220.28; 11: 8.14; 12: 1793.08 | [23 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 2.525 | [24 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 6: 1.15; 7: 0.6401 | [24 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1094.38; 10: 289.78; 12: 3189.22 | [25 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.67; 12: 1353.92 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.39; 12: 1313.3 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.76; 12: 690.5 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.93; 12: 5193.02 | [26 empty] | Всего по позиции
72 | ТЦ | Профиль перф-ый П-образный 2,5 HDZ, L=250мм CLM50D-PPP-180-25-HDZ |  |  | шт | 21 | 1 | 21 | 2216.67 |  | 5718.68 | 8.14 | 46550.07 | [20 empty] | Профиль перф-ый П-образный 2,5 HDZ, L=250мм CLM50D-PPP-180-25-HDZ
|  | Цена=55860/1,2/21 | [38 empty] | Цена=55860/1,2/21
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5718.68; 12: 46550.07 | [26 empty] | Всего по позиции
73 | ТЦ | Профиль перф-ый П-образный 2,5 HDZ, L=400мм CLM50D-PPP-180-25-HDZ |  |  | шт | 51 | 1 | 51 | 733.33 |  | 4594.57 | 8.14 | 37399.83 | [20 empty] | Профиль перф-ый П-образный 2,5 HDZ, L=400мм CLM50D-PPP-180-25-HDZ
|  | Цена=44880/1,2/51 | [38 empty] | Цена=44880/1,2/51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4594.57; 12: 37399.83 | [26 empty] | Всего по позиции
75 | ТССЦ-101-7141 | Шпильки оцинкованные |  |  | т | 0.13781 | 1 | 0.13781 | 25773.38 |  | 3551.78 | 8.14 | 28911.49 | [20 empty] | Шпильки оцинкованные
|  | Объем=0,319*2*216/1000 | [32 empty] | Объем=0,319*2*216/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3551.78; 12: 28911.49 | [26 empty] | Всего по позиции
76 | ТЦ | Держатель потолочный DR IEK CLW10-DR |  |  | шт | 144 | 1 | 144 | 150 |  | 2653.56 | 8.14 | 21600 | [20 empty] | Держатель потолочный DR IEK CLW10-DR
|  | Цена=25920/1,2/144 | [38 empty] | Цена=25920/1,2/144
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2653.56; 12: 21600 | [26 empty] | Всего по позиции
77 | ТЦ | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2 |  |  | шт | 576 | 1 | 576 | 5.83 |  | 412.54 | 8.14 | 3358.08 | [20 empty] | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2
|  | Цена=4032/1,2/576 | [38 empty] | Цена=4032/1,2/576
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 412.54; 12: 3358.08 | [26 empty] | Всего по позиции
78 | ТССЦ-101-4464 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм |  |  | шт. | 144 | 1 | 144 | 0.9 |  | 129.6 | 8.14 | 1054.94 | [20 empty] | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.6; 12: 1054.94 | [26 empty] | Всего по позиции
80 | ТССЦ-110-0342 | Комплект крепежный |  |  | компл. | 383 | 1 | 383 | 133.99 |  | 51318.17 | 8.14 | 417729.9 | [20 empty] | Комплект крепежный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51318.17; 12: 417729.9 | [26 empty] | Всего по позиции
81 | ТЦ | Гайка соединительная М8 IEK CLP1M-GS-8 |  |  | шт | 144 | 1 | 144 | 26 |  | 459.95 | 8.14 | 3744 | [20 empty] | Гайка соединительная М8 IEK CLP1M-GS-8
|  | Цена=224640/1,2/144/50 | [38 empty] | Цена=224640/1,2/144/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.95; 12: 3744 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Кабельнесущая система |  |  | 10: 98828.78; 12: 839784.61 | [28 empty] | Итого по разделу 6 Кабельнесущая система
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 260912.91; 12: 2198960.33 | [31 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3133.57; 12: 99428.19 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1059.75; 12: 9834.48 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 57.83; 12: 1834.96 | [31 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 256719.59; 12: 2089697.66 | [31 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 265633.28; 12: 2348737.78 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3133.57; 12: 99428.19 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1059.75; 12: 9834.48 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 57.83; 12: 1834.96 | [31 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 256719.59; 12: 2089697.66 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3093.97; 12: 98171.57 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1626.4; 12: 51605.88 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 129805.23; 12: 989115.91 | [31 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 129805.23; 12: 989115.91 | [31 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 395438.51; 12: 3337853.69 | [32 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3191.4; 12: 101263.15 | [31 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3093.97; 12: 98171.57 | [31 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1626.4; 12: 51605.88 | [31 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 79087.7; 12: 667570.74 | [33 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 474526.21; 12: 4005424.43 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 39938.26; 12: 325097.61 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 129805.23; 12: 989115.91 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова) | [35 empty] | (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [49 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [50 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [51 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.