## 02-01-10 ЭС - ЛСР по Методике 2
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов | [6 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [11 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09 | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [5 empty] | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [18 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [26 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Площадка синтетических смол и полимерных материалов. | [27 empty] | Площадка синтетических смол и полимерных материалов.
(наименование стройки)
Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение. | [28 empty] | Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-10-62/25
Электроснабжение | [29 empty] | Электроснабжение
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ПК/69-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2025 года (01.01.2000) | [27 empty] | I квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 5537.72 | (635,86) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 166.64 | (5,25) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4478.64 | (512,02) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 385.32 |  | чел.час.
| оборудования | 136.13 | (17,86) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.18 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Аппараты низкого напряжения | [31 empty] | Раздел 1. Аппараты низкого напряжения
1 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.78; 9: 1.15; 10: 22.49; 11: 31.73; 12: 713.61 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.15; 10: 6.49; 11: 9.28; 12: 60.23 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.44; 11: 31.73; 12: 13.96 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.54; 10: 1.08; 11: 8.14; 12: 8.79 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.15; 7: 1.61 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.023 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.14; 10: 30.06; 12: 782.63 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.93; 12: 727.57 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.24; 12: 705.74 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.69; 12: 371.06 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.99; 12: 1859.43 | [24 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ | Счетчик электрической энергии, Uн3х(120-230)В, Iн5(10)А, кл.т.0,5S ПСЧ-4ТМ.05МД.11 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 17341.67 |  | 4551.62 | 7.62 | 34683.34 | [19 empty] | Счетчик электрической энергии, Uн3х(120-230)В, Iн5(10)А, кл.т.0,5S ПСЧ-4ТМ.05МД.11
|  | Цена=41620/1,2/2 | [36 empty] | Цена=41620/1,2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4551.62; 12: 34683.34 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.28; 9: 1.15; 10: 159.34; 11: 31.73; 12: 5055.86 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.07; 9: 1.15; 10: 7.06; 11: 9.28; 12: 65.52 | [21 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 137.37; 10: 274.74; 11: 8.14; 12: 2236.38 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.17; 6: 1.15; 7: 11.891 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.72; 10: 441.14; 12: 7357.76 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.34; 12: 5055.86 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 154.56; 12: 4904.18 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 81.26; 12: 2578.49 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 676.96; 12: 14840.43 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ | Коробка клеммная испытательная ИК-10 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1250 |  | 307.13 | 8.14 | 2500 | [19 empty] | Коробка клеммная испытательная ИК-10
|  | Цена=3000/1,2/2 | [36 empty] | Цена=3000/1,2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 307.13; 12: 2500 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [19 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=12+6 | [37 empty] | Объем=12+6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.65; 9: 1.15; 10: 323.96; 11: 31.73; 12: 10279.25 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 11.7; 11: 8.14; 12: 95.24 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.15; 7: 23.184 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.3; 10: 335.66; 12: 10374.49 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 323.96; 12: 10279.25 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 314.24; 12: 9970.87 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 165.22; 12: 5242.42 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 815.12; 12: 25587.78 | [24 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ | Трансформатор тока, шинный, Uн0,66кВ, к.тр. 500/5, кл.т.0,5S ТШП-0,66-0,5S-500/5-У3 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 3320 |  | 5228.35 | 7.62 | 39840 | [19 empty] | Трансформатор тока, шинный, Uн0,66кВ, к.тр. 500/5, кл.т.0,5S ТШП-0,66-0,5S-500/5-У3
|  | Цена=47808/1,2/12 | [36 empty] | Цена=47808/1,2/12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5228.35; 12: 39840 | [24 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ | Мультиметр ИМС-Ф1 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 7150 |  | 5629.92 | 7.62 | 42900 | [19 empty] | Мультиметр ИМС-Ф1
|  | Цена=51480/1,2/6 | [36 empty] | Цена=51480/1,2/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5629.92; 12: 42900 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.31; 9: 1.15; 10: 35.21; 11: 31.73; 12: 1117.21 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.56; 9: 1.15; 10: 51.89; 11: 9.28; 12: 481.54 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.52; 9: 1.15; 10: 3.5; 11: 31.73; 12: 111.06 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 1.96; 11: 8.14; 12: 15.95 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.13; 6: 1.15; 7: 2.599 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.184 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.85; 10: 89.06; 12: 1614.7 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.71; 12: 1228.27 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.55; 12: 1191.42 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.74; 12: 626.42 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.35; 12: 3432.54 | [24 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ | Выключатель автоматический, Uн690В, Iн630, Iнр500А |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 9352.5 |  | 2454.72 | 7.62 | 18705 | [19 empty] | Выключатель автоматический, Uн690В, Iн630, Iнр500А
|  | Цена=22446/1,2/2 | [36 empty] | Цена=22446/1,2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2454.72; 12: 18705 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [19 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=4+2+4+4 | [37 empty] | Объем=4+2+4+4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.65; 9: 1.15; 10: 251.97; 11: 31.73; 12: 7995.01 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 9.1; 11: 8.14; 12: 74.07 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.15; 7: 18.032 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.3; 10: 261.07; 12: 8069.08 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 251.97; 12: 7995.01 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 244.41; 12: 7755.16 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 128.5; 12: 4077.46 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 633.98; 12: 19901.7 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ | Заглушка короткая для выключателей SystemePact CCB400/630 SPC-STC3-04-06 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 3020 |  | 1484.03 | 8.14 | 12080 | [19 empty] | Заглушка короткая для выключателей SystemePact CCB400/630 SPC-STC3-04-06
|  | Цена=14496/1,2/4 | [36 empty] | Цена=14496/1,2/4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1484.03; 12: 12080 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ | Комплект цоколя для выключателей SystemePact CCB400/630 SPC-PIK3-04-06 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 113500 |  | 27886.98 | 8.14 | 227000 | [19 empty] | Комплект цоколя для выключателей SystemePact CCB400/630 SPC-PIK3-04-06
|  | Цена=272400/1,2/2 | [36 empty] | Цена=272400/1,2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27886.98; 12: 227000 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ | Переходник присоединения к цоколю для выключателей SPC-PCA3-04-06 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 6517.33 |  | 3202.62 | 8.14 | 26069.32 | [19 empty] | Переходник присоединения к цоколю для выключателей SPC-PCA3-04-06
|  | Цена=31283,20/1,2/4 | [36 empty] | Цена=31283,20/1,2/4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3202.62; 12: 26069.32 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ | Расширители полюсов для выключателей SystemePact CCB400/630 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 41050 |  | 20171.99 | 8.14 | 164200 | [19 empty] | Расширители полюсов для выключателей SystemePact CCB400/630
|  | Цена=197040/1,2/4 | [36 empty] | Цена=197040/1,2/4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20171.99; 12: 164200 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [19 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.23; 9: 1.15; 10: 171.95; 11: 31.73; 12: 5455.97 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.15; 10: 77.83; 11: 9.28; 12: 722.26 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 5.24; 11: 31.73; 12: 166.27 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.46; 10: 35.04; 11: 8.14; 12: 285.23 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 1.15; 7: 12.696 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.276 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.51; 10: 284.82; 12: 6463.46 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.19; 12: 5622.24 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 171.87; 12: 5453.57 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 90.37; 12: 2867.34 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 547.06; 12: 14784.37 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-110-0270 | Изолятор опорный ИО-1-2,5 У3 |  |  | 100 шт. | 0.24 | 1 | 0.24 | 2674.9 |  | 641.98 | 8.14 | 5225.72 | [19 empty] | Изолятор опорный ИО-1-2,5 У3
|  | Объем=24 / 100 | [37 empty] | Объем=24 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 641.98; 12: 5225.72 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Аппараты низкого напряжения |  |  | 10: 74442.8; 12: 653609.63 | [27 empty] | Итого по разделу 1 Аппараты низкого напряжения
Раздел 2. Комплектные устройства | [31 empty] | Раздел 2. Комплектные устройства
ПК/69-ЭС, л.12 Ввод кабеля тип.1, в составе: 2 компл | [41 empty] | ПК/69-ЭС, л.12 Ввод кабеля тип.1, в составе: 2 компл
17 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (прим.) |  |  | 4: 1 проход кабеля; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (прим.)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.15; 9: 1.15; 10: 11.85; 11: 31.73; 12: 376 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.18; 10: 32.36; 11: 8.14; 12: 263.41 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 0.874 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.33; 10: 44.21; 12: 639.41 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.85; 12: 376 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.49; 12: 364.72 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.04; 12: 191.76 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.74; 12: 1195.89 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм |  |  | т | -0.00012 | 1 | -0.00012 | 28510.02 |  | -3.42 | 8.14 | -27.84 | [19 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.42; 12: -27.84 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-101-1705 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -0.3 | 1 | -0.3 | 9.76 |  | -2.93 | 8.14 | -23.85 | [19 empty] | Пакля пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.93; 12: -23.85 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-509-0900 | Состав уплотнительный |  |  | кг | -1.44 | 1 | -1.44 | 17.93 |  | -25.82 | 8.14 | -210.17 | [19 empty] | Состав уплотнительный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25.82; 12: -210.17 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ | Рама монтажная НТМ-РМ16.1х2 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6468.33 |  | 1589.27 | 8.14 | 12936.66 | [19 empty] | Рама монтажная НТМ-РМ16.1х2
|  | Объем=1*2 | [37 empty] | Объем=1*2
|  | Цена=7762/1,2 | [36 empty] | Цена=7762/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1589.27; 12: 12936.66 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ | Рама ответная НТМ-РО16.1х2 (глубина 100 мм) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 833.33 |  | 204.75 | 8.14 | 1666.66 | [19 empty] | Рама ответная НТМ-РО16.1х2 (глубина 100 мм)
|  | Объем=1*2 | [37 empty] | Объем=1*2
|  | Цена=1000/1,2 | [36 empty] | Цена=1000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.75; 12: 1666.66 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ | Пресс-блок НТМ-ПБ120 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 7910 |  | 3886.98 | 8.14 | 31640 | [19 empty] | Пресс-блок НТМ-ПБ120
|  | Объем=2*2 | [37 empty] | Объем=2*2
|  | Цена=9492/1,2 | [36 empty] | Цена=9492/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3886.98; 12: 31640 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ | Пластина опорная НТМ-ОП120 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1380 |  | 1356.27 | 8.14 | 11040 | [19 empty] | Пластина опорная НТМ-ОП120
|  | Объем=4*2 | [37 empty] | Объем=4*2
|  | Цена=1656/1,2 | [36 empty] | Цена=1656/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1356.27; 12: 11040 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Лента уплотнительная НТМ-ЛУ |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 150 |  | 110.57 | 8.14 | 900 | [19 empty] | Лента уплотнительная НТМ-ЛУ
|  | Объем=3*2 | [37 empty] | Объем=3*2
|  | Цена=180/1,2 | [36 empty] | Цена=180/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.57; 12: 900 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ | Смазка монтажная НТМ-СМ |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 336.67 |  | 165.44 | 8.14 | 1346.68 | [19 empty] | Смазка монтажная НТМ-СМ
|  | Объем=2*2 | [37 empty] | Объем=2*2
|  | Цена=404/1,2 | [36 empty] | Цена=404/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.44; 12: 1346.68 | [24 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ | Прижимное устройство НТМ-ПУ |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3166.67 |  | 778.05 | 8.14 | 6333.34 | [19 empty] | Прижимное устройство НТМ-ПУ
|  | Объем=1*2 | [37 empty] | Объем=1*2
|  | Цена=3800/1,2 | [36 empty] | Цена=3800/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 778.05; 12: 6333.34 | [24 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ | Пластина опорная фиксационная НТМ-ОПФ120 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1200 |  | 589.68 | 8.14 | 4800 | [19 empty] | Пластина опорная фиксационная НТМ-ОПФ120
|  | Объем=2*2 | [37 empty] | Объем=2*2
|  | Цена=1440/1,2 | [36 empty] | Цена=1440/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.68; 12: 4800 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Транзитный модуль НТМ60/34-52 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 7686.67 |  | 7554.47 | 8.14 | 61493.36 | [19 empty] | Транзитный модуль НТМ60/34-52
|  | Объем=4*2 | [37 empty] | Объем=4*2
|  | Цена=9224/1,2 | [36 empty] | Цена=9224/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7554.47; 12: 61493.36 | [24 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Модуль-заглушка НТМ60/0 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 6000 |  | 5896.81 | 8.14 | 48000 | [19 empty] | Модуль-заглушка НТМ60/0
|  | Объем=4*2 | [37 empty] | Объем=4*2
|  | Цена=7200/1,2 | [36 empty] | Цена=7200/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5896.81; 12: 48000 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Комплектные устройства |  |  | 10: 22161.86; 12: 181090.73 | [27 empty] | Итого по разделу 2 Комплектные устройства
Раздел 3. Кабельная продукция | [31 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция
31 | ТЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 5.5; 6: 1; 7: 5.5 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=550 / 100 | [37 empty] | Объем=550 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 402.16; 9: 1.15; 10: 2543.66; 11: 31.73; 12: 80710.33 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.84; 9: 1.15; 10: 789.61; 11: 9.28; 12: 7327.58 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.81; 9: 1.15; 10: 24.1; 11: 31.73; 12: 764.69 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.72; 10: 284.46; 11: 8.14; 12: 2315.5 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.68; 6: 1.15; 7: 187.726 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 1.265 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 578.72; 10: 3617.73; 12: 90353.41 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2567.76; 12: 81475.02 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2490.73; 12: 79030.77 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1309.56; 12: 41552.26 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7418.02; 12: 210936.44 | [24 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-501-8863 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х120-1000 |  |  | 1000 м | 0.561 | 1 | 0.561 | 534721.36 |  | 299978.68 | 8.14 | 2441826.46 | [19 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х120-1000
|  | Объем=(550*1.02) / 1000 | [37 empty] | Объем=(550*1.02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299978.68; 12: 2441826.46 | [24 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных |  |  | 4: 100 м; 5: 1.26; 6: 1; 7: 1.26 | [19 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
|  | Объем=(60+66) / 100 | [37 empty] | Объем=(60+66) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 193.69; 9: 1.15; 10: 280.66; 11: 31.73; 12: 8905.34 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 13.49; 10: 17; 11: 8.14; 12: 138.38 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 6: 1.15; 7: 17.9676 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 207.18; 10: 297.66; 12: 9043.72 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 280.66; 12: 8905.34 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 252.59; 12: 8014.81 | [22 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 129.1; 12: 4096.46 | [22 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 679.35; 12: 21154.99 | [24 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-502-0514 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  |  | 1000 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 1440 |  | 86.4 | 8.14 | 703.3 | [19 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450
|  | Объем=60 / 1000 | [37 empty] | Объем=60 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.4; 12: 703.3 | [24 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-502-0512 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450 |  |  | 1000 м | 0.066 | 1 | 0.066 | 1051 |  | 69.37 | 8.14 | 564.67 | [19 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450
|  | Объем=66 / 1000 | [37 empty] | Объем=66 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.37; 12: 564.67 | [24 empty] | Всего по позиции
36 | ТЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [19 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.7; 9: 1.15; 10: 172.04; 11: 31.73; 12: 5458.83 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.21; 10: 49.68; 11: 8.14; 12: 404.4 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.15; 7: 12.696 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.91; 10: 221.72; 12: 5863.23 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.04; 12: 5458.83 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 166.88; 12: 5295.07 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 87.74; 12: 2784 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.34; 12: 13942.3 | [24 empty] | Всего по позиции
37 | ТССЦ-502-0811 | Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2 |  |  | компл. | 8 | 1 | 8 | 296 |  | 2368 | 8.14 | 19275.52 | [19 empty] | Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2368; 12: 19275.52 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Кабельная продукция |  |  | 10: 311076.16; 12: 2708403.68 | [27 empty] | Итого по разделу 3 Кабельная продукция
Раздел 4. Стальные конструкции | [31 empty] | Раздел 4. Стальные конструкции
38 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.053; 6: 1; 7: 0.053 | [19 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(4*0,8+2*0,8+2*0,25) / 100 | [37 empty] | Объем=(4*0,8+2*0,8+2*0,25) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.42; 9: 1.15; 10: 6.91; 11: 31.73; 12: 219.25 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.18; 9: 1.15; 10: 7.45; 11: 9.28; 12: 69.14 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.23; 9: 1.15; 10: 1.9; 11: 31.73; 12: 60.29 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 858.78; 10: 45.52; 11: 8.14; 12: 370.53 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 0.52173 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 6: 1.15; 7: 0.13226 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1094.38; 10: 59.88; 12: 658.92 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.81; 12: 279.54 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.55; 12: 271.15 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.49; 12: 142.57 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.92; 12: 1072.64 | [24 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ | Профиль перфорированный С-образный, L=800мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 300 |  | 147.42 | 8.14 | 1200 | [19 empty] | Профиль перфорированный С-образный, L=800мм
|  | Цена=1440/1,2/4 | [36 empty] | Цена=1440/1,2/4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.42; 12: 1200 | [24 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ | Профиль перфорированный L-образный L=800мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 924 |  | 454.05 | 8.14 | 3696 | [19 empty] | Профиль перфорированный L-образный L=800мм
|  | Цена=4435,20/1,2/4 | [36 empty] | Цена=4435,20/1,2/4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 454.05; 12: 3696 | [24 empty] | Всего по позиции
41 | ТССЦ-509-2642 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 4.23 |  | 8.46 | 8.14 | 68.86 | [19 empty] | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.46; 12: 68.86 | [24 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕРм11-08-001-03 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием |  |  | 4: 100 концов жил; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [19 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием
|  | Объем=(9*2) / 100 | [37 empty] | Объем=(9*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 148.11; 9: 1.15; 10: 30.66; 11: 31.73; 12: 972.84 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63.05; 10: 11.35; 11: 8.14; 12: 92.39 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.3; 6: 1.15; 7: 2.1321 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 211.16; 10: 42.01; 12: 1065.23 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.66; 12: 972.84 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.59; 12: 875.56 | [22 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.1; 12: 447.51 | [22 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.7; 12: 2388.3 | [24 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ | Гибкая перемычка ПГС ПГС 25-900 У2,5 |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 225 |  | 248.77 | 8.14 | 2025 | [19 empty] | Гибкая перемычка ПГС ПГС 25-900 У2,5
|  | Цена=2430/1,2/9 | [36 empty] | Цена=2430/1,2/9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.77; 12: 2025 | [24 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ | Флажок Ф Ф 25ц У2,5 |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 15.83 |  | 17.5 | 8.14 | 142.47 | [19 empty] | Флажок Ф Ф 25ц У2,5
|  | Цена=171/1,2/9 | [36 empty] | Цена=171/1,2/9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.5; 12: 142.47 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Стальные конструкции |  |  | 10: 1032.82; 12: 10593.27 | [27 empty] | Итого по разделу 4 Стальные конструкции
Раздел 5. Прокат черных металлов | [31 empty] | Раздел 5. Прокат черных металлов
45 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [19 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=22 / 100 | [37 empty] | Объем=22 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.23; 9: 1.15; 10: 71.4; 11: 31.73; 12: 2265.52 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 100.63; 9: 1.15; 10: 25.46; 11: 9.28; 12: 236.27 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.76; 9: 1.15; 10: 1.2; 11: 31.73; 12: 38.08 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.98; 10: 25.08; 11: 8.14; 12: 204.15 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.3; 6: 1.15; 7: 5.3889 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.15; 7: 0.06325 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 496.84; 10: 121.94; 12: 2705.94 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.6; 12: 2303.6 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 70.42; 12: 2234.49 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.03; 12: 1174.84 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.39; 12: 6115.27 | [24 empty] | Всего по позиции
46 | ТССЦ-101-4675 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 30х5 мм |  |  | т | 0.025916 | 1 | 0.025916 | 8111.78 |  | 210.22 | 8.14 | 1711.19 | [19 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 30х5 мм
|  | Объем=22*1,178/1000 | [37 empty] | Объем=22*1,178/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.22; 12: 1711.19 | [24 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт.; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [19 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=6 / 10 | [37 empty] | Объем=6 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 141.78; 9: 1.15; 10: 97.83; 11: 31.73; 12: 3104.15 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 69.27; 9: 1.15; 10: 47.8; 11: 9.28; 12: 443.58 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.62; 9: 1.15; 10: 2.5; 11: 31.73; 12: 79.33 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.19; 10: 22.31; 11: 8.14; 12: 181.6 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.7; 6: 1.15; 7: 7.383 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 6: 1.15; 7: 0.1311 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 248.24; 10: 167.94; 12: 3729.33 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.33; 12: 3183.48 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 97.32; 12: 3087.98 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 51.17; 12: 1623.57 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.43; 12: 8440.88 | [24 empty] | Всего по позиции
48 | ТССЦ-101-6775 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полок 35-70 мм |  |  | т | 0.06786 | 1 | 0.06786 | 6847.93 |  | 464.7 | 8.14 | 3782.66 | [19 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полок 35-70 мм
|  | Объем=18*3,77/1000 | [37 empty] | Объем=18*3,77/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.7; 12: 3782.66 | [24 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: 1 т; 5: 0.002669; 6: 1; 7: 0.002669 | [19 empty] | Металлические конструкции
|  | Объем=(1,5*1,256+0,25*0,4*7,85)/1000 | [37 empty] | Объем=(1,5*1,256+0,25*0,4*7,85)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 842.81; 9: 1.15; 10: 2.59; 11: 31.73; 12: 82.18 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 626.06; 9: 1.15; 10: 1.92; 11: 9.28; 12: 17.82 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.11; 9: 1.15; 10: 0.1; 11: 31.73; 12: 3.17 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16969.96; 10: 45.29; 11: 8.14; 12: 368.66 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.2; 6: 1.15; 7: 0.19091 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 1.15; 7: 0.0053407 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18438.83; 10: 49.8; 12: 468.66 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.69; 12: 85.35 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.61; 12: 82.79 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.37; 12: 43.53 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.78; 12: 594.98 | [24 empty] | Всего по позиции
51 | ТССЦ-101-5430 | Сталь полосовая |  |  | кг | 0.294 | 1 | 0.294 | 5.77 |  | 1.7 | 8.14 | 13.84 | [19 empty] | Сталь полосовая
|  | Объем=1*0,294 | [37 empty] | Объем=1*0,294
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.7; 12: 13.84 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Прокат черных металлов |  |  | 10: 1276.22; 12: 20658.82 | [27 empty] | Итого по разделу 5 Прокат черных металлов
Раздел 6. Прокат цветных металлов | [31 empty] | Раздел 6. Прокат цветных металлов
52 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [19 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Объем=18 / 100 | [37 empty] | Объем=18 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 711.38; 9: 1.15; 10: 147.26; 11: 31.73; 12: 4672.56 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 186.02; 9: 1.15; 10: 38.51; 11: 9.28; 12: 357.37 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.81; 9: 1.15; 10: 17.56; 11: 31.73; 12: 557.18 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 132.43; 10: 23.84; 11: 8.14; 12: 194.06 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.5; 6: 1.15; 7: 10.8675 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.91; 6: 1.15; 7: 1.2234 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1029.83; 10: 209.61; 12: 5223.99 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.82; 12: 5229.74 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 159.88; 12: 5072.85 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 84.06; 12: 2667.17 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 453.55; 12: 12964.01 | [24 empty] | Всего по позиции
53 | ТССЦ-502-0633 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия, марка АДО, без термической обработки, размер 4х30 мм (прим.) |  |  | кг | 11.574 | 1 | 11.574 | 59.5 |  | 688.65 | 8.14 | 5605.61 | [19 empty] | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия, марка АДО, без термической обработки, размер 4х30 мм (прим.)
|  | Объем=18*0,643 | [37 empty] | Объем=18*0,643
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 688.65; 12: 5605.61 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Прокат цветных металлов |  |  | 10: 1142.2; 12: 18569.62 | [27 empty] | Итого по разделу 6 Прокат цветных металлов
Раздел 7. Кабельнесущая система | [31 empty] | Раздел 7. Кабельнесущая система
54 | ТЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 2.28; 6: 1; 7: 2.28 | [19 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  | Объем=(76*3) / 100 | [37 empty] | Объем=(76*3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 311.64; 9: 1.15; 10: 817.12; 11: 31.73; 12: 25927.22 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.71; 9: 1.15; 10: 114.61; 11: 9.28; 12: 1063.58 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.9; 9: 1.15; 10: 4.98; 11: 31.73; 12: 158.02 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.92; 10: 282.54; 11: 8.14; 12: 2299.88 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.52; 6: 1.15; 7: 61.6694 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.15; 7: 0.2622 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.27; 10: 1214.27; 12: 29290.68 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 822.1; 12: 26085.24 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 797.44; 12: 25302.68 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 419.27; 12: 13303.47 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2430.98; 12: 67896.83 | [24 empty] | Всего по позиции
55 | ТССЦ-101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 100 шт. | -0.912 | 1 | -0.912 | 92.85 |  | -84.68 | 8.14 | -689.3 | [19 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -84.68; 12: -689.3 | [24 empty] | Всего по позиции
56 | ТССЦ-101-4621 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм |  |  | шт. | -0.912 | 1 | -0.912 | 0.02 |  | -0.02 | 8.14 | -0.16 | [19 empty] | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.02; 12: -0.16 | [24 empty] | Всего по позиции
57 | ТЦ | Лоток перфорированный 100х200х3000мм CLP10-100-200-3 |  |  | шт | 76 | 1 | 76 | 3541.67 |  | 33067.19 | 8.14 | 269166.92 | [19 empty] | Лоток перфорированный 100х200х3000мм CLP10-100-200-3
|  | Цена=323000/1,2/76 | [36 empty] | Цена=323000/1,2/76
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33067.19; 12: 269166.92 | [24 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ | Крышка на лоток осн. 200 мм, L=3000мм CLP1K-200-1 |  |  | шт | 76 | 1 | 76 | 1175 |  | 10970.52 | 8.14 | 89300 | [19 empty] | Крышка на лоток осн. 200 мм, L=3000мм CLP1K-200-1
|  | Цена=107160/1,2/76 | [36 empty] | Цена=107160/1,2/76
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10970.52; 12: 89300 | [24 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ | Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100х200 мм CPG01-0-90-100-200 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1616.67 |  | 1588.86 | 8.14 | 12933.36 | [19 empty] | Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100х200 мм CPG01-0-90-100-200
|  | Цена=15520/1,2/8 | [36 empty] | Цена=15520/1,2/8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1588.86; 12: 12933.36 | [24 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ | Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 200мм CPG01D-0-90-200-08 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1125 |  | 1105.65 | 8.14 | 9000 | [19 empty] | Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 200мм CPG01D-0-90-200-08
|  | Цена=10800/1,2/8 | [36 empty] | Цена=10800/1,2/8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1105.65; 12: 9000 | [24 empty] | Всего по позиции
61 | ТЕРм08-02-152-05 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [19 empty] | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
|  | Объем=5 / 100 | [37 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 307.86; 9: 1.15; 10: 17.7; 11: 31.73; 12: 561.62 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.69; 9: 1.15; 10: 9.24; 11: 9.28; 12: 85.75 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.01; 11: 31.73; 12: 0.32 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.65; 10: 3.08; 11: 8.14; 12: 25.07 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 6: 1.15; 7: 1.3064 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.000575 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 530.2; 10: 30.02; 12: 672.44 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.71; 12: 561.94 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.18; 12: 545.08 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.03; 12: 286.59 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.23; 12: 1504.11 | [24 empty] | Всего по позиции
62 | ТССЦ-509-3611 | Стойка кабельная К-1150 |  |  | 1000 шт. | 0.005 | 1 | 0.005 | 9313.41 |  | 46.57 | 8.14 | 379.08 | [19 empty] | Стойка кабельная К-1150
|  | Объем=5 / 1000 | [37 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.57; 12: 379.08 | [24 empty] | Всего по позиции
63 | ТЕРм08-02-152-08 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
|  | Объем=10 / 100 | [37 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.39; 9: 1.15; 10: 2.8; 11: 31.73; 12: 88.84 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.15; 10: 0.32; 11: 9.28; 12: 2.97 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.02; 11: 31.73; 12: 0.63 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.64; 10: 0.46; 11: 8.14; 12: 3.74 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.15; 7: 0.207 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00115 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.85; 10: 3.58; 12: 95.55 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.82; 12: 89.47 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.74; 12: 86.79 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.44; 12: 45.63 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.76; 12: 227.97 | [24 empty] | Всего по позиции
64 | ТССЦ-509-3608 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали |  |  | 1000 шт. | 0.01 | 1 | 0.01 | 6512.38 |  | 65.12 | 8.14 | 530.08 | [19 empty] | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали
|  | Объем=10 / 1000 | [37 empty] | Объем=10 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.12; 12: 530.08 | [24 empty] | Всего по позиции
65 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.648; 6: 1; 7: 0.648 | [19 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(216*0,3) / 100 | [37 empty] | Объем=(216*0,3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.42; 9: 1.15; 10: 84.52; 11: 31.73; 12: 2681.82 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.18; 9: 1.15; 10: 91.05; 11: 9.28; 12: 844.94 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.23; 9: 1.15; 10: 23.27; 11: 31.73; 12: 738.36 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 858.78; 10: 556.49; 11: 8.14; 12: 4529.83 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 6.3789 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 6: 1.15; 7: 1.6171 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1094.38; 10: 732.06; 12: 8056.59 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.79; 12: 3420.18 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 104.56; 12: 3317.57 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 54.97; 12: 1744.29 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 891.59; 12: 13118.45 | [24 empty] | Всего по позиции
66 | ТЦ | Профиль перф-ый П-образный, L=300мм CLM50D-PPP-030-20 |  |  | шт | 216 | 1 | 216 | 2100.86 |  | 55747.64 | 8.14 | 453785.76 | [19 empty] | Профиль перф-ый П-образный, L=300мм CLM50D-PPP-030-20
|  | Цена=544542,48/1,2/216 | [36 empty] | Цена=544542,48/1,2/216
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55747.64; 12: 453785.76 | [24 empty] | Всего по позиции
67 | ТЦ | Держатель потолочный DR IEK CLW10-DR |  |  | шт | 216 | 1 | 216 | 150 |  | 3980.34 | 8.14 | 32400 | [19 empty] | Держатель потолочный DR IEK CLW10-DR
|  | Цена=38880/1,2/216 | [36 empty] | Цена=38880/1,2/216
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3980.34; 12: 32400 | [24 empty] | Всего по позиции
69 | ТССЦ-101-4949 | Шпилька резьбовая М8-2000 |  |  | шт. | 432 | 1 | 432 | 12.07 |  | 5214.24 | 8.14 | 42443.91 | [19 empty] | Шпилька резьбовая М8-2000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5214.24; 12: 42443.91 | [24 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2 |  |  | шт | 1080 | 1 | 1080 | 6.67 |  | 884.96 | 8.14 | 7203.6 | [19 empty] | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2
|  | Цена=8640/1,2/1080 | [36 empty] | Цена=8640/1,2/1080
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 884.96; 12: 7203.6 | [24 empty] | Всего по позиции
71 | ТССЦ-101-4464 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм |  |  | шт. | 216 | 1 | 216 | 0.9 |  | 194.4 | 8.14 | 1582.42 | [19 empty] | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.4; 12: 1582.42 | [24 empty] | Всего по позиции
73 | https://www.etm.ru/cat/nn/7230466?srsltid=AfmBOoqvOScbTXBXEkDHaHw3qJymq0S5rfNVAgGdgP0ZsjZqWfklGTK7 | Комплект соединительный КС М6х10 IEK |  |  | шт | 1164 | 1 | 1164 | 10.48 |  | 1498.61 | 8.14 | 12198.72 | [19 empty] | Комплект соединительный КС М6х10 IEK
|  | Цена=12,58/1,2 | [36 empty] | Цена=12,58/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1498.61; 12: 12198.72 | [24 empty] | Всего по позиции
74 | ТЦ | Гайка соединительная М8 IEK CLP1M-GS-8 |  |  | шт | 216 | 1 | 216 | 33.33 |  | 884.43 | 8.14 | 7199.28 | [19 empty] | Гайка соединительная М8 IEK CLP1M-GS-8
|  | Цена=8640/1,2/216 | [36 empty] | Цена=8640/1,2/216
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 884.43; 12: 7199.28 | [24 empty] | Всего по позиции
75 | ТЦ | Винт М6х10 IEK CLP1M-V-6-10 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 88.89 |  | 196.56 | 8.14 | 1600.02 | [19 empty] | Винт М6х10 IEK CLP1M-V-6-10
|  | Цена=1920/1,2/18 | [36 empty] | Цена=1920/1,2/18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.56; 12: 1600.02 | [24 empty] | Всего по позиции
76 | ТЦ | Гайка со стопорным буртом М6 IEK CLP1M-N-6 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 3.33 |  | 7.36 | 8.14 | 59.94 | [19 empty] | Гайка со стопорным буртом М6 IEK CLP1M-N-6
|  | Цена=72/1,2/18 | [36 empty] | Цена=72/1,2/18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.36; 12: 59.94 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Кабельнесущая система |  |  | 10: 118754.31; 12: 1021840.99 | [27 empty] | Итого по разделу 7 Кабельнесущая система
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 504160.76; 12: 4229208.31 | [30 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5251.92; 12: 166643.41 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1269.24; 12: 11778.55 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 84.82; 12: 2691.36 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 497639.6; 12: 4050786.35 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 512021.76; 12: 4478638.4 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5251.92; 12: 166643.41 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1269.24; 12: 11778.55 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 84.82; 12: 2691.36 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 497639.6; 12: 4050786.35 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5154.85; 12: 163563.25 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2706.15; 12: 85866.84 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 17864.61; 12: 136128.34 | [30 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 17864.61; 12: 136128.34 | [30 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 529886.37; 12: 4614766.74 | [31 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5336.74; 12: 169334.77 | [30 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5154.85; 12: 163563.25 | [30 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2706.15; 12: 85866.84 | [30 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 105977.27; 12: 922953.35 | [32 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 635863.64; 12: 5537720.09 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 185984.9; 12: 1513917.09 | [30 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 17864.61; 12: 136128.34 | [30 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова) | [34 empty] | (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [48 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [49 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [50 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.