| № п/п | Цех | Количество, шт | Размеры, мм | Дополнительно | Место установки | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех 14, литер 30 | 2 | 4460*2600мм | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | Прессовая ОШП в осях А-А'/8-10 |  |
| 2 | Цех 14, литер 30 | 2 | 1374*1656мм | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | Помещ. обработки изделий в осях Е-И/23 |  |
| 3 | Цех 39, литер 100-102 | 12 | 1400*1450мм | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 2 этаж (пом.34- 1шт, пом. 33-1шт, пом. 32-3шт, пом.31-1шт); 3 этаж (пом.54 -4шт, пом.53 -2шт). |  |
| 4 | Цех 36, литер | 5 | 1500*1500мм | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 2 этаж, в осях А-Б/2-5 |  |
| 5 | Цех 19, литер 49 | 1 | 2140*2020мм | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | Комната приема пищи отм.+8,400 3 этаж, в осях В-Г/5-6 |  |
| 6 | Цех 26, литер 141 | 3 | 1400*1500мм | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 1 этаж, в осях Б-Г/15 (комната приема пищи и женской душевой) |  |
| 7 | Утилизационная котельная цеха № 40/8, литер Литер 112А,112Б,112В 112Д,112а,112а1 112а2, (ТЭЦ) | 4 | 3100*6015мм | Алюминиевая конструкция | 1 этаж, в осях И-П/1 | 1 шт 3шт |
| 8 |  | 5 | 1800*6015мм | Алюминиевая конструкция | Отм.+10.185м, в осях Ж-Н/5 |  |
| 9 |  | 1 | 1380*1180мм | ПВХ профиль, стекла матовые, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 1 этаж, женская душевая, в осях С/1-5 |  |
| 10 |  | 1 | 1160*1370мм |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 2630*1180мм |  |  |  |
| 12 |  | 2 | 1120*1450мм | ПВХ профиль, стекла матовые, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 1 этаж, мужская душевая, в осях С/1-5 |  |
|  | Цех №40. Здание отделения разделения воздуха (ОРВ) цеха №40/1, литер 106 | 5 | 5800*1460мм | Алюминиевая конструкция | 1 этаж в осях А/1-10; 10/А-Е, работа с лесов |  |
|  |  | 14 | 5800*3000мм | Алюминиевая конструкция | 1 этаж в осях А/1-10; Е/1-10, работа с лесов |  |
|  |  | 1 | 2000*1600мм | Алюминиевая конструкция | 1 этаж в осях А/1-10; 10/А-Е, работа с лесов |  |
|  |  | 2 | 1800*1450мм | Алюминиевая конструкция | 1 этаж в осях А/1-10; 10/А-Е |  |
|  | Цех №40.литер 106а (АБК) | 2 | 1600*1400мм | ПВХ профиль, стекла матовые, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 2 этаж Мужская душевая (пом.24;28) |  |
|  |  | 2 | 1600*1400мм | ПВХ профиль, стекла матовые, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 3 этаж Мужская душевая (пом.44;47) |  |
|  |  | 2 | 1600*1400мм | ПВХ профиль, стекла матовые, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | 3 этаж Женская душевая (пом.48;49) |  |
| 13 | Цех 35, литер 65 | 2 | 2000*1700мм | ПВХ профиль, стекла матовые, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | Женская душевая, 3 этаж |  |
| 14 | Цех 35, литер 65 | 2 | 1940*1662мм | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | Мастерская по ремонту КИП, 3 этаж |  |
| 15 | Цех 35, литер 65 | 1 | 1965*1686мм | ПВХ профиль, глухое | Лестничная клетка, 3 этаж |  |
| 16 | ПЧ-78 здание №335, литер 136 | 2 | 1400*1200 | ПВХ профиль, москитная сетка, одна откидная-поворотная створка | Комната приема пищи (здание депо в осях 6-7/А-Б), 1 этаж |  |
| 17 | ПЧ-78 здание б/н, литер 135 | 2 | 1400*1200 | ПВХ профиль, матовые стекла, одна откидная-поворотная створка | Раздевалка инспекторов (тир в осях А-Б/1-2), 1 этаж |  |

Составил:

Ведущий инженер по надзору за строит						Н.В. Зайникова

Согласовано:

Начальник УКС										А.С. Лузянин