## 02-01-02 электромонтажные работ
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПАО "УХП"
А.Л. Суслов
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [9 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ПАО "УХП". Разработка проектной документации (стадия Р). Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Пластмасс" с заменой отдельных видов оборудования | [17 empty] | ПАО "УХП". Разработка проектной документации (стадия Р). Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Пластмасс" с заменой отдельных видов оборудования
(наименование стройки)
ПС 110/6 кВ "Пластмасс" | [18 empty] | ПС 110/6 кВ "Пластмасс"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Электромонтажные работы | [19 empty] | Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | 3 кв. 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 5453.38 | (687,09) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 99.89 | (3,9) | тыс.руб.
| монтажных работ | 517.67 | (44,82) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 287.97 |  | чел.час.
| оборудования | 4026.81 | (527,76) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.9 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Шкаф ТМ-системы | [21 empty] | Раздел 1. Шкаф ТМ-системы
1 | ТЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.76; 9: 1.3; 10: 63.39; 11: 25.59; 12: 1622 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.67; 9: 1.3; 10: 119.17; 11: 8.69; 12: 1036 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.71; 9: 1.3; 10: 7.42; 11: 25.59; 12: 190 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 409.41; 10: 409.41; 11: 7.63; 12: 3124 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 6: 1.3; 7: 4.537 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.3; 7: 0.39 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 549.84; 10: 591.97; 12: 5782 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.81; 12: 1812 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 68.69; 12: 1758 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 36.11; 12: 924 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.77; 12: 8464 | [14 empty] | Всего по позиции
2 О | КП-014575\09\2023 от 13 .09.2023г. ООО НПП "Микропроцессорные технологии" | Шкаф телемеханики (4Р, МТ.ШУЭПД.50.220.20) |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 | 3166666.67 | 1.0424 | 432609.04 | 7.63 | 3300807 | [9 empty] | Шкаф телемеханики (4Р, МТ.ШУЭПД.50.220.20)
|  | Цена=3800000/1,2 | [26 empty] | Цена=3800000/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432609.04; 12: 3300807 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Кабельная канализация | [21 empty] | Раздел 2. Кабельная канализация
3 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [9 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=150 / 100 | [27 empty] | Объем=150 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 196.69; 9: 1.3; 10: 383.55; 11: 25.59; 12: 9815 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.01; 9: 1.3; 10: 128.72; 11: 8.69; 12: 1119 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 168.43; 10: 252.65; 11: 7.63; 12: 1928 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.3; 7: 29.64 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 431.13; 10: 764.92; 12: 12862 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 383.55; 12: 9815 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 372.04; 12: 9521 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 195.61; 12: 5006 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1332.57; 12: 27389 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Труба гофрированная ПВХ d=20 с зондом |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 14.14 | 1.0506 | 292.01 | 7.63 | 2228 | [9 empty] | Труба гофрированная ПВХ d=20 с зондом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 292.01; 12: 2228 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 1.36; 6: 1; 7: 1.36 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=136 / 100 | [27 empty] | Объем=136 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.42; 9: 1.3; 10: 237.65; 11: 25.59; 12: 6081 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.87; 9: 1.3; 10: 127.07; 11: 8.69; 12: 1104 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.81; 9: 1.3; 10: 6.74; 11: 25.59; 12: 172 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.95; 10: 67.93; 11: 7.63; 12: 518 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 6: 1.3; 7: 17.5386 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.3; 7: 0.3536 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 256.24; 10: 432.65; 12: 7703 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.39; 12: 6253 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 237.06; 12: 6065 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 124.64; 12: 3189 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.35; 12: 16957 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=14 / 100 | [27 empty] | Объем=14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 198.37; 9: 1.3; 10: 36.1; 11: 25.59; 12: 924 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.39; 9: 1.3; 10: 14.27; 11: 8.69; 12: 124 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.81; 9: 1.3; 10: 0.69; 11: 25.59; 12: 18 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.23; 10: 7.17; 11: 7.63; 12: 55 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.64; 6: 1.3; 7: 2.6645 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.3; 7: 0.0364 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 327.99; 10: 57.54; 12: 1103 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.79; 12: 942 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 35.69; 12: 914 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.76; 12: 480 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.99; 12: 2497 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 9.1; 6: 1; 7: 9.1 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(752+90+18+50) / 100 | [27 empty] | Объем=(752+90+18+50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.42; 9: 1.3; 10: 1590.19; 11: 25.59; 12: 40693 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.87; 9: 1.3; 10: 850.22; 11: 8.69; 12: 7388 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.81; 9: 1.3; 10: 45.07; 11: 25.59; 12: 1153 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.95; 10: 454.55; 11: 7.63; 12: 3468 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 6: 1.3; 7: 117.3536 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.3; 7: 2.366 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 256.24; 10: 2894.96; 12: 51549 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1635.26; 12: 41846 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1586.2; 12: 40591 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 833.98; 12: 21341 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5315.14; 12: 113481 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 0.66; 6: 1; 7: 0.66 | [9 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=66 / 100 | [27 empty] | Объем=66 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 198.37; 9: 1.3; 10: 170.2; 11: 25.59; 12: 4355 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.39; 9: 1.3; 10: 67.26; 11: 8.69; 12: 584 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.81; 9: 1.3; 10: 3.27; 11: 25.59; 12: 84 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.23; 10: 33.81; 11: 7.63; 12: 258 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.64; 6: 1.3; 7: 12.5611 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.3; 7: 0.1716 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 327.99; 10: 271.27; 12: 5197 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.47; 12: 4439 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 168.27; 12: 4306 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 88.47; 12: 2264 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 528.01; 12: 11767 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 5: 2.8; 6: 1; 7: 2.8 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(224+32+18+6) / 100 | [27 empty] | Объем=(224+32+18+6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.92; 9: 1.3; 10: 512.95; 11: 25.59; 12: 13126 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.82; 10: 7.9; 11: 7.63; 12: 60 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 6: 1.3; 7: 37.856 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.74; 10: 520.85; 12: 13186 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 512.95; 12: 13126 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 497.56; 12: 12732 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 261.6; 12: 6694 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1280.01; 12: 32612 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | КП №509/1462143 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 |  |  | м | 668 | 1 | 668 | 84.19 | 1.0506 | 7743.77 | 7.63 | 59085 | [9 empty] | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7743.77; 12: 59085 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | КП №509/1462143 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 |  |  | м | 41 | 1 | 41 | 133.28 | 1.0506 | 752.42 | 7.63 | 5741 | [9 empty] | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 752.42; 12: 5741 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | КП №509/1462143 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х10 |  |  | м | 80 | 1 | 80 | 891.03 | 1.0506 | 9815.07 | 7.63 | 74889 | [9 empty] | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9815.07; 12: 74889 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | КП №509/1462143 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х4 |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 415.64 | 1.0506 | 1716.91 | 7.63 | 13100 | [9 empty] | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1716.91; 12: 13100 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | КП №509/1462143 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 |  |  | м | 70 | 1 | 70 | 121.54 | 1.0506 | 1171.43 | 7.63 | 8938 | [9 empty] | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1171.43; 12: 8938 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | КП №509/1462143 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 категория 5е 4х2х0,51 |  |  | м | 20 | 1 | 20 | 29.15 | 1.0506 | 80.21 | 7.63 | 612 | [9 empty] | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 категория 5е 4х2х0,51
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.21; 12: 612 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | КП №509/1462143 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5(N.РЕ)-0,66 |  |  | м | 70 | 1 | 70 | 118.25 | 1.0506 | 1139.71 | 7.63 | 8696 | [9 empty] | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5(N.РЕ)-0,66
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.71; 12: 8696 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Навесное оборудование | [21 empty] | Раздел 3. Навесное оборудование
17 | ТЕРм10-07-001-02 применительно | Антенна Г-образная |  |  | 4: 1 антенна; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Антенна Г-образная
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 239.83; 9: 1.3; 10: 623.56; 11: 25.59; 12: 15957 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1361.19; 10: 75.28; 11: 7.63; 12: 574 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.1; 6: 1.3; 7: 47.06 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 277.47; 10: 698.84; 12: 16531 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 623.56; 12: 15957 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.4-1 | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 586.15; 12: 15000 | [12 empty] | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
| Пр/774-051.4 | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 280.6; 12: 7181 | [12 empty] | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1565.59; 12: 38712 | [14 empty] | Всего по позиции
18 О | Счет№ 643 от 14.09.2023 г. ООО "СБМ ГРУП ЕВРАЗИЯ" | Антенна GPS с защитой от импульсных перенапряжений GPS-P.20MP |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 24875 | 1.0424 | 6796.46 | 7.63 | 51857 | [9 empty] | Антенна GPS с защитой от импульсных перенапряжений GPS-P.20MP
|  | Цена=29850,00/1,2 | [26 empty] | Цена=29850,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6796.46; 12: 51857 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | Счет№ 643 от 14.09.2023 г. ООО "СБМ ГРУП ЕВРАЗИЯ" | Кронштейн для антенны GPS, GPS-КР-500 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4375 | 1.0506 | 1204.85 | 7.63 | 9193 | [9 empty] | Кронштейн для антенны GPS, GPS-КР-500
|  | Цена=5250/1,2 | [26 empty] | Цена=5250/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1204.85; 12: 9193 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Монтаж датчика температуры идет в комплекте с преобразователем в составе шкафа ТМ - 1 шт.) |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Прибор или аппарат (Монтаж датчика температуры идет в комплекте с преобразователем в составе шкафа ТМ - 1 шт.)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.65; 9: 1.3; 10: 20.35; 11: 25.59; 12: 521 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 0.65; 11: 7.63; 12: 5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.3; 7: 1.456 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.3; 10: 21; 12: 526 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.35; 12: 521 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.74; 12: 505 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.38; 12: 266 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.12; 12: 1297 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | Счет№ 643 от 14.09.2023 г. ООО "СБМ ГРУП ЕВРАЗИЯ" | TS-SRS2, кронштейн для датчика температуры с экраном |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9125 | 1.0506 | 1256.49 | 7.63 | 9587 | [9 empty] | TS-SRS2, кронштейн для датчика температуры с экраном
|  | Цена=10950,00/1,2 | [26 empty] | Цена=10950,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1256.49; 12: 9587 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Стяжка нейлоновая |  |  | уп | 10 | 1 | 10 | 1005.82 | 1.0506 | 1384.93 | 7.63 | 10567 | [9 empty] | Стяжка нейлоновая
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1384.93; 12: 10567 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Пластиковая бирка кабельная трекугольная У-136 |  |  | шт | 200 | 1 | 200 | 1.99 | 1.0506 | 54.78 | 7.63 | 418 | [9 empty] | Пластиковая бирка кабельная трекугольная У-136
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.78; 12: 418 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Пластиковая бирка кабельная трекугольная У-134 |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 2.25 | 1.0506 | 3.15 | 7.63 | 24 | [9 empty] | Пластиковая бирка кабельная трекугольная У-134
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.15; 12: 24 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Разъем RJ45 FTP5e |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16.07 | 1.0506 | 2.23 | 7.63 | 17 | [9 empty] | Разъем RJ45 FTP5e
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.23; 12: 17 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Разъем RJ45 для кабеля категории 6 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 14.31 | 1.0506 | 1.97 | 7.63 | 15 | [9 empty] | Разъем RJ45 для кабеля категории 6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.97; 12: 15 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Держатель с защелкой CF20 IEK |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 2.96 | 1.0506 | 8.13 | 7.63 | 62 | [9 empty] | Держатель с защелкой CF20 IEK
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.13; 12: 62 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Колпачек ПВХ для разъема RJ45 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5.86 | 1.0506 | 1.57 | 7.63 | 12 | [9 empty] | Колпачек ПВХ для разъема RJ45
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.57; 12: 12 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Наконечник НКИ-m 1,25-5 кольцо 0,5-1,5 (упак. 100 шт.) |  |  | уп | 1 | 1 | 1 | 837.25 | 1.0506 | 115.33 | 7.63 | 880 | [9 empty] | Наконечник НКИ-m 1,25-5 кольцо 0,5-1,5 (упак. 100 шт.)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.33; 12: 880 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Наконечник НШВИ 0,5-08 оранж (упак 20 шт.) |  |  | уп | 3 | 1 | 3 | 26.9 | 1.0506 | 11.14 | 7.63 | 85 | [9 empty] | Наконечник НШВИ 0,5-08 оранж (упак 20 шт.)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.14; 12: 85 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Пена однокомпанентная огнезащитная баллон 750 мл |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2256.59 | 1.0506 | 310.75 | 7.63 | 2371 | [9 empty] | Пена однокомпанентная огнезащитная баллон 750 мл
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.75; 12: 2371 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Нить капроновая |  |  | м | 50 | 1 | 50 | 1.29 | 1.0506 | 8.91 | 7.63 | 68 | [9 empty] | Нить капроновая
|  | Цена=128,64/100 | [26 empty] | Цена=128,64/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.91; 12: 68 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Труба гофрир. полиамид d23 ПВ-2 |  |  | м | 114 | 1 | 114 | 259.1 | 1.0506 | 4067.1 | 7.63 | 31032 | [9 empty] | Труба гофрир. полиамид d23 ПВ-2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4067.1; 12: 31032 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Хомут заземления УХЗ (25-40)/W2 |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 159.46 | 1.0506 | 548.89 | 7.63 | 4188 | [9 empty] | Хомут заземления УХЗ (25-40)/W2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548.89; 12: 4188 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | КП №509/1201038389 от 11.09.2023 ООО "ТД Электротехмонтаж" | Пена огнезащитная |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4861.24 | 1.0506 | 669.33 | 7.63 | 5107 | [9 empty] | Пена огнезащитная
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 669.33; 12: 5107 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. САРМ | [21 empty] | Раздел 4. САРМ
36 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.37; 9: 1.3; 10: 16.08; 11: 25.59; 12: 411 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.47; 9: 1.3; 10: 22.71; 11: 8.69; 12: 197 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.25; 10: 0.25; 11: 7.63; 12: 2 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.3; 7: 1.339 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.09; 10: 39.04; 12: 610 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.08; 12: 411 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 14.47; 12: 370 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.4; 12: 189 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.91; 12: 1169 | [14 empty] | Всего по позиции
37 О | Счет№ 925 от 13.09.2023 г. ООО "Виртуал" | Системный блок i7-12700/DDR4 32GB/SSD 2*2TB M-2/NVIDIA T1000 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201618.33 | 1.0424 | 27543.77 | 7.63 | 210159 | [9 empty] | Системный блок i7-12700/DDR4 32GB/SSD 2*2TB M-2/NVIDIA T1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27543.77; 12: 210159 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕРм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Устройство видеоконтрольное
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.05; 9: 1.3; 10: 44.27; 11: 25.59; 12: 1133 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.77; 9: 1.3; 10: 1; 11: 8.69; 12: 9 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.3; 10: 0.18; 11: 25.59; 12: 5 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 0.68; 11: 7.63; 12: 5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 6: 1.3; 7: 2.834 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.3; 7: 0.013 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.5; 10: 45.95; 12: 1147 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.45; 12: 1138 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 42.23; 12: 1081 | [12 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 23.56; 12: 603 | [12 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.74; 12: 2831 | [14 empty] | Всего по позиции
39 О | Счет№ 925 от 13.09.2023 г. ООО "Виртуал" | 27" LCD HP P27H G4 7VH95AA 1920š1080 D'SUB/HDMI/DP |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 28740 | 1.0424 | 3926.21 | 7.63 | 29957 | [9 empty] | 27" LCD HP P27H G4 7VH95AA 1920š1080 D'SUB/HDMI/DP
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3926.21; 12: 29957 | [14 empty] | Всего по позиции
40 О | Счет№ 925 от 13.09.2023 г. ООО "Виртуал" | Акустическая система OKLICK OK-330 2х3W/USB/440403 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 419.17 | 1.0424 | 57.27 | 7.63 | 437 | [9 empty] | Акустическая система OKLICK OK-330 2х3W/USB/440403
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.27; 12: 437 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | Счет№ 925 от 13.09.2023 г. ООО "Виртуал" | Сетевой фильтр BURO 600SH,8-В 6-резеток |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 483.33 | 1.0506 | 66.58 | 7.63 | 508 | [9 empty] | Сетевой фильтр BURO 600SH,8-В 6-резеток
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.58; 12: 508 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 157.76; 9: 1.3; 10: 205.09; 11: 25.59; 12: 5248 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.83; 9: 1.3; 10: 43.98; 11: 8.69; 12: 382 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.23; 9: 1.3; 10: 8.1; 11: 25.59; 12: 207 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 65.11; 10: 3.15; 11: 7.63; 12: 24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.1; 6: 1.3; 7: 13.13 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.3; 7: 0.572 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 194.74; 10: 252.22; 12: 5654 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.19; 12: 5455 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 191.87; 12: 4910 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 98.07; 12: 2509 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 542.16; 12: 13073 | [14 empty] | Всего по позиции
43 О | Счет№ 925 от 13.09.2023 г. ООО "Виртуал" | ИПБ UPS 1500VA IPPON BACK BASIC EURO USB |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16240 | 1.0424 | 2218.61 | 7.63 | 16928 | [9 empty] | ИПБ UPS 1500VA IPPON BACK BASIC EURO USB
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [21 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [21 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2218.61; 12: 16928 | [14 empty] | Всего по позиции
44 О | КП-014615\09\2023 от 18.09.2023г. ООО НПП "Микропроцессорные технологии" | ПО KIWI - монитор |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 | 416666.67 |  | 54609.04 | 7.63 | 416667 | [9 empty] | ПО KIWI - монитор
|  | Цена=500000/1,2 | [26 empty] | Цена=500000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54609.04; 12: 416667 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 39018.87; 12: 369273 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3903.38; 12: 99886 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1374.4; 12: 11943 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 71.47; 12: 1829 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 33741.09; 12: 257444 | [18 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 44818.02; 12: 517672 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3903.38; 12: 99886 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1374.4; 12: 11943 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 71.47; 12: 1829 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 33741.09; 12: 257444 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3819.97; 12: 97753 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1979.18; 12: 50646 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 527760.4; 12: 4026812 | [18 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 527760.4; 12: 4026812 | [18 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 572578.42; 12: 4544484 | [19 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3974.85; 12: 101715 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3819.97; 12: 97753 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1979.18; 12: 50646 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 114515.68; 12: 908896.8 | [20 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 687094.1; 12: 5453380.8 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 32427.66; 12: 247423 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 527760.4; 12: 4026812 | [18 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.