Утверждаю:

Главный инженер ПАО «УХП»

________________А.Л. Суслов

«______»______________2023г.

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования телемеханики ПАО "УХП

ПС 110/6 кВ "Пластмасс"

1. Заказчик: Публичное акционерное общество «Уралхимпласт».

2. Объем поставки, выполнения работ, оказания услуг.

Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией 1100134-134-125-ТМ2

3. Дополнительные работы, услуги.

Для выполнения Работ Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет приобрести и доставить до склада Заказчика по адресу: ПАО «УХП», область Свердловская, город Нижний Тагил, Северное шоссе, д.21 все необходимые материалы и оборудование.

4. Требования к цене.

Стоимость выполненных работ рассчитывается: не выше сметной стоимости ЛСР №02-01-02 «Электромонтажные работы» и ЛСР №09-01-01 «Пусконаладочные работы»

5. Требования к оплате.

Оплата осуществляется в следующем порядке:

Аванс 30% от общей суммы договора в течении 15 календарных дней с момента подписания договора, окончательная оплата после выполнения всех видов работ в полном объеме в течении 30 календарных дней после подписания актов формы КС-2.

6. Этапы и сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг.

Сроки выполнения работ ноябрь-декабрь 2023 г.

7. Условия поставки, выполнения работ, оказания услуг.

- Правила устройства электроустановок, изд. 6 и 7;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 12.03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»;

-СП 76.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) – Электротехнические устройства;

- Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Минэнерго РФ от 12 августа 2022 г. N 811 (далее ПТЭЭП);

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные»;

- СО 34.45-51.300-97 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний   электрооборудования» 6-е издание;

- ГОСТ 34.603-92, «Автоматизированные системы. Виды испытаний информационных систем».

-  ГОСТ 34.601-90, «Автоматизированные системы. Стадии создания».

-  ГОСТ 34.201-89, «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- «Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередач РД 34.48.404-96»;

- «Нормы на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России, утверждённых Приказом №92 Министерства связи РФ от 01.01.2001 с изменениями от 01.01.2001»;

8. Перечень документации, передаваемой по итогам выполнения договора.

8.1. Состав исполнительной документации по разделу телемеханизация подстанции

8.1.1. Журналы

- Общий журнал работ;

- Журнал входного контроля качества;

8.1.2. Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки

- Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу систем автоматизации;

- Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации;

- Протокол входного контроля оптического кабеля;

- Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания;

- Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;

- Протокол измерения сопротивления изоляции;

- Протокол прогрева кабелей на барабанах;

- Документация по ВОЛС. Паспорт регенерационного участка;

- Документация по ВОЛС. Паспорт на смонтированную соединительную муфту;

- Документация по ВОЛС. Протокол измерения параметров смонтированного оптического кабеля;

- Ведомость смонтированных технических средств автоматизации

- Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;

- Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;

8.1.3. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;

8.1.4. Инструкции по эксплуатации;

8.1.5. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

9. Требования к сроку службы и гарантийному сроку.

- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора. Гарантийный период на качество выполненных работ начинается с момента приемки работ и составляет 5 лет.

- материалов - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.

- Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах в ходе эксплуатации отремонтированного оборудования в течение гарантийного срока производится подрядчиком своими силами и за свой счет.

10. Качественные, технические, функциональные требования.

- Все оборудование поставляется в полном комплекте, согласно прилагаемой заводской                  документации, со всеми необходимыми комплектами ЗИП, дополнительным и монтажным оборудованием и инструментами, питающими и коммуникационными кабелями.

- Поставляемое оборудование должно быть между собой взаимосвязано и подходить по техническим, габаритным, присоединительным размерам и характеристикам.

- Оборудование поставляется в оригинальной, специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки и хранения с учетом перегрузок, длительного хранения и факторов окружающей среды.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2023 года изготовления. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть комплектным и иметь полный комплект технической документации на русском языке.

- Предлагаемое оборудование должно быть работоспособным, поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, а также комплексную работу с уже имеющимся в эксплуатации оборудованием заказчика без каких-либо изменений или доработок

Главный энергетик ПАО «УХП»                                                                                     В.А. Сидоров