## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПАО "УХП"
_________________ | [11 empty] | _________________ |  |  | Суслов А.Л.
" _____ " ________________ 2023 г. | [11 empty] | "____" ______________2023 г.
ПАО"УХП"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19/25-23 (для тендера)
(локальная смета)
|  | на | Ремонт бытовых помещений, здание цеха 39, литера 100-102 в осях 9-11/Б/Г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №5900-002-2023
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________218840,4 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________14862 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1157,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Мужская душевая, 2 этаж. Помещение для переодевания
Потолок
1 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,152 115,2 / 100 | 228.59 | 228.59 |  |  | 263 | 263 |  |  | 20.8 | 23.96
2 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,152 115,2 / 100 | 111.45 | 109.76 | 1.49 | 0.19 | 128 | 126 | 2 |  | 8.1 | 9.33 | 0.01 | 0.01
3 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.014976 | 12197.91 |  |  |  | 183
4 | ТЕР15-04-027-06 применительно | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,152 115,2 / 100 | 678.5 | 221.1 | 4.77 | 0.19 | 782 | 255 | 5 |  | 16.5 | 19.01 | 0.01 | 0.01
5 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,036864 | 3500 |  |  |  | -129
6 | ТССЦ-101-6447 применительно | Шпатлевка цементная | т | 0,10368 0,9*115,2/1000 | 7484.59 |  |  |  | 776
7 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,152 115,2 / 100 | 111.45 | 109.76 | 1.49 | 0.19 | 128 | 126 | 2 |  | 8.1 | 9.33 | 0.01 | 0.01
8 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.014976 | 12197.91 |  |  |  | 183
9 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,152 115,2 / 100 | 1223.14 | 213.95 | 10.23 | 0.19 | 1409 | 246 | 12 |  | 16.94 | 19.51 | 0.01 | 0.01
Стены
10 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,844 84,4 / 100 | 228.59 | 228.59 |  |  | 193 | 193 |  |  | 20.8 | 17.56
11 | ТЕР15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,048 4,8 / 100 | 10879.86 | 502.98 | 56.03 | 1.52 | 522 | 24 | 3 |  | 38.87 | 1.87 | 0.08
12 | ТЕР15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,892 89,2 / 100 | 234.13 | 47.75 | 25.54 | 0.16 | 209 | 43 | 23 |  | 3.69 | 3.29 | 0.01 | 0.01
13 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | -12,3096 | 11.51 |  |  |  | -142
14 | ТССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 22,3 0,25*89,2 | 18 |  |  |  | 401
15 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,892 89,2 / 100 | 2722.42 | 1137.38 | 182.31 | 84.41 | 2428 | 1015 | 163 | 75 | 85.84 | 76.57 | 6.29 | 5.61
16 | ТССЦ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -1,66804 | 657.06 |  |  |  | -1096
17 | ТССЦ-402-9544 применительно | Смеси сухие /Смесь штукатурная Челси SM-13/ | т | 1,9624 11*2*89,2/1000 | 945.1 |  |  |  | 1855
18 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,844 84,4 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 76 | 75 | 1 |  | 6.55 | 5.53 | 0.01 | 0.01
19 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.010972 | 12197.91 |  |  |  | 134
20 | ТЕР15-04-027-05 применительно | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,892 89,2 / 100 | 606.48 | 160.67 | 3.68 | 0.19 | 541 | 143 | 3 |  | 11.99 | 10.7 | 0.01 | 0.01
21 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,025868 | 3500 |  |  |  | -91
22 | ТССЦ-101-6447 применительно | Шпатлевка цементная | т | 0,08028 0,9*89,2/1000 | 7484.59 |  |  |  | 601
23 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,892 89,2 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 81 | 79 | 1 |  | 6.55 | 5.84 | 0.01 | 0.01
24 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.011596 | 12197.91 |  |  |  | 141
25 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,892 89,2 / 100 | 1112.03 | 191.72 | 9.14 | 0.19 | 992 | 171 | 8 |  | 15.18 | 13.54 | 0.01 | 0.01
Пол
26 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,72 72 / 100 | 130.42 | 125.18 | 5.24 | 2.47 | 94 | 90 | 4 | 2 | 11.39 | 8.2 | 0.13 | 0.09
27 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,72 72 / 100 | 183.76 | 177.71 | 6.05 | 2.85 | 132 | 128 | 4 | 2 | 16.17 | 11.64 | 0.15 | 0.11
28 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,345 34,5 / 100 | 41.43 | 41.43 |  |  | 14 | 14 |  |  | 3.77 | 1.3
29 | ТЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0,72 72 / 100 | 9996.41 | 624.88 | 711.14 | 94.94 | 7197 | 450 | 512 | 68 | 54.29 | 39.09 | 6.7 | 4.82
30 | ТССЦ-102-0443 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | -1,7784 | 3486.23 |  |  |  | -6200
31 | ТССЦ-102-0436 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 14,832 72*0,1*2*1,03 | 4107.94 |  |  |  | 60929
32 | ТЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,88 (72*4) / 100 | 305.02 | 172.99 | 130.03 | 2.29 | 878 | 498 | 374 | 7 | 12.91 | 37.18 | 0.14 | 0.4
33 | ТССЦ-113-8070 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины | кг | 80,64 0,28*288 | 24.4 |  |  |  | 1968
34 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,72 72 / 100 | 7581.97 | 496.5 | 68.69 | 6.66 | 5459 | 357 | 49 | 5 | 42.4 | 30.53 | 0.35 | 0.25
35 | ТССЦ-101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм | м2 | -73,44 | 64.4 |  |  |  | -4730
36 | ТССЦ-101-4218 применительно | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) /линолеум класса КМ2/ | м2 | 73.44 | 76.66 |  |  |  | 5630
37 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,345 34,5 / 100 | 1567.98 | 86.18 | 14.27 |  | 541 | 30 | 5 |  | 6.66 | 2.3
38 | ТЕРр62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 5 / 100 | 829.7 | 252.53 | 1.28 |  | 41 | 13 |  |  | 20.75 | 1.04
Окна
39 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,164 16,4 / 100 | 558.06 | 520.58 | 37.48 | 17.7 | 92 | 86 | 6 | 3 | 46.11 | 7.56 | 0.93 | 0.15
40 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 4 / 100 | 1725.13 | 1481.68 | 243.45 | 33.86 | 69 | 59 | 10 | 1 | 128.73 | 5.15 | 2.15 | 0.09
41 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,082 8,2 / 100 | 265258.07 | 1795.27 | 527.48 | 12.56 | 21751 | 147 | 43 | 1 | 145.72 | 11.95 | 0.66 | 0.05
42 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0168 (5,6*0,3) / 100 | 15322.3 | 1354.13 | 58.83 | 3.81 | 257 | 23 | 1 |  | 112.75 | 1.89 | 0.2
43 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,056 5,6 / 100 | 6691.94 | 256.77 | 35.57 | 1.33 | 375 | 14 | 2 |  | 21.38 | 1.2 | 0.07
44 | ТССЦ-101-2913 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 5,712 5,6*1,02 | 377.04 |  |  |  | 2154
45 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,018 1,8 / 100 | 12913.74 | 2154.12 | 58.21 | 1.52 | 232 | 39 | 1 |  | 166.47 | 3 | 0.08
46 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,177 17,7 / 100 | 119.51 | 80.47 |  |  | 21 | 14 |  |  | 6.7 | 1.19
47 | ТССЦ-101-5957 | Уголок ПВХ, размером 20х20 мм | п.м | 18 | 2.69 |  |  |  | 48
Раздел 2. Помещение тамбура входа в душевую
Потолок
48 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,196 19,6 / 100 | 228.59 | 228.59 |  |  | 45 | 45 |  |  | 20.8 | 4.08
49 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,196 19,6 / 100 | 111.45 | 109.76 | 1.49 | 0.19 | 22 | 22 |  |  | 8.1 | 1.59 | 0.01
50 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.002548 | 12197.91 |  |  |  | 31
51 | ТЕР15-04-027-06 применительно | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,196 19,6 / 100 | 678.5 | 221.1 | 4.77 | 0.19 | 133 | 43 | 1 |  | 16.5 | 3.23 | 0.01
52 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,006272 | 3500 |  |  |  | -22
53 | ТССЦ-101-6447 применительно | Шпатлевка цементная | т | 0,01764 0,9*19,6/1000 | 7484.59 |  |  |  | 132
54 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,196 19,6 / 100 | 111.45 | 109.76 | 1.49 | 0.19 | 22 | 22 |  |  | 8.1 | 1.59 | 0.01
55 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.002548 | 12197.91 |  |  |  | 31
56 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,196 19,6 / 100 | 1223.14 | 213.95 | 10.23 | 0.19 | 240 | 42 | 2 |  | 16.94 | 3.32 | 0.01
Стены
57 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,461 46,1 / 100 | 228.59 | 228.59 |  |  | 105 | 105 |  |  | 20.8 | 9.59
58 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 2 / 100 | 2614.19 | 2024.3 | 589.89 | 56.25 | 52 | 40 | 12 | 1 | 179.3 | 3.59 | 3.97 | 0.08
59 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,032 3,2 / 100 | 405.97 | 405.97 |  |  | 13 | 13 |  |  | 36.28 | 1.16
60 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0.2 | 729.34 | 168.39 | 2.31 |  | 146 | 34 |  |  | 14.63 | 2.93
61 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,0021 2*1,05/1000 | 7831.48 | 713.14 | 92.71 | 4.38 | 16 | 1 |  |  | 63.73 | 0.13 | 0.23
62 | ТЕР10-01-047-01 применительно | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2/Al профиль с заполнением сэндвич- панель/ | 100 м2 проемов | 0,03 3 / 100 | 149886.9 | 2508.48 | 618.36 | 19.98 | 4497 | 75 | 19 | 1 | 201 | 6.03 | 1.05 | 0.03
63 | ТЕР15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,461 46,1 / 100 | 234.13 | 47.75 | 25.54 | 0.16 | 108 | 22 | 12 |  | 3.69 | 1.7 | 0.01
64 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | -6,3618 | 11.51 |  |  |  | -73
65 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | -12,3096 | 11.51 |  |  |  | -142
66 | ТССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 11,525 0,25*46,1 | 18 |  |  |  | 207
67 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,461 46,1 / 100 | 2722.42 | 1137.38 | 182.31 | 84.41 | 1255 | 524 | 84 | 39 | 85.84 | 39.57 | 6.29 | 2.9
68 | ТССЦ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,86207 | 657.06 |  |  |  | -566
69 | ТССЦ-402-9544 применительно | Смеси сухие /Смесь штукатурная Челси SM-13/ | т | 1,0142 11*2*46,1/1000 | 945.1 |  |  |  | 959
70 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,461 46,1 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 42 | 41 | 1 |  | 6.55 | 3.02 | 0.01
71 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.005993 | 12197.91 |  |  |  | 73
72 | ТЕР15-04-027-05 применительно | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,461 46,1 / 100 | 606.48 | 160.67 | 3.68 | 0.19 | 280 | 74 | 2 |  | 11.99 | 5.53 | 0.01
73 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,013369 | 3500 |  |  |  | -47
74 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,025868 | 3500 |  |  |  | -91
75 | ТССЦ-101-6447 применительно | Шпатлевка цементная | т | 0,04149 0,9*46,1/1000 | 7484.59 |  |  |  | 311
76 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,461 46,1 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 42 | 41 | 1 |  | 6.55 | 3.02 | 0.01
77 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.005993 | 12197.91 |  |  |  | 73
78 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,461 46,1 / 100 | 1112.03 | 191.72 | 9.14 | 0.19 | 513 | 88 | 4 |  | 15.18 | 7 | 0.01
Пол
79 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,133 13,3 / 100 | 130.42 | 125.18 | 5.24 | 2.47 | 17 | 17 |  |  | 11.39 | 1.51 | 0.13 | 0.02
80 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,133 13,3 / 100 | 183.76 | 177.71 | 6.05 | 2.85 | 24 | 24 |  |  | 16.17 | 2.15 | 0.15 | 0.02
81 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,142 14,2 / 100 | 41.43 | 41.43 |  |  | 6 | 6 |  |  | 3.77 | 0.54
82 | ТЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0,133 13,3 / 100 | 9996.41 | 624.88 | 711.14 | 94.94 | 1330 | 83 | 95 | 13 | 54.29 | 7.22 | 6.7 | 0.89
83 | ТССЦ-102-0443 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | -0,32851 | 3486.23 |  |  |  | -1145
84 | ТССЦ-102-0436 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 2,7398 13,3*0,1*2*1,03 | 4107.94 |  |  |  | 11255
85 | ТЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,532 (13,3*4) / 100 | 305.02 | 172.99 | 130.03 | 2.29 | 162 | 92 | 69 | 1 | 12.91 | 6.87 | 0.14 | 0.07
86 | ТССЦ-113-8070 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины | кг | 14,896 0,28*53,2 | 24.4 |  |  |  | 363
87 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,133 13,3 / 100 | 7581.97 | 496.5 | 68.69 | 6.66 | 1008 | 66 | 9 | 1 | 42.4 | 5.64 | 0.35 | 0.05
88 | ТССЦ-101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм | м2 | -13,566 | 64.4 |  |  |  | -874
89 | ТССЦ-101-4218 применительно | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) /линолеум класса КМ2/ | м2 | 13.566 | 76.66 |  |  |  | 1040
90 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,142 14,2 / 100 | 1567.98 | 86.18 | 14.27 |  | 223 | 12 | 2 |  | 6.66 | 0.95
Раздел 3. Помещение душевой, санузел, преддушевая
Потолок
91 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,455 45,5 / 100 | 228.59 | 228.59 |  |  | 104 | 104 |  |  | 20.8 | 9.46
92 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,455 45,5 / 100 | 111.45 | 109.76 | 1.49 | 0.19 | 51 | 50 | 1 |  | 8.1 | 3.69 | 0.01
93 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.005915 | 12197.91 |  |  |  | 72
94 | ТЕР15-04-027-06 применительно | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 45,5 / 100 | 678.5 | 221.1 | 4.77 | 0.19 | 309 | 101 | 2 |  | 16.5 | 7.51 | 0.01
95 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,01456 | 3500 |  |  |  | -51
96 | ТССЦ-101-6447 применительно | Шпатлевка цементная | т | 0,04095 0,9*45,5/1000 | 7484.59 |  |  |  | 306
97 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,455 45,5 / 100 | 111.45 | 109.76 | 1.49 | 0.19 | 51 | 50 | 1 |  | 8.1 | 3.69 | 0.01
98 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.005915 | 12197.91 |  |  |  | 72
99 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 45,5 / 100 | 1223.14 | 213.95 | 10.23 | 0.19 | 557 | 97 | 5 |  | 16.94 | 7.71 | 0.01
Стены
100 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,382 38,2 / 100 | 1081.91 | 823.99 | 257.92 | 29.89 | 413 | 315 | 98 | 11 | 74.3 | 28.38 | 1.99 | 0.76
101 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,175 1,4*0,125 | 532.97 | 155.35 | 377.62 | 35.99 | 93 | 27 | 66 | 6 | 12.3 | 2.15 | 2.54 | 0.44
102 | ТЕРр55-3-1 применительно | Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков (только разборка ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 шт. | 28 | 1.65 | 0.66 | 0.99 |  | 46 | 18 | 28 |  | 0.0531 | 1.49
103 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0.02 | 13769.84 | 614.03 | 303.06 |  | 275 | 12 | 6 |  | 42.7 | 0.85
104 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,195 19,5 / 100 | 10332.14 | 2043.74 | 1064 | 78.21 | 2015 | 399 | 207 | 15 | 170.17 | 33.18 | 4.11 | 0.8
105 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,142 14,2 / 100 | 228.59 | 228.59 |  |  | 32 | 32 |  |  | 20.8 | 2.95
106 | ТЕР13-03-006-01 применительно | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями: вертикальной | 100 м2 поверхности | 0,047 4,7 / 100 | 328.52 | 316.51 | 12.01 |  | 15 | 15 |  |  | 25.06 | 1.18
107 | ТССЦ-402-0562 применительно | Смесь сухая строительная гидроизоляционная | кг | 14,1 3*4,7 | 7.6 |  |  |  | 107
108 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,68 68 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 61 | 60 | 1 |  | 6.55 | 4.45 | 0.01 | 0.01
109 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.00884 | 12197.91 |  |  |  | 108
110 | ТЕР13-03-006-02 применительно | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями : горизонтальной | 100 м2 поверхности | 0,259 25,9 / 100 | 262.97 | 250.96 | 12.01 |  | 68 | 65 | 3 |  | 19.87 | 5.15
111 | ТССЦ-402-0562 применительно | Смесь сухая строительная гидроизоляционная | кг | 77,7 3*25,9 | 7.6 |  |  |  | 591
112 | ТЕР15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,631 63,1 / 100 | 15610.83 | 2149.46 | 42.41 | 24.7 | 9850 | 1356 | 27 | 16 | 166.11 | 104.82 | 1.65 | 1.04
113 | ТЕР15-04-027-05 применительно | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,252 25,2 / 100 | 606.48 | 160.67 | 3.68 | 0.19 | 153 | 40 | 1 |  | 11.99 | 3.02 | 0.01
114 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,007308 | 3500 |  |  |  | -26
115 | ТССЦ-101-6447 применительно | Шпатлевка цементная | т | 0,02268 0,9*25,2/1000 | 7484.59 |  |  |  | 170
116 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,252 25,2 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 23 | 22 |  |  | 6.55 | 1.65 | 0.01
117 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.003276 | 12197.91 |  |  |  | 40
118 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,252 25,2 / 100 | 1112.03 | 191.72 | 9.14 | 0.19 | 280 | 48 | 2 |  | 15.18 | 3.83 | 0.01
Пол
119 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,284 28,4 / 100 | 897.17 | 839.14 | 58.03 | 27.4 | 255 | 239 | 16 | 8 | 69.87 | 19.84 | 1.44 | 0.41
120 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,284 28,4 / 100 | 4262.51 | 1335.51 | 2927 | 306.39 | 1211 | 379 | 832 | 87 | 111.2 | 31.58 | 21 | 5.96
121 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 28.4 | 2.59 | 1.2 | 1.39 |  | 74 | 34 | 40 |  | 0.1 | 2.84
122 | ТЕР13-03-006-02 применительно | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями : горизонтальной | 100 м2 поверхности | 0,284 28,4 / 100 | 262.97 | 250.96 | 12.01 |  | 75 | 72 | 3 |  | 19.87 | 5.64
123 | ТССЦ-402-0562 применительно | Смесь сухая строительная гидроизоляционная | кг | 85,2 3*28,4 | 7.6 |  |  |  | 648
124 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,284 28,4 / 100 | 1959.54 | 442.12 | 56.26 | 24.17 | 557 | 126 | 16 | 7 | 39.51 | 11.22 | 1.27 | 0.36
125 | ТССЦ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | -0,57936 | 707.88 |  |  |  | -410
126 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 стяжки | 0,284 28,4 / 100 | 752.76 | 11.2 | 19.52 | 8 | 214 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.28 | 0.42 | 0.12
127 | ТССЦ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | -0,28968 | 707.88 |  |  |  | -205
128 | ТЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 покрытия | 0,284 28,4 / 100 | 23579.3 | 3824.37 | 38.61 | 24.49 | 6697 | 1086 | 11 | 7 | 310.42 | 88.16 | 1.72 | 0.49
129 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0,003692 0,13*28,4/1000 | 12197.91 |  |  |  | 45
130 | ТССЦ-101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -28,968 | 146.24 |  |  |  | -4236
131 | ТССЦ-101-5566 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм | м2 | 28.968 | 70.24 |  |  |  | 2035
132 | ТЕР10-01-015-01 применительно | Устройство перегородок | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,05 5 / 100 | 2855.15 | 1095.25 | 425.57 |  | 143 | 55 | 21 |  | 88.9 | 4.45
133 | ТССЦ-203-9052 применительно | Перегородки /Аl профиль с заполнением сэндвич-панель/ | м2 | 5 | 463.35 |  |  |  | 2317
Раздел 4. Прочие
134 | ТЕРр69-11-1 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 1 м3 раствора | 3.3 | 40.95 | 27.48 | 13.47 | 9.78 | 135 | 91 | 44 | 32 | 2.5 | 8.25 | 0.69 | 2.28
135 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 6.1 | 27.63 | 10.43 |  |  | 169 | 64 |  |  | 1.03 | 6.28
136 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.1 | 51.74 |  | 51.74 |  | 316 |  | 316
137 | ТССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 6.1 | 17.82 |  | 17.82 |  | 109 |  | 109
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 155270 | 11213 | 3409 | 411 |  | 904.92 |  | 28.39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 159429 | 14394 | 4387 | 468 |  | 1157.96 |  | 32.31
В том числе, справочно:
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 2-9, 11-16, 18-25, 45, 49-56, 63-68, 70-78, 92-99, 107-109, 111-118, 123, 129, 29-31, 34-37, 82-84, 87-90, 124-128, 130-131, 32, 85, 41, 43-44, 46-47, 62, 132-133, 42, 61, 104, 103, 106, 110, 121-122) | [8 empty] | 1790 | 1322 | 466 |  |  | 103.887
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 10, 38, 48, 57, 91, 105, 2-9, 11-16, 18-25, 45, 49-56, 63-68, 70-78, 92-99, 107-109, 111-118, 123, 129, 26-28, 79-81, 119-120, 29-31, 34-37, 82-84, 87-90, 124-128, 130-131, 32, 85, 39-40, 58-59, 41, 43-44, 46-47, 62, 132-133, 42, 60, 101, 61, 104, 100, 102-103, 106, 110, 121-122) | [8 empty] | 2369 | 1857 | 511 | 57 |  | 149.142 |  | 3.9165
Накладные расходы | [8 empty] | 15504
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 123) (Поз. 134) | [8 empty] | 81
77% ФОТ (от 375) (Поз. 100) | [8 empty] | 289
78% ФОТ (от 64) (Поз. 135) | [8 empty] | 50
80% ФОТ (от 2014) (Поз. 1, 10, 38, 48, 57, 91, 105, 26-28, 79-81, 119-120) | [8 empty] | 1611
82% ФОТ (от 234) (Поз. 39-40, 58-59) | [8 empty] | 192
89% ФОТ (от 21) (Поз. 102) | [8 empty] | 19
90% ФОТ (от 246) (Поз. 106, 110, 121-122) | [8 empty] | 221
100% ФОТ (от 790) (Поз. 32, 85) | [8 empty] | 790
105% ФОТ (от 6875) (Поз. 2-9, 11-16, 18-25, 45, 49-56, 63-68, 70-78, 92-99, 107-109, 111-118, 123, 129) | [8 empty] | 7219
110% ФОТ (от 77) (Поз. 60, 101) | [8 empty] | 85
118% ФОТ (от 406) (Поз. 41, 43-44, 46-47, 62, 132-133) | [8 empty] | 479
120% ФОТ (от 30) (Поз. 42) | [8 empty] | 36
122% ФОТ (от 546) (Поз. 61, 104) | [8 empty] | 666
123% ФОТ (от 3045) (Поз. 29-31, 34-37, 82-84, 87-90, 124-128, 130-131) | [8 empty] | 3745
130% ФОТ (от 16) (Поз. 103) | [8 empty] | 21
Сметная прибыль | [8 empty] | 7434
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 14862) (Поз. 1, 10, 38, 48, 57, 91, 105, 2-9, 11-16, 18-25, 45, 49-56, 63-68, 70-78, 92-99, 107-109, 111-118, 123, 129, 26-28, 79-81, 119-120, 29-31, 34-37, 82-84, 87-90, 124-128, 130-131, 32, 85, 39-40, 58-59, 41, 43-44, 46-47, 62, 132-133, 42, 60, 101, 61, 104, 100, 102-103, 106, 110, 121-122, 134-135) | [8 empty] | 7434
Итоги по смете:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2024 |  |  |  |  | 78.94
Отделочные работы | [8 empty] | 36940 |  |  |  |  | 512.42 |  | 11.1
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2814
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3506 |  |  |  |  | 88.27 |  | 7.6
Полы | [8 empty] | 92605 |  |  |  |  | 245.18 |  | 8.03
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 2610 |  |  |  |  | 58.26 |  | 0.54
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2331
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 569 |  |  |  |  | 20.08 |  | 0.37
Деревянные конструкции | [8 empty] | 32124 |  |  |  |  | 32.82 |  | 0.09
Кровли | [8 empty] | 315 |  |  |  |  | 2.5
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 382 |  |  |  |  | 5.84 |  | 0.51
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 3190 |  |  |  |  | 44.06 |  | 0.92
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 952 |  |  |  |  | 32.64 |  | 0.87
Перегородки (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 83 |  |  |  |  | 1.71
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 311 |  |  |  |  | 1.13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 657 |  |  |  |  | 19.58
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [8 empty] | 278 |  |  |  |  | 8.25 |  | 2.28
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 251 |  |  |  |  | 6.28
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 316
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 109
Итого | [8 empty] | 182367 |  |  |  |  | 1157.96 |  | 32.31
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 140648
Машины и механизмы | [8 empty] | 4387
ФОТ | [8 empty] | 14862
Накладные расходы | [8 empty] | 15504
Сметная прибыль | [8 empty] | 7434
НДС 20% от 182367 | [8 empty] | 36473.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 218840.4 |  |  |  |  | 1157.96 |  | 32.31
Составил: ___________________________Ведущий инженер-сметчик УКС Котельникова Г.Н
(должность, подпись, расшифровка)