## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПАО "УХП" Суслов А.Л.
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2023 г. | [11 empty] | "____" ______________2023 г.
ПАО"УХП"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 43/69-23 (для тендера)
(локальная смета)
|  | на | ремонт помещения душевой в здании склада метанола с сооружением открытого склада метанола, литер 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №5900-012-2023
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________112423,2 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11073 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________839,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Помещение для переодевания
Пол
1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,3 30 / 100 | 897.17 | 839.14 | 58.03 | 27.4 | 269 | 252 | 17 | 8 | 69.87 | 20.96 | 1.44 | 0.43
2 | ТЕР11-01-011-01 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 стяжки | 0,3 30 / 100 | 398.7 | 353.7 | 45 | 19.34 | 120 | 106 | 14 | 6 | 31.608 | 9.48 | 1.016 | 0.3
3 | ТЕР11-01-011-02 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ 250мм ПЗ=46 (ОЗП=46; ЭМ=46 к расх.; ЗПМ=46; МАТ=46 к расх.; ТЗ=46; ТЗМ=46); Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 стяжки | 0,3 30 / 100 | 565.25 | 206.08 | 359.17 | 147.2 | 170 | 62 | 108 | 44 | 18.4 | 5.52 | 7.728 | 2.32
4 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 9 | 267.66 | 46.55 | 55.96 | 7.79 | 2409 | 419 | 504 | 70 | 3.73 | 33.57 | 0.55 | 4.95
5 | ТССЦ-413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | -0,99 | 100.45 |  |  |  | -99
6 | ТССЦ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -0,9 | 161.66 |  |  |  | -145
7 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | -0,81 | 143.29 |  |  |  | -116
8 | ТССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | -9 | 124.31 |  |  |  | -1119
9 | ТССЦ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1,89 0,9+0,99 | 161.66 |  |  |  | 306
10 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 9,81 0,81+9 | 143.29 |  |  |  | 1406
11 | ТЕР26-01-041-05 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 1.5 | 1325.76 | 125.48 | 37.09 |  | 1989 | 188 | 56 |  | 9.47 | 14.21
12 | ТССЦ-104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | -1,53 | 1140.38 |  |  |  | -1745
13 | ТССЦ-104-0313 | Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 | м3 | 1.53 | 1524.92 |  |  |  | 2333
14 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3 30 / 100 | 1959.54 | 442.12 | 56.26 | 24.17 | 588 | 133 | 17 | 7 | 39.51 | 11.85 | 1.27 | 0.38
15 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) | 100 м2 стяжки | 0,3 30 / 100 | 6022.08 | 89.6 | 156.16 | 64 | 1807 | 27 | 47 | 19 | 8 | 2.4 | 3.36 | 1.01
16 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,1332 4,44*30/1000 | 438.07 | 157.75 | 44.41 | 3.04 | 58 | 21 | 6 |  | 12.64 | 1.68 | 0.16 | 0.02
17 | ТССЦ-204-3893 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм | т | 0,135864 4,44*30*1,02/1000 | 7961 |  |  |  | 1082
18 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 30 | 2.59 | 1.2 | 1.39 |  | 78 | 36 | 42 |  | 0.1 | 3
19 | ТЕР13-03-006-02 применительно | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями : горизонтальной | 100 м2 поверхности | 0,3 30 / 100 | 262.97 | 250.96 | 12.01 |  | 79 | 75 | 4 |  | 19.87 | 5.96
20 | ТССЦ-402-0562 применительно | Смесь сухая строительная гидроизоляционная | кг | 90 3*30 | 7.6 |  |  |  | 684
21 | ТЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,3 30 / 100 | 23579.3 | 3824.37 | 38.61 | 24.49 | 7074 | 1147 | 12 | 7 | 310.42 | 93.13 | 1.72 | 0.52
22 | ТССЦ-101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -30,6 | 146.24 |  |  |  | -4475
23 | ТССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 7,5 0,25*30 | 18 |  |  |  | 135
24 | ТССЦ-101-5583 | Плитки керамогранитные размером: 400х400х9 мм, светло-бежевые | м2 | 30.6 | 69.15 |  |  |  | 2116
25 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,291 29,1 / 100 | 4050.58 | 316.24 | 6.55 |  | 1179 | 92 | 2 |  | 23.6 | 6.87
26 | ТССЦ-101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | -29,391 | 35.7 |  |  |  | -1049
27 | ТССЦ-101-5583 применительно | Плитки керамогранитные размером: 400х400х9 мм, светло-бежевые | м2 | 5,8782 29,391*0,2 | 69.15 |  |  |  | 406
Стены
28 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,7 70 / 100 | 228.59 | 228.59 |  |  | 160 | 160 |  |  | 20.8 | 14.56
29 | ТЕР15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,7 70 / 100 | 234.13 | 47.75 | 25.54 | 0.16 | 164 | 33 | 18 |  | 3.69 | 2.58 | 0.01 | 0.01
30 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | -9,66 | 11.51 |  |  |  | -111
31 | ТССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 17,5 0,25*70 | 18 |  |  |  | 315
32 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,35 35 / 100 | 2722.42 | 1137.38 | 182.31 | 84.41 | 953 | 398 | 64 | 30 | 85.84 | 30.04 | 6.29 | 2.2
33 | ТССЦ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,6545 | 657.06 |  |  |  | -430
34 | ТССЦ-402-9544 применительно | Смеси сухие /Смесь штукатурная Челси SM-13/ | т | 0,77 11*2*35/1000 | 945.1 |  |  |  | 728
35 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,7 70 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 63 | 62 | 1 |  | 6.55 | 4.59 | 0.01 | 0.01
36 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.0091 | 12197.91 |  |  |  | 111
37 | ТЕР15-04-027-05 применительно | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 70 / 100 | 606.48 | 160.67 | 3.68 | 0.19 | 425 | 112 | 3 |  | 11.99 | 8.39 | 0.01 | 0.01
38 | ТССЦ-101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0203 | 3500 |  |  |  | -71
39 | ТССЦ-101-6447 применительно | Шпатлевка цементная | т | 0,063 0,9*70/1000 | 7484.59 |  |  |  | 472
40 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,7 70 / 100 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.19 | 63 | 62 | 1 |  | 6.55 | 4.59 | 0.01 | 0.01
41 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая | т | 0.0091 | 12197.91 |  |  |  | 111
42 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 67 / 100 | 1468.52 | 320.93 | 11.32 | 0.19 | 984 | 215 | 8 |  | 25.41 | 17.02 | 0.01 | 0.01
43 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 3 / 100 | 11562.3 | 2950.32 | 36.49 | 16.13 | 347 | 89 | 1 |  | 228 | 6.84 | 0.86 | 0.03
Окно
44 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,18 18 / 100 | 558.06 | 520.58 | 37.48 | 17.7 | 100 | 94 | 6 | 3 | 46.11 | 8.3 | 0.93 | 0.17
45 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1 / 100 | 1725.13 | 1481.68 | 243.45 | 33.86 | 17 | 15 | 2 |  | 128.73 | 1.29 | 2.15 | 0.02
46 | ТЕР09-04-009-04 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,18 18 / 100 | 51335.18 | 6117.74 | 3152.34 | 375.16 | 9240 | 1101 | 567 | 68 | 437.92 | 78.83 | 18.49 | 3.33
47 | ТССЦ-206-1408 | Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99) | м2 | 12 | 845.27 |  |  |  | 10143
48 | ТССЦ-201-1044 применительно | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м , марка МП ТСП-Z, толщина: 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 6 | 183.24 |  |  |  | 1099
49 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,012 (6*0,2) / 100 | 15322.3 | 1354.13 | 58.83 | 3.81 | 184 | 16 | 1 |  | 112.75 | 1.35 | 0.2
50 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,015 1,5 / 100 | 12913.74 | 2154.12 | 58.21 | 1.52 | 194 | 32 | 1 |  | 166.47 | 2.5 | 0.08
51 | ТССЦ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,001575 | 96747 |  |  |  | -152
52 | ТССЦ-101-6871 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 1.57 | 382.86 |  |  |  | 601
53 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1 10 / 100 | 119.51 | 80.47 |  |  | 12 | 8 |  |  | 6.7 | 0.67
54 | ТССЦ-101-5957 | Уголок ПВХ, размером 20х20 мм | п.м | 10 | 2.69 |  |  |  | 27
Двери
55 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 4 / 100 | 2614.19 | 2024.3 | 589.89 | 56.25 | 105 | 81 | 24 | 2 | 179.3 | 7.17 | 3.97 | 0.16
56 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0588 5,88 / 100 | 405.97 | 405.97 |  |  | 24 | 24 |  |  | 36.28 | 2.13
57 | ТЕР10-01-047-01 применительно | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 /из алюминиевого профиля/ | 100 м2 проемов | 0,0588 5,88 / 100 | 149886.9 | 2508.48 | 618.36 | 19.98 | 8813 | 147 | 36 | 1 | 201 | 11.82 | 1.05 | 0.06
Раздел 2. Помещение душевой
Пол
58 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,05 5 / 100 | 897.17 | 839.14 | 58.03 | 27.4 | 45 | 42 | 3 | 1 | 69.87 | 3.49 | 1.44 | 0.07
59 | ТЕР11-01-011-01 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 стяжки | 0,05 5 / 100 | 398.7 | 353.7 | 45 | 19.34 | 20 | 18 | 2 | 1 | 31.608 | 1.58 | 1.016 | 0.05
60 | ТЕР11-01-011-02 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ 250мм ПЗ=46 (ОЗП=46; ЭМ=46 к расх.; ЗПМ=46; МАТ=46 к расх.; ТЗ=46; ТЗМ=46); Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 стяжки | 0,05 5 / 100 | 565.25 | 206.08 | 359.17 | 147.2 | 28 | 10 | 18 | 7 | 18.4 | 0.92 | 7.728 | 0.39
61 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.5 | 267.66 | 46.55 | 55.96 | 7.79 | 401 | 70 | 84 | 12 | 3.73 | 5.6 | 0.55 | 0.83
62 | ТССЦ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -0,15 | 161.66 |  |  |  | -24
63 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | -0,135 | 143.29 |  |  |  | -19
64 | ТССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | -1,5 | 124.31 |  |  |  | -186
65 | ТССЦ-413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | -0,165 | 100.45 |  |  |  | -17
66 | ТССЦ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,315 0,15+0,165 | 161.66 |  |  |  | 51
67 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1,635 0,135+1,5 | 143.29 |  |  |  | 234
68 | ТЕР26-01-041-05 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,25 5*0,05 | 1325.76 | 125.48 | 37.09 |  | 331 | 31 | 9 |  | 9.47 | 2.37
69 | ТССЦ-104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | -0,255 | 1140.38 |  |  |  | -291
70 | ТССЦ-104-0313 | Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 | м3 | 0.255 | 1524.92 |  |  |  | 389
71 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 5 / 100 | 1959.54 | 442.12 | 56.26 | 24.17 | 98 | 22 | 3 | 1 | 39.51 | 1.98 | 1.27 | 0.06
72 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) | 100 м2 стяжки | 0,05 5 / 100 | 6022.08 | 89.6 | 156.16 | 64 | 301 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0.4 | 3.36 | 0.17
73 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,0222 4,44*5/1000 | 438.07 | 157.75 | 44.41 | 3.04 | 10 | 4 | 1 |  | 12.64 | 0.28 | 0.16
74 | ТССЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,01071 2,1*5*1,02/1000 | 7025.63 |  |  |  | 75
75 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5 | 2.59 | 1.2 | 1.39 |  | 13 | 6 | 7 |  | 0.1 | 0.5
76 | ТЕР13-03-006-02 применительно | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями : горизонтальной | 100 м2 поверхности | 0,05 5 / 100 | 262.97 | 250.96 | 12.01 |  | 13 | 13 |  |  | 19.87 | 0.99
77 | ТССЦ-402-0562 применительно | Смесь сухая строительная гидроизоляционная | кг | 15 3*5 | 7.6 |  |  |  | 114
78 | ТЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,05 5 / 100 | 23579.3 | 3824.37 | 38.61 | 24.49 | 1179 | 191 | 2 | 1 | 310.42 | 15.52 | 1.72 | 0.09
79 | ТССЦ-101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -5,1 | 146.24 |  |  |  | -746
80 | ТССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,25 0,25*5 | 18 |  |  |  | 23
81 | ТССЦ-101-5583 | Плитки керамогранитные размером: 400х400х9 мм, светло-бежевые | м2 | 5.1 | 69.15 |  |  |  | 353
Стены
82 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,306 30,6 / 100 | 1081.91 | 823.99 | 257.92 | 29.89 | 331 | 252 | 79 | 9 | 74.3 | 22.74 | 1.99 | 0.61
83 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,306 30,6 / 100 | 2722.42 | 1137.38 | 182.31 | 84.41 | 833 | 348 | 56 | 26 | 85.84 | 26.27 | 6.29 | 1.92
84 | ТССЦ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,57222 | 657.06 |  |  |  | -376
85 | ТССЦ-402-9544 применительно | Смеси сухие /Смесь штукатурная Челси SM-13/ | т | 0,6732 11*2*30,6/1000 | 945.1 |  |  |  | 636
86 | ТЕР13-03-006-01 применительно | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя : вертикальной | 100 м2 поверхности | 0,306 30,6 / 100 | 328.52 | 316.51 | 12.01 |  | 101 | 97 | 4 |  | 25.06 | 7.67
87 | ТССЦ-402-0562 применительно | Смесь сухая строительная гидроизоляционная | кг | 15 3*5 | 7.6 |  |  |  | 114
88 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,306 30,6 / 100 | 11562.3 | 2950.32 | 36.49 | 16.13 | 3538 | 903 | 11 | 5 | 228 | 69.77 | 0.86 | 0.26
Раздел 3. Потолок (на все помещения)
89 | ТЕР09-03-037-01 | Демонтаж швеллера (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0.15 | 1164.16 | 176.54 | 543.54 | 86.7 | 175 | 26 | 82 | 13 | 13.643 | 2.05 | 5.306 | 0.8
90 | ТЕРр63-10-2 применительно | Разборка потолков из сэндвич-панелей | 100 м2 облицовки | 0,344 34,4 / 100 | 124.65 | 116.59 | 8.06 | 3.81 | 43 | 40 | 3 | 1 | 9.58 | 3.3 | 0.2 | 0.07
91 | ТЕР09-03-037-01 применительно | Монтаж швеллера | 1 т конструкций | 0.15 | 1472.76 | 252.2 | 776.48 | 123.86 | 221 | 38 | 116 | 19 | 19.49 | 2.92 | 7.58 | 1.14
92 | ТЕР46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0.05 | 1468.22 | 1095.89 | 286.76 |  | 73 | 55 | 14 |  | 84.69 | 4.23
93 | ТССЦ-101-3712 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 20х20х3 мм | т | 0.05 | 7047.08 |  |  |  | 352
94 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 14.2 | 10.81 | 10.81 |  |  | 154 | 154 |  |  | 0.9 | 12.78
95 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 14,2 / 100 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.14 | 59 | 11 | 1 |  | 5.31 | 0.75 | 0.01
96 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 14,2 / 100 | 1261.82 | 97.9 | 13.36 | 0.28 | 179 | 14 | 2 |  | 7.66 | 1.09 | 0.02
97 | ТЕР09-04-002-01 применительно | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м /потолок из профлиста/ | 100 м2 покрытия | 0,344 34,4 / 100 | 1248.28 | 437.36 | 586.66 | 52.85 | 429 | 150 | 202 | 18 | 35.5 | 12.21 | 2.61 | 0.9
98 | ТССЦ-101-4570 применительно | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 /НС-44/ | м2 | 37,84 34,4*1,1 | 67.9 |  |  |  | 2569
99 | ТССЦ-101-4648 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х70 мм | 10 шт. | 73,1 (68*10,75) / 10 | 5.41 |  |  |  | 395
100 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,344 34,4 / 100 | 1204.92 | 96.59 | 52.86 | 2.47 | 414 | 33 | 18 | 1 | 7.84 | 2.7 | 0.13 | 0.04
101 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 3.44 | 1892.72 | 138.49 | 70.91 |  | 6511 | 476 | 244 |  | 10.58 | 36.4
102 | ТЕР08-01-003-02 применительно | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой /гидроизоляция перекрытия/ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,344 34,4 / 100 | 3340.72 | 171.74 | 135.47 |  | 1149 | 59 | 47 |  | 14.3 | 4.92
103 | ТЕР09-04-002-01 применительно | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,344 34,4 / 100 | 1248.28 | 437.36 | 586.66 | 52.85 | 429 | 150 | 202 | 18 | 35.5 | 12.21 | 2.61 | 0.9
104 | ТССЦ-101-4519 | Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,5 | м2 | 37,84 34,4*1,1 | 45.82 |  |  |  | 1734
105 | ТССЦ-101-4648 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм | 10 шт. | 37 (34,4*10,75) / 10 | 5.41 |  |  |  | 200
Раздел 4. Прочие
106 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 18,591 3,278+1,75*35*0,25 | 4.6 |  | 4.6 |  | 86 |  | 86
107 | ТССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 18,591 3,278+1,75*35*0,25 | 17.82 |  | 17.82 |  | 331 |  | 331
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 73306 | 8424 | 3197 | 401 |  | 666.94 |  | 24.25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 76604 | 10622 | 4297 | 451 |  | 839.44 |  | 27.21
В том числе, справочно:
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 2-10, 14-15, 21-22, 24-27, 59-67, 71-72, 78-79, 81, 11-13, 101, 68-70, 16-17, 73-74, 18-19, 94-96, 75-76, 86, 20, 23, 29-33, 35-43, 50-51, 77, 80, 83-84, 87-88, 46-48, 52, 91, 97-99, 103-105, 49, 100, 53-54, 57, 102) | [8 empty] | 1746 | 1107 | 638 |  |  | 86.508
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 14-15, 21-22, 24-27, 11-13, 101, 16-19, 94-96, 20, 23, 29-33, 35-43, 50-51, 28, 44-45, 55-56, 46-48, 52, 91, 97-99, 103-105, 89, 49, 100, 53-54, 57, 90, 92-93, 102) | [8 empty] | 1552 | 1089 | 462 | 50 |  | 85.9935 |  | 2.97
Накладные расходы | [8 empty] | 11542
В том числе, справочно:
77% ФОТ (от 308) (Поз. 82, 90) | [8 empty] | 237
80% ФОТ (от 526) (Поз. 1, 58, 28) | [8 empty] | 421
82% ФОТ (от 252) (Поз. 44-45, 55-56) | [8 empty] | 207
90% ФОТ (от 2606) (Поз. 18-19, 75-76, 86, 94-96, 46-48, 52, 89, 91, 97-99, 103-105) | [8 empty] | 2345
100% ФОТ (от 915) (Поз. 11-13, 68-70, 101) | [8 empty] | 915
105% ФОТ (от 2864) (Поз. 16-17, 73-74, 20, 23, 29-33, 35-43, 50-51, 77, 80, 83-84, 87-88) | [8 empty] | 3008
110% ФОТ (от 63) (Поз. 92-93) | [8 empty] | 69
118% ФОТ (от 206) (Поз. 53-54, 57) | [8 empty] | 243
120% ФОТ (от 65) (Поз. 49, 100) | [8 empty] | 78
122% ФОТ (от 78) (Поз. 102) | [8 empty] | 95
123% ФОТ (от 3190) (Поз. 2-10, 14-15, 21-22, 24-27, 59-67, 71-72, 78-79, 81) | [8 empty] | 3924
Сметная прибыль | [8 empty] | 5540
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 11073) (Поз. 1, 58, 2-10, 14-15, 21-22, 24-27, 59-67, 71-72, 78-79, 81, 11-13, 68-70, 101, 16-17, 73-74, 18-19, 75-76, 86, 94-96, 20, 23, 29-33, 35-43, 50-51, 77, 80, 83-84, 87-88, 28, 44-45, 55-56, 46-48, 52, 89, 91, 97-99, 103-105, 49, 100, 53-54, 57, 82, 90, 92-93, 102) | [8 empty] | 5540
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 800 |  |  |  |  | 27.59 |  | 0.56
Полы | [8 empty] | 18795 |  |  |  |  | 245.23 |  | 12.49
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 11243 |  |  |  |  | 69.66
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 1288 |  |  |  |  | 2.54 |  | 0.02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 1535 |  |  |  |  | 41.72
Отделочные работы | [8 empty] | 13462 |  |  |  |  | 211.68 |  | 4.8
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 423 |  |  |  |  | 16.74
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1364
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 616 |  |  |  |  | 21.72 |  | 0.4
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 31116 |  |  |  |  | 142.78 |  | 8.13
Кровли | [8 empty] | 733 |  |  |  |  | 5.36 |  | 0.05
Деревянные конструкции | [8 empty] | 9264 |  |  |  |  | 16.51 |  | 0.07
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 771 |  |  |  |  | 26.54 |  | 0.69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 536 |  |  |  |  | 4.86
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 1323 |  |  |  |  | 6.51
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 86
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 331
Итого | [8 empty] | 93686 |  |  |  |  | 839.44 |  | 27.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 61685
Машины и механизмы | [8 empty] | 4297
ФОТ | [8 empty] | 11073
Накладные расходы | [8 empty] | 11542
Сметная прибыль | [8 empty] | 5540
НДС 20% от 93686 | [8 empty] | 18737.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 112423.2 |  |  |  |  | 839.44 |  | 27.21
Составил: ___________________________Ведущий инженер-сметчик УКС Котельникова Г.Н
(должность, подпись, расшифровка)