## Ведомость объемов работ 6 граф
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Директор |  |  | Главный инженер ПАО "УХП"
________________ / _____________/ |  |  | ________________ / А.Л. Суслов/
"___" __________ 2023г. |  |  | "___" __________ 2023г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5900-002-2023
Ремонт бытовых помещений, здание цеха 39, литера 100-102 в осях 9-11/Б-Г
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. Мужская душевая II этаж
Помещения для переодевания
Потолок
1 | Очистка потолка от краски | м2 | 115.2 | 6*12*1,6 (ребристые плиты)
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 115.2 | СТ17
3 | Шпатлевание потолка | м2 | 115.2 | Шпатлевка цементная
4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 115.2 | СТ17
5 | Окраска водно-дисперсионными составами за 2 раза | м2 | 115.2
Стены
6 | Очистка вручную поверхности стен от масленной краски | м2 | 84.366
7 | Зашивка стеклоблоков листами ГКЛ | м2 | 4.8 | 0,6*8
8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 89.166 | (6+6+12+12)*2,9-(1,3*1,545)*4-(1,3*2)*2-1*2 (Бетон-контакт СТ19)
9 | Оштукатуривание стен улучшеное | м2 | 89.166 | цементная штукатурка
10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 84.366 | СТ17
11 | Шпатлевание стен | м2 | 89.166 | Цементная шпатлевка
12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 89.166 | СТ17
13 | Окраска стен подготовленных под окраску воднодисперсионной краской за 2 раза | м2 | 89.166 | RAL
Пол
14 | Снятие линолеума | м2 | 72 | 6*12
15 | Разборка древесностружечных плит | м2 | 72
16 | Снятие деревянных плинтусов | м.п | 34.5 | 12+6+6+10,5
17 | Укладка фанеры толщ. 10 мм 2 слоя | м2 | 72
18 | Обработка фанеры огнебиозащитным составом за 2 раза с двух сторон | м2 | 72
19 | Укладка линолеума с проклейкой | м2 | 72 | линолеум с классом КМ2
20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п | 34.5
21 | Простая масленная окраска за 2 раза металлических конструкций | м2 | 5 | Металлическая колонна, швеллер, двери
22 | Снятие оконного остеклениия | м2 | 16.4388 | (1,33*1,545)*4*2
23 | Демонтаж оконной коробки | шт | 4
24 | Установка оконных конструкций из ПВХ профиля (двухствочетое, поворотно-откидное) | м2 | 8.2194 | 4шт
| Облицовка оконного откоса сэндвич панелью | м2 | 1.768 | (1,545+1,545+1,33)*0,4
| Установка уголока ПВХ | м.п | 17.68 | (1,545+1,545+1,33)*4
| Установка мелких покрытий из оцинковоной стали (Прим. отлив) | м.п | 5.6 | 1,4*4
| Установка поддоконной доски | м.п | 5.6
Помещение тамбура входа в душевую
Потолок
25 | Очистка потолка от краски | м2 | 19.632 | (1,3*2,9)*1,6+(3,4*2,5)*1,6 (ребристые плиту)
26 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 19.632 | СТ17
27 | Шпатлевание потолка | м2 | 19.632 | Шпатлевка цементная
28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 19.632 | СТ17
29 | Окраска водно-дисперсионными составами за 2 раза | м2 | 19.632 | белый
Стены
30 | Очистка вручную поверхности стен от масленной краски | м2 | 46.12 | (1,3+1,3)*1,4+(3,7+3,7)*2,9-1,6+(3,4+3,4)*2,9+(2,5+2,5)*0,9-1,6
31 | Демонтаж дверной коробки | шт | 2
32 | Снятие дверного полотна | м2 | 3.2
33 | Закладка дверного проема в 1/2 кирпича | м3 | 0.192 | (0,8*2)*0,12
34 | Армирование кладки с устройством закладных через 4 ряда | м2 | 1.05 | сетка кладочная 50х50х3
35 | Установка алюминиевой двери | м2 | 3 | дверь 0,7*2 -1шт; 0,8*2-1шт.
36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 46.12 | Бетон-контакт СТ19
37 | Оштукатуривание стен улучшеное | м2 | 46.12 | цементная штукатурка
38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 46.12 | СТ17
39 | Шпатлевание стен | м2 | 46.12 | Цементная шпатлевка
40 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 46.12 | СТ17
41 | Окраска стен подготовленных под окраску масленной краской за 2 раза | м2 | 46.12 | RAL
Пол
42 | Снятие линолеума | м2 | 13.31 | 1,3*3,7+3,4*2,5
43 | Разборка древесностружечных плит | м2 | 13.31
44 | Снятие деревянных плинтусов | м.п | 14.2 | 3,7+3,7+3,4+3,4
45 | Укладка фанеры толщ. 10 мм 2 слоя | м2 | 13.31
46 | Обработка фанеры огнебиозащитным составом за 2 раза с двух сторон | м2 | 13.31
47 | Укладка линолеума с проклейкой | м2 | 13.31 | линолеум с классом КМ2
48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п | 14.2
Помещение душевой, сан.узел, преддушевая
Потолок
49 | Очистка потолка от краски | м2 | 45.504 | (7,9*3,6)*1,6
50 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 45.504 | СТ17
51 | Шпатлевание потолка | м2 | 45.504 | Цементная шпатлевка
52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 45.504 | СТ17
53 | Окраска водно-дисперсионными составами за 2 раза | м2 | 45.504 | белая
Стены
54 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 38.2 | (7,9+3,6)*2*1,8-3,2
55 | Пробивка проема толщ. 1/2 кирпича | м2 | 1.4 | 0,7*2
56 | Разборка стены из стеклоблоков | м3 | 0.117 | 1,3*0,9*0,1
57 | Установка перемычки из уголка | м.п | 1.8 | 0,9 - 2шт (уголок 50)
58 | Кладка перегородки толщ. в 1/2 кирпича | м2 | 19.48 | (3,6*2,9)*2-1,4
59 | Армирование кладки с устройством закладных через 4 ряда | м2 | 5.88 | сетка кладочная 50х50х3
60 | Очистка стен от краски | м2 | 14.22 | 7,0*0,9+7,2*1,1 (Прим. Стеклоблоки)
61 | Нанесение гидроизоляции на поверхность стен Н-200 мм в 2 слоя | м2 | 4.7 | Церезит GR-65
62 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 68.01 | (1,3+3,6)*2,9-1,4+(4+3,6)*2*2+(2,6+3,6)*2*2 (грунтовка СТ19)
63 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по кирпичу. | м2 | 25.92 | (4*2+3,6*2-0,8)*1,8 Церезит GR-65
64 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 63.12 | (7,9*2+3,6*6)*1,8-4,2
65 | Шпатлевание стен | м2 | 25.19 | (3,6*6+1,3)*1,1 (Цементная шпатлевка)
66 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 25.19 | СТ17
67 | Окраска стен подготовленных под окраску водно-дисперсионной краской за 2 раза | м2 | 25.19 | RAL
Пол
68 | Разборка кислотоупорной плитки на полу | м2 | 28.44 | 7,9*3,6
69 | Разборка стяжки | м2 | 28.44 | толщ. до 30мм
70 | Обеспыливание | м2 | 28.44
71 | Гидроизоляция обмазочная проникающая в 2 слоя по плитам перекрытия, стяжке | м2 | 28.44 | Церезит GR-65
72 | Устройство стяжки для создания уклона | м2 | 28.44 | толщ. до 30мм
73 | Устройство полов из керамогранитной плитки | м2 | 28.44
74 | Перегородки из алюминиевого профиля | м2 | 5
Прочие работы
75 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т
76 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | т
Ответственное подразделение: УКС |  |  | Зайникова Н.В.
Сроки выполнения работ: начало работ: май 2023 года
окончание работ: июнь 2023 года
Начальник УКС |  |  | Лузяние А.С.