## 02-01-03 АК - ЛСР по Методике 2
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов | [6 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [11 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09 | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [17 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [25 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Площадка синтетических смол и полимерных материалов. | [26 empty] | Площадка синтетических смол и полимерных материалов.
(наименование стройки)
Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение. | [27 empty] | Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03-55/25
Автоматизация комплексная | [28 empty] | Автоматизация комплексная
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ПК/69-АК
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2025 года (01.01.2000) | [26 empty] | IV квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 391.73 | (29,03) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 56.05 | (1,25) | тыс.руб.
| монтажных работ | 310.01 | (22,98) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 94.28 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.8 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Щиты и пульты | [30 empty] | Раздел 1. Щиты и пульты
ШУВ Шкаф управления системой аспирации (обеспыливания) | [31 empty] | ШУВ Шкаф управления системой аспирации (обеспыливания)
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.11; 9: 1.15; 10: 38.08; 11: 44.93; 12: 1710.93 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.93; 9: 1.15; 10: 65.47; 11: 9.77; 12: 639.64 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.45; 9: 1.15; 10: 5.12; 11: 44.93; 12: 230.04 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.1; 10: 4.1; 11: 8.56; 12: 35.1 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 6: 1.15; 7: 2.7255 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 1.15; 7: 0.3335 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.14; 10: 107.65; 12: 2385.67 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.2; 12: 1940.97 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.9; 12: 1882.74 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.03; 12: 989.89 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.58; 12: 5258.3 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/shkaf-kompaktnyj-raspredelitelnyj-provento-300x300x150-ip66-ral7035-mes-30-30-15-14569835/ | Шкаф компактный распределительный MES 30.30.15 СБ. Провенто |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5376.67 |  | 628.12 | 8.56 | 5376.67 | [19 empty] | Шкаф компактный распределительный MES 30.30.15 СБ. Провенто
|  | Цена=6452,00/1,2 | [36 empty] | Цена=6452,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 628.12; 12: 5376.67 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
|  | Объем=1+1 | [37 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.31; 9: 1.15; 10: 35.21; 11: 44.93; 12: 1581.99 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.28; 9: 1.15; 10: 25.94; 11: 9.77; 12: 253.43 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.15; 10: 1.75; 11: 44.93; 12: 78.63 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 1.96; 11: 8.56; 12: 16.78 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.13; 6: 1.15; 7: 2.599 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.15; 7: 0.092 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.57; 10: 63.11; 12: 1852.2 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.96; 12: 1660.62 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 35.85; 12: 1610.8 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.85; 12: 846.92 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.81; 12: 4309.92 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-509-2291 | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 85.85 |  | 85.85 | 8.56 | 734.88 | [19 empty] | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.85; 12: 734.88 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-509-5762 | Выключатели автоматические: 2А |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 15.02 |  | 15.02 | 8.56 | 128.57 | [19 empty] | Выключатели автоматические: 2А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.02; 12: 128.57 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [19 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=3+1+7 | [37 empty] | Объем=3+1+7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.65; 9: 1.15; 10: 197.97; 11: 44.93; 12: 8894.79 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 7.15; 11: 8.56; 12: 61.2 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.15; 7: 14.168 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.3; 10: 205.12; 12: 8955.99 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 197.97; 12: 8894.79 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 192.03; 12: 8627.95 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 100.96; 12: 4536.34 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.11; 12: 22120.28 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | https://www.etm.ru/cat/nn/3205844 | Реле электромагнитное РК-2Р, 220В, 2 перекидных контакта |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 956.53 |  | 335.23 | 8.56 | 2869.59 | [19 empty] | Реле электромагнитное РК-2Р, 220В, 2 перекидных контакта
|  | Цена=1147,83/1,2 | [36 empty] | Цена=1147,83/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.23; 12: 2869.59 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | https://rs24.ru/product/2227717 | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения желтый, ~220В СКЛ14А-Л-Ж-Р140 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 166.5 |  | 58.35 | 8.56 | 499.5 | [19 empty] | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения желтый, ~220В СКЛ14А-Л-Ж-Р140
|  | Цена=199,80/1,2 | [36 empty] | Цена=199,80/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.35; 12: 499.5 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | https://rs24.ru/product/27660 | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения зеленый, ~220В СКЛ14А-Л-3-Р140 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 166.5 |  | 58.35 | 8.56 | 499.5 | [19 empty] | Светодиодная индикаторная лампа с порогом срабатывания, цвет свечения зеленый, ~220В СКЛ14А-Л-3-Р140
|  | Цена=199,80/1,2 | [36 empty] | Цена=199,80/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.35; 12: 499.5 | [24 empty] | Всего по позиции
Ряд зажимов в составе | [31 empty] | Ряд зажимов в составе
10 | https://www.etm.ru/cat/nn/5618253 | Клемма проходная 2,5, DC2.5-01P-11-00A(H) |  |  | шт | 21 | 1 | 21 | 54.72 |  | 134.24 | 8.56 | 1149.12 | [19 empty] | Клемма проходная 2,5, DC2.5-01P-11-00A(H)
|  | Цена=65,66/1,2 | [36 empty] | Цена=65,66/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.24; 12: 1149.12 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | https://www.etm.ru/cat/nn/7376678 | Стопор концевой NS35/7,5 E-WS-01P-11-00A(H) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 38.29 |  | 17.89 | 8.56 | 153.16 | [19 empty] | Стопор концевой NS35/7,5 E-WS-01P-11-00A(H)
|  | Цена=45,95/1,2 | [36 empty] | Цена=45,95/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.89; 12: 153.16 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1 | [37 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.65; 9: 1.15; 10: 36; 11: 44.93; 12: 1617.48 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 1.3; 11: 8.56; 12: 11.13 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.15; 7: 2.576 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.3; 10: 37.3; 12: 1628.61 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36; 12: 1617.48 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.92; 12: 1568.96 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.36; 12: 824.91 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.58; 12: 4022.48 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | https://rs24.ru/product/239254 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, желтый |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 108 |  | 12.62 | 8.56 | 108 | [19 empty] | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, желтый
|  | Цена=129,60/1,2 | [36 empty] | Цена=129,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.62; 12: 108 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | https://www.etm.ru/cat/nn/108014557 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, синий |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 81.05 |  | 9.47 | 8.56 | 81.05 | [19 empty] | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, синий
|  | Цена=97,26/1,2 | [36 empty] | Цена=97,26/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.47; 12: 81.05 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [19 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(2*0,3) / 100 | [37 empty] | Объем=(2*0,3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.42; 9: 1.15; 10: 0.78; 11: 44.93; 12: 35.05 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.18; 9: 1.15; 10: 0.84; 11: 9.77; 12: 8.21 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.23; 9: 1.15; 10: 0.22; 11: 44.93; 12: 9.88 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 858.78; 10: 5.15; 11: 8.56; 12: 44.08 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 0.059064 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 6: 1.15; 7: 0.014973 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1094.38; 10: 6.77; 12: 87.34 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1; 12: 44.93 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.97; 12: 43.58 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.51; 12: 22.91 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.25; 12: 153.83 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-509-2643 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 4.57 |  | 9.14 | 8.56 | 78.24 | [19 empty] | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.14; 12: 78.24 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [19 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
|  | Объем=(10+5) / 100 | [37 empty] | Объем=(10+5) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 193.69; 9: 1.15; 10: 33.41; 11: 44.93; 12: 1501.11 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 13.49; 10: 2.02; 11: 8.56; 12: 17.29 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 6: 1.15; 7: 2.139 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 207.18; 10: 35.43; 12: 1518.4 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.41; 12: 1501.11 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 30.07; 12: 1351 | [22 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.37; 12: 690.51 | [22 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.87; 12: 3559.91 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-502-0511 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450 |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 879.01 |  | 8.79 | 8.56 | 75.24 | [19 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450
|  | Объем=10 / 1000 | [37 empty] | Объем=10 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.79; 12: 75.24 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-502-0520 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 5153 |  | 25.77 | 8.56 | 220.59 | [19 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | Объем=5 / 1000 | [37 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.77; 12: 220.59 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=1 / 100 | [37 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.29; 9: 1.15; 10: 2.51; 11: 44.93; 12: 112.77 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.21; 9: 1.15; 10: 0.5; 11: 9.77; 12: 4.89 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0; 11: 44.93 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56.32; 10: 0.56; 11: 8.56; 12: 4.79 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.15; 7: 0.18734 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.000115 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 317.82; 10: 3.57; 12: 122.45 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.51; 12: 112.77 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.43; 12: 109.39 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.28; 12: 57.51 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.28; 12: 289.35 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | https://rs24.ru/product/201039 | Кабель-канал перфорированный 40х40, RL6 40x40 |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 342 |  | 39.95 | 8.56 | 342 | [19 empty] | Кабель-канал перфорированный 40х40, RL6 40x40
|  | Цена=820,80/1,2/2 | [36 empty] | Цена=820,80/1,2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.95; 12: 342 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Щиты и пульты |  |  | 10: 2413.27; 12: 52030.18 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Щиты и пульты
Раздел 2. Кабели и провода | [30 empty] | Раздел 2. Кабели и провода
22 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.85; 6: 1; 7: 0.85 | [19 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=85 / 100 | [37 empty] | Объем=85 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.49; 9: 1.15; 10: 58.15; 11: 44.93; 12: 2612.68 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.15; 10: 2.76; 11: 9.77; 12: 26.97 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.19; 11: 44.93; 12: 8.54 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23.23; 10: 19.75; 11: 8.56; 12: 169.06 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.15; 7: 4.389 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.009775 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85.54; 10: 80.66; 12: 2808.71 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.34; 12: 2621.22 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 56.59; 12: 2542.58 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.75; 12: 1336.82 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167; 12: 6688.11 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 3.44; 6: 1; 7: 3.44 | [19 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(256+173-85) / 100 | [37 empty] | Объем=(256+173-85) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.42; 9: 1.15; 10: 282.54; 11: 44.93; 12: 12694.52 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.64; 9: 1.15; 10: 22.31; 11: 9.77; 12: 217.97 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.38; 9: 1.15; 10: 1.5; 11: 44.93; 12: 67.4 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.63; 10: 91.61; 11: 8.56; 12: 784.18 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 1.15; 7: 21.3228 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.07912 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.69; 10: 396.46; 12: 13696.67 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 284.04; 12: 12761.92 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 275.52; 12: 12379.06 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 144.86; 12: 6508.58 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.84; 12: 32584.31 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | https://www.etm.ru/cat/nn/2781704 | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, количество пар, сечение 2х2х1,0, кол-во жил 4, сечение 1,0мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1 ТУ3500-015-12380249-2017 |  |  | м | 261.12 | 1 | 261.12 | 172.8 |  | 5271.21 | 8.56 | 45121.54 | [19 empty] | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, количество пар, сечение 2х2х1,0, кол-во жил 4, сечение 1,0мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1 ТУ3500-015-12380249-2017
|  | Объем=256*1,02 | [37 empty] | Объем=256*1,02
|  | Цена=207,36/1,2 | [36 empty] | Цена=207,36/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5271.21; 12: 45121.54 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | https://www.etm.ru/cat/nn/9225077 | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, кол-во жил 2, сечение 0,75мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х0,75 ТУ3500-015-12380249-2017 |  |  | м | 176.46 | 1 | 176.46 | 115.38 |  | 2378.5 | 8.56 | 20359.95 | [19 empty] | Кабель монтажный, экранированный, огнестойкий с пониженным дымо- и газовыделением, кол-во жил 2, сечение 0,75мм² МКЭКШВнг(А)-LS 2х0,75 ТУ3500-015-12380249-2017
|  | Объем=173*1,02 | [37 empty] | Объем=173*1,02
|  | Цена=138,46/1,2 | [36 empty] | Цена=138,46/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2378.5; 12: 20359.95 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=10 / 100 | [37 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 426.12; 9: 1.15; 10: 49; 11: 44.93; 12: 2201.57 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.07; 9: 1.15; 10: 5.18; 11: 9.77; 12: 50.61 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 44.93; 12: 3.15 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.01; 10: 20.2; 11: 8.56; 12: 172.91 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.15; 7: 3.6984 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.00345 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 673.2; 10: 74.38; 12: 2425.09 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.07; 12: 2204.72 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.6; 12: 2138.58 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.03; 12: 1124.41 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.01; 12: 5688.08 | [24 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-502-0520 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.0103 | 1 | 0.0103 | 5153 |  | 53.08 | 8.56 | 454.36 | [19 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | Объем=(10*1,03) / 1000 | [37 empty] | Объем=(10*1,03) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.08; 12: 454.36 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Кабели и провода |  |  | 10: 8833.64; 12: 110896.35 | [27 empty] | Всего по разделу 2 Кабели и провода
Раздел 3. Трубы, металлорукава, монтажные изделия | [30 empty] | Раздел 3. Трубы, металлорукава, монтажные изделия
28 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 0.85; 6: 1; 7: 0.85 | [19 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=85 / 100 | [37 empty] | Объем=85 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 196.69; 9: 1.15; 10: 192.26; 11: 44.93; 12: 8638.24 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.01; 9: 1.15; 10: 64.52; 11: 9.77; 12: 630.36 | [21 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 168.43; 10: 143.17; 11: 8.56; 12: 1225.54 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.15; 7: 14.858 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 431.13; 10: 399.95; 12: 10494.14 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 192.26; 12: 8638.24 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 186.49; 12: 8379.09 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 98.05; 12: 4405.5 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 684.49; 12: 23278.73 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | https://www.etm.ru/cat/nn/8965036 | Труба гофрированная ПА6 негорючая (НГ) Ø17, Dвн 16,8мм, Dнар 21,2мм |  |  | м | 86.7 | 1 | 86.7 | 199.07 |  | 2016.28 | 8.56 | 17259.37 | [19 empty] | Труба гофрированная ПА6 негорючая (НГ) Ø17, Dвн 16,8мм, Dнар 21,2мм
|  | Объем=85*1,02 | [37 empty] | Объем=85*1,02
|  | Цена=238,88/1,2 | [36 empty] | Цена=238,88/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2016.28; 12: 17259.37 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Трубы, металлорукава, монтажные изделия |  |  | 10: 2700.77; 12: 40538.1 | [27 empty] | Всего по разделу 3 Трубы, металлорукава, монтажные изделия
Раздел 4. Материалы и изделия | [30 empty] | Раздел 4. Материалы и изделия
30 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: 1 шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.04; 9: 1.15; 10: 165.74; 11: 44.93; 12: 7446.7 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 10.12; 10: 30.36; 11: 8.56; 12: 259.88 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1.15; 7: 13.8 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.16; 10: 196.1; 12: 7706.58 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.74; 12: 7446.7 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 157.45; 12: 7074.37 | [22 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 87.84; 12: 3946.75 | [22 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.39; 12: 18727.7 | [24 empty] | Всего по позиции
31 | https://www.etm.ru/cat/nn/2904509 | Коробка соединительная Ризур-КС-П 8 зажимов ПК/69-АК.ОЛ1 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 3986.98 |  | 1397.31 | 8.56 | 11960.94 | [19 empty] | Коробка соединительная Ризур-КС-П 8 зажимов ПК/69-АК.ОЛ1
|  | Цена=4784,38/1,2 | [36 empty] | Цена=4784,38/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1397.31; 12: 11960.94 | [24 empty] | Всего по позиции
32 | ТЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.39; 6: 1; 7: 0.39 | [19 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  | Объем=(13*3) / 100 | [37 empty] | Объем=(13*3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 311.64; 9: 1.15; 10: 139.77; 11: 44.93; 12: 6279.87 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.71; 9: 1.15; 10: 19.6; 11: 9.77; 12: 191.49 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.9; 9: 1.15; 10: 0.85; 11: 44.93; 12: 38.19 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.92; 10: 48.33; 11: 8.56; 12: 413.7 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.52; 6: 1.15; 7: 10.5487 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.15; 7: 0.04485 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.27; 10: 207.7; 12: 6885.06 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.62; 12: 6318.06 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 136.4; 12: 6128.52 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 71.72; 12: 3222.21 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 415.82; 12: 16235.79 | [24 empty] | Всего по позиции
33 | https://www.etm.ru/cat/nn/9676016 | Лоток перфорированный 100х50х3000 35262 DKC |  |  | шт. | 13 | 1 | 13 | 1258.63 |  | 1911.47 | 8.56 | 16362.19 | [19 empty] | Лоток перфорированный 100х50х3000 35262 DKC
|  | Цена=503,45/1,2*3 | [36 empty] | Цена=503,45/1,2*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1911.47; 12: 16362.19 | [24 empty] | Всего по позиции
34 | https://www.etm.ru/cat/nn/9676003 | Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением 35522 DKC |  |  | шт. | 13 | 1 | 13 | 658.83 |  | 1000.56 | 8.56 | 8564.79 | [19 empty] | Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением 35522 DKC
|  | Цена=263,53/1,2*3 | [36 empty] | Цена=263,53/1,2*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1000.56; 12: 8564.79 | [24 empty] | Всего по позиции
Система крепления лотка на профили П-образные 400мм на шпильках, 22 узла | [31 empty] | Система крепления лотка на профили П-образные 400мм на шпильках, 22 узла
35 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [19 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(0,4*22) / 100 | [37 empty] | Объем=(0,4*22) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.42; 9: 1.15; 10: 11.48; 11: 44.93; 12: 515.8 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.18; 9: 1.15; 10: 12.36; 11: 9.77; 12: 120.76 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.23; 9: 1.15; 10: 3.16; 11: 44.93; 12: 141.98 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 858.78; 10: 75.57; 11: 8.56; 12: 646.88 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 0.86627 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 6: 1.15; 7: 0.2196 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1094.38; 10: 99.41; 12: 1283.44 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.64; 12: 657.78 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.2; 12: 638.05 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.47; 12: 335.47 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.08; 12: 2256.96 | [24 empty] | Всего по позиции
36 | https://www.etm.ru/cat/nn/8566031 | Профиль перфорированный П-образный 2,5 HDZ, L=400мм CLM50D-PPP-180-40-HDZ |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 399.43 |  | 1026.57 | 8.56 | 8787.46 | [19 empty] | Профиль перфорированный П-образный 2,5 HDZ, L=400мм CLM50D-PPP-180-40-HDZ
|  | Объем=1*22 | [37 empty] | Объем=1*22
|  | Цена=479,32/1,2 | [36 empty] | Цена=479,32/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1026.57; 12: 8787.46 | [24 empty] | Всего по позиции
37 | https://www.etm.ru/cat/nn/7389953 | Шпилька М8, L=300мм CLW10-TM-08-1 |  |  | шт | 44 | 1 | 44 | 148.86 |  | 765.17 | 8.56 | 6549.84 | [19 empty] | Шпилька М8, L=300мм CLW10-TM-08-1
|  | Объем=2*22 | [37 empty] | Объем=2*22
|  | Цена=178,63/1,2 | [36 empty] | Цена=178,63/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 765.17; 12: 6549.84 | [24 empty] | Всего по позиции
38 | https://www.etm.ru/cat/nn/5731220 | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2 |  |  | шт | 88 | 1 | 88 | 5.58 |  | 57.36 | 8.56 | 491.04 | [19 empty] | Гайка со стопорным буртом М8 IEK CLP1M-N-8-2
|  | Объем=4*22 | [37 empty] | Объем=4*22
|  | Цена=6,70/1,2 | [36 empty] | Цена=6,70/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.36; 12: 491.04 | [24 empty] | Всего по позиции
39 | https://www.etm.ru/cat/nn/9198513 | Комплект соединительный КС М6х10 HDZ CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ IEK |  |  | шт | 44 | 1 | 44 | 18.4 |  | 94.58 | 8.56 | 809.6 | [19 empty] | Комплект соединительный КС М6х10 HDZ CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ IEK
|  | Объем=2*22 | [37 empty] | Объем=2*22
|  | Цена=22,08/1,2 | [36 empty] | Цена=22,08/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.58; 12: 809.6 | [24 empty] | Всего по позиции
Система крепления горизонтальных лотков к консоли - состав для одного узла. 18 узлов | [31 empty] | Система крепления горизонтальных лотков к консоли - состав для одного узла. 18 узлов
40 | ТЕРм08-02-152-07 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [19 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг
|  | Объем=(1*18) / 100 | [37 empty] | Объем=(1*18) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.36; 9: 1.15; 10: 4.63; 11: 44.93; 12: 208.03 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.82; 9: 1.15; 10: 0.58; 11: 9.77; 12: 5.67 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 44.93; 12: 1.8 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.59; 10: 0.47; 11: 8.56; 12: 4.02 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.65; 6: 1.15; 7: 0.34155 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00207 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.77; 10: 5.68; 12: 217.72 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.83 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.53; 12: 203.54 | [22 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.38; 12: 107.01 | [22 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.59; 12: 528.27 | [24 empty] | Всего по позиции
41 | https://www.etm.ru/cat/nn/7276481 | Консоль настенная КН-200 PR08.2292 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 266.92 |  | 561.28 | 8.56 | 4804.56 | [19 empty] | Консоль настенная КН-200 PR08.2292
|  | Объем=1*18 | [37 empty] | Объем=1*18
|  | Цена=320,30/1,2 | [36 empty] | Цена=320,30/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 561.28; 12: 4804.56 | [24 empty] | Всего по позиции
42 | https://www.etm.ru/cat/nn/105651223 | Анкерный болт с гайкой оцинкованный PR08.2352 |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 27.73 |  | 116.62 | 8.56 | 998.28 | [19 empty] | Анкерный болт с гайкой оцинкованный PR08.2352
|  | Объем=2*18 | [37 empty] | Объем=2*18
|  | Цена=33,28/1,2 | [36 empty] | Цена=33,28/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.62; 12: 998.28 | [24 empty] | Всего по позиции
43 | https://www.etm.ru/cat/nn/9198513 | Комплект соединительный КС М6х10 HDZ CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ IEK |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 18.4 |  | 77.38 | 8.56 | 662.4 | [19 empty] | Комплект соединительный КС М6х10 HDZ CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ IEK
|  | Объем=2*18 | [37 empty] | Объем=2*18
|  | Цена=22,08/1,2 | [36 empty] | Цена=22,08/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.38; 12: 662.4 | [24 empty] | Всего по позиции
Организация горизонтального поворота кабельной линии, 3 узла | [31 empty] | Организация горизонтального поворота кабельной линии, 3 узла
44 | https://www.etm.ru/cat/nn/5273248 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 |  |  | компл. | 3 | 1 | 3 | 1654.18 |  | 579.74 | 8.56 | 4962.54 | [19 empty] | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50
|  | Объем=1*3 | [37 empty] | Объем=1*3
|  | Цена=1985,02/1,2 | [36 empty] | Цена=1985,02/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 579.74; 12: 4962.54 | [24 empty] | Всего по позиции
45 | https://www.etm.ru/cat/nn/2440749 | Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90 град. осн.100, в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ SKDS100K |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 883.69 |  | 309.7 | 8.56 | 2651.07 | [19 empty] | Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90 град. осн.100, в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ SKDS100K
|  | Объем=1*3 | [37 empty] | Объем=1*3
|  | Цена=1060,43/1,2 | [36 empty] | Цена=1060,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.7; 12: 2651.07 | [24 empty] | Всего по позиции
46 | https://www.etm.ru/cat/nn/9863467 | Винт для обеспечения электрического контакта М5х8 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 49.43 |  | 69.29 | 8.56 | 593.16 | [19 empty] | Винт для обеспечения электрического контакта М5х8
|  | Объем=4*3 | [37 empty] | Объем=4*3
|  | Цена=59,32/1,2 | [36 empty] | Цена=59,32/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.29; 12: 593.16 | [24 empty] | Всего по позиции
Система соединения горизонтальных лотков, 1 узел | [31 empty] | Система соединения горизонтальных лотков, 1 узел
47 | https://www.etm.ru/cat/nn/924974 | Пластина крепежная GTO H50,37301L |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 77.43 |  | 18.09 | 8.56 | 154.86 | [19 empty] | Пластина крепежная GTO H50,37301L
|  | Цена=92,92/1,2 | [36 empty] | Цена=92,92/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.09; 12: 154.86 | [24 empty] | Всего по позиции
48 | https://www.etm.ru/cat/nn/9697500 | Соединительная накладка CGB 100, 37352L |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 73.08 |  | 8.54 | 8.56 | 73.08 | [19 empty] | Соединительная накладка CGB 100, 37352L
|  | Цена=87,69/1,2 | [36 empty] | Цена=87,69/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.54; 12: 73.08 | [24 empty] | Всего по позиции
49 | https://www.etm.ru/cat/nn/9752624 | Винт с крестообразным шлицем М6х10.CM010610 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 5.88 |  | 4.12 | 8.56 | 35.28 | [19 empty] | Винт с крестообразным шлицем М6х10.CM010610
|  | Цена=7,06/1,2 | [36 empty] | Цена=7,06/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.12; 12: 35.28 | [24 empty] | Всего по позиции
50 | https://www.etm.ru/cat/nn/9752636 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 CM100600 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 5.18 |  | 3.63 | 8.56 | 31.08 | [19 empty] | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 CM100600
|  | Цена=6,21/1,2 | [36 empty] | Цена=6,21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.63; 12: 31.08 | [24 empty] | Всего по позиции
51 | https://www.etm.ru/cat/nn/9697502 | Соединительная накладка CGC, 100,37392L |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 122.9 |  | 28.71 | 8.56 | 245.8 | [19 empty] | Соединительная накладка CGC, 100,37392L
|  | Цена=147,48/1,2 | [36 empty] | Цена=147,48/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.71; 12: 245.8 | [24 empty] | Всего по позиции
52 | https://www.etm.ru/cat/nn/9752635 | Винт для электрического соединения М5х8, грячеоцинк CM030508 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 9.14 |  | 4.27 | 8.56 | 36.56 | [19 empty] | Винт для электрического соединения М5х8, грячеоцинк CM030508
|  | Цена=10,97/1,2 | [36 empty] | Цена=10,97/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.27; 12: 36.56 | [24 empty] | Всего по позиции
53 | https://www.etm.ru/cat/nn/1383524 | Гайка с насечкой М5 DIN 6923,CM100500 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 5.01 |  | 2.34 | 8.56 | 20.04 | [19 empty] | Гайка с насечкой М5 DIN 6923,CM100500
|  | Цена=6,01/1,2 | [36 empty] | Цена=6,01/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.34; 12: 20.04 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Материалы и изделия |  |  | 10: 9027.61; 12: 106543.29 | [27 empty] | Всего по разделу 4 Материалы и изделия
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21113.88; 12: 226373.97 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1247.53; 12: 56051.53 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 220.06; 12: 2150 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12.9; 12: 579.61 | [29 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19646.29; 12: 168172.44 | [29 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 22975.29; 12: 310007.92 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1247.53; 12: 56051.53 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 220.06; 12: 2150 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12.9; 12: 579.61 | [29 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 19646.29; 12: 168172.44 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1216.95; 12: 54678.21 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 644.46; 12: 28955.74 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1260.43; 12: 56631.14 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1216.95; 12: 54678.21 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 644.46; 12: 28955.74 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026г. 5,3% |  |  | 10: 1217.69; 12: 16430.42 | [29 empty] | Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026г. 5,3%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 24192.98; 12: 326438.34 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 4838.6; 12: 65287.67 | [29 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 29031.58; 12: 391726.01 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 16084.91; 12: 137687.04 | [29 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 94,278656 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,799457 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова) | [32 empty] | (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [46 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [47 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [48 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.