## 02-01-04 ОВ - ЛСР по Методике 2
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов | [6 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [11 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09 | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [17 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [25 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Площадка синтетических смол и полимерных материалов. | [26 empty] | Площадка синтетических смол и полимерных материалов.
(наименование стройки)
Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение. | [27 empty] | Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04-56/25
Отопление и вентиляция | [28 empty] | Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ПК/69-ОВ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2025 года (01.01.2000) | [26 empty] | IV квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4657.37 | (484,1) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 486.61 | (31,3) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 333.36 | (7,42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 638.26 | (18,79) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 561.08 |  | чел.час.
| оборудования | 2560.92 | (333,02) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 12.76 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вентиляция | [30 empty] | Раздел 1. Вентиляция
В4.14 | [31 empty] | В4.14
1 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т |  |  | 4: 1 вентилятор; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.93; 9: 1.15; 10: 62.02; 11: 44.93; 12: 2786.56 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.24; 9: 1.15; 10: 9.48; 11: 9.77; 12: 92.62 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.22; 11: 44.93; 12: 9.88 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.32; 10: 2.32; 11: 8.56; 12: 19.86 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.98; 6: 1.15; 7: 4.577 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.0115 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64.49; 10: 73.82; 12: 2899.04 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.24; 12: 2796.44 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 75.31; 12: 3383.69 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 44.81; 12: 2013.44 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.94; 12: 8296.17 | [24 empty] | Всего по позиции
2 О | https://ekaterinburg.tpk-parma.ru/ventilation/vytyazhnoy_osevoy_ventilyator_shuft_axw_300_b_4e/?yclid=2277321473158283263&redirectRegionId=16 | Осевой Вытяжной Вентилятор с квадратной монтажной пластиной и защитной решеткой (LВ=1120 м3/ч, ДРВ=50 Па) AXW 300-B-4E |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 7463.33 |  | 970.52 | 7.69 | 7463.33 | [19 empty] | Осевой Вытяжной Вентилятор с квадратной монтажной пластиной и защитной решеткой (LВ=1120 м3/ч, ДРВ=50 Па) AXW 300-B-4E
|  | Цена=8956/1,2 | [36 empty] | Цена=8956/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 970.52; 12: 7463.33 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.26; 9: 1.15; 10: 8.35; 11: 44.93; 12: 375.17 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.15; 10: 1.15; 11: 8.56; 12: 9.84 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 1.15; 7: 0.598 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.41; 10: 9.5; 12: 385.01 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.35; 12: 375.17 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.52; 12: 337.65 | [22 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.84; 12: 172.58 | [22 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.86; 12: 895.24 | [24 empty] | Всего по позиции
4 О | https://www.chipdip.ru/product0/8020337331 | Регулятор оборотов вентилятора SRE |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1791.67 |  | 232.99 | 7.69 | 1791.67 | [19 empty] | Регулятор оборотов вентилятора SRE
|  | Цена=2150,00/1,2 | [36 empty] | Цена=2150,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232.99; 12: 1791.67 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  | 4: 1 решетка; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.44; 9: 1.15; 10: 21.21; 11: 44.93; 12: 952.97 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.94; 9: 1.15; 10: 3.38; 11: 9.77; 12: 33.02 | [21 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 3.29; 10: 3.29; 11: 8.56; 12: 28.16 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 6: 1.15; 7: 1.679 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.67; 10: 27.88; 12: 1014.15 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.21; 12: 952.97 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 25.66; 12: 1153.09 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 15.27; 12: 686.14 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.81; 12: 2853.38 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-301-4293 | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 400х400 мм |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 218.01 |  | 218.01 | 8.56 | 1866.17 | [19 empty] | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 400х400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.01; 12: 1866.17 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 4: 100 м2 поверхности воздуховодов; 5: 0.0056; 6: 1; 7: 0.0056 | [19 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
|  | Объем=(0,35*4*0,4) / 100 | [37 empty] | Объем=(0,35*4*0,4) / 100
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1638.31; 9: 1.2075; 10: 11.08; 11: 44.93; 12: 497.82 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 127.29; 9: 1.2075; 10: 0.86; 11: 9.77; 12: 8.4 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.23; 9: 1.15; 10: 0.05; 11: 44.93; 12: 2.25 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 494.88; 10: 2.77; 11: 8.56; 12: 23.71 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 132.98; 6: 1.2075; 7: 0.89921 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 0.0024472 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2260.48; 10: 14.71; 12: 529.93 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.13; 12: 500.07 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 13.47; 12: 605.08 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 8.01; 12: 360.05 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.19; 12: 1495.06 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-301-4763 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм |  |  | м2 | 0.56 | 1 | 0.56 | 154.22 |  | 86.36 | 8.56 | 739.24 | [19 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.36; 12: 739.24 | [24 empty] | Всего по позиции
В4.15 | [31 empty] | В4.15
9 | ТЕРм15-03-001-01 | Рукавный фильтр с обратной продувкой для улавливания ценных продуктов из газов ФРОС-20-500 (прим.) |  |  | 4: 1 т; 5: 1.4; 6: 1; 7: 1.4 | [19 empty] | Рукавный фильтр с обратной продувкой для улавливания ценных продуктов из газов ФРОС-20-500 (прим.)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3333.3; 9: 1.15; 10: 5366.61; 11: 44.93; 12: 241121.79 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3130.74; 9: 1.15; 10: 5040.49; 11: 9.77; 12: 49245.59 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 125.41; 9: 1.15; 10: 201.91; 11: 44.93; 12: 9071.82 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 562.01; 10: 786.81; 11: 8.56; 12: 6735.09 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 246; 6: 1.15; 7: 396.06 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.68; 6: 1.15; 7: 12.3648 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7026.05; 10: 11193.91; 12: 297102.47 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5568.52; 12: 250193.61 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-057.0-1 | НР Оборудование для очистки газов |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 5011.67; 12: 225174.25 | [22 empty] | НР Оборудование для очистки газов
| Пр/774-057.0 | СП Оборудование для очистки газов |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2561.52; 12: 115089.06 | [22 empty] | СП Оборудование для очистки газов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18767.1; 12: 637365.78 | [24 empty] | Всего по позиции
10 О | ТКП №250414-2 от 14.04.2025 ООО "КДК-ЭКО" | КФЕ-48А6 Фильтр рукавный с импульсной продувкой сжатым Воздухом Q=4000 м3/ч; Nфильтра=1,5 кВт, 380 В. Площадь фильтрации 60 м2, концентрация остаточная -10 мг/м3, исполнение Взрывозащищенное.Комплектация: -Корпус (углеродистая сталь); -Фильтрозлементы (48 штук); -Бункер (углеродистая сталь); -Задвижка пылевая (углеродистая сталь); -Шлюзовый питатель (углеродистая сталь); -Эстакада фильтра (углеродистая сталь); -Датчик уровня пыли (2 штуки); -Шкаф управления; -Лестница (углеродистая сталь); -Площадка обслуживания (углеродистая сталь); -Вентилятор |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 2325000 | 1.0424 | 315147.85 | 7.69 | 2423487 | [19 empty] | КФЕ-48А6 Фильтр рукавный с импульсной продувкой сжатым Воздухом Q=4000 м3/ч; Nфильтра=1,5 кВт, 380 В. Площадь фильтрации 60 м2, концентрация остаточная -10 мг/м3, исполнение Взрывозащищенное.Комплектация: -Корпус (углеродистая сталь); -Фильтрозлементы (48 штук); -Бункер (углеродистая сталь); -Задвижка пылевая (углеродистая сталь); -Шлюзовый питатель (углеродистая сталь); -Эстакада фильтра (углеродистая сталь); -Датчик уровня пыли (2 штуки); -Шкаф управления; -Лестница (углеродистая сталь); -Площадка обслуживания (углеродистая сталь); -Вентилятор
|  | Цена=2790000/1,2 | [36 empty] | Цена=2790000/1,2
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [31 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [31 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315147.85; 12: 2423487 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием |  |  | 4: 1 м2 поверхности зонта; 5: 3.483; 6: 1; 7: 3.483 | [19 empty] | Установка зонтов над оборудованием
|  | Объем=0,645*0,9*6 | [37 empty] | Объем=0,645*0,9*6
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.25; 9: 1.2075; 10: 55.73; 11: 44.93; 12: 2503.95 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.97; 9: 1.2075; 10: 20.9; 11: 9.77; 12: 204.19 | [21 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 161.65; 10: 563.03; 11: 8.56; 12: 4819.54 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1.2075; 7: 4.2057 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.87; 10: 639.66; 12: 7527.68 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.73; 12: 2503.95 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 67.43; 12: 3029.78 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 40.13; 12: 1802.84 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 747.22; 12: 12360.3 | [24 empty] | Всего по позиции
12 О | https://www.nevatom.ru/catalog/paneli_ravnomernogo_vsasyvaniya/panel_ravnomernogo_vsasyvaniya_1p9/?ysclid=m9beifn5hf664071436 | Панель равномерного всасывания 1П9 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 9841.67 |  | 7678.81 | 7.69 | 59050.02 | [19 empty] | Панель равномерного всасывания 1П9
|  | Цена=11810/1,2 | [36 empty] | Цена=11810/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7678.81; 12: 59050.02 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР20-02-006-02 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [19 empty] | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.24; 9: 1.2075; 10: 168.37; 11: 44.93; 12: 7564.86 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.24; 9: 1.2075; 10: 16.23; 11: 9.77; 12: 158.57 | [21 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 12.96; 10: 77.76; 11: 8.56; 12: 665.63 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.84; 6: 1.2075; 7: 13.3308 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.44; 10: 262.36; 12: 8389.06 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 168.37; 12: 7564.86 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 203.73; 12: 9153.48 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 121.23; 12: 5446.7 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 587.32; 12: 22989.24 | [24 empty] | Всего по позиции
14 О | https://ekaterinburg.b2b.rusklimat.com/catalog/product/klapan_vozdushnyy_s_elektroprivodom_ucp_dcgar_315_lmu_230_05/ | Клапан Воздушный ф315 с зл.приводом, U=220 В |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 11521.74 |  | 8989.65 | 7.69 | 69130.44 | [19 empty] | Клапан Воздушный ф315 с зл.приводом, U=220 В
|  | Цена=13826,09/1,2 | [36 empty] | Цена=13826,09/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8989.65; 12: 69130.44 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР20-02-009-04 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм |  |  | 4: 1 зонт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [19 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.58; 9: 1.2075; 10: 69.41; 11: 44.93; 12: 3118.59 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.12; 9: 1.2075; 10: 15.36; 11: 9.77; 12: 150.07 | [21 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.2; 10: 31.2; 11: 8.56; 12: 267.07 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 6: 1.2075; 7: 5.3613 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.9; 10: 115.97; 12: 3535.73 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.41; 12: 3118.59 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 83.99; 12: 3773.49 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 49.98; 12: 2245.38 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.94; 12: 9554.6 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-301-0280 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 400 мм |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 282.89 |  | 1697.34 | 8.56 | 14529.23 | [19 empty] | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1697.34; 12: 14529.23 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм |  |  | 4: 100 м2 поверхности воздуховодов; 5: 0.13785; 6: 1; 7: 0.13785 | [19 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
|  | Объем=(10,5*0,99+0,21*12+0,87) / 100 | [37 empty] | Объем=(10,5*0,99+0,21*12+0,87) / 100
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1893.46; 9: 1.2075; 10: 315.17; 11: 44.93; 12: 14160.59 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 139.84; 9: 1.2075; 10: 23.28; 11: 9.77; 12: 227.45 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.18; 9: 1.15; 10: 1.3; 11: 44.93; 12: 58.41 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 504.67; 10: 69.57; 11: 8.56; 12: 595.52 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 153.69; 6: 1.2075; 7: 25.5823 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 6: 1.15; 7: 0.068167 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2537.97; 10: 408.02; 12: 14983.56 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.47; 12: 14219 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 382.93; 12: 17204.99 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 227.86; 12: 10237.68 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1018.81; 12: 42426.23 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-301-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм |  |  | м2 | 10.395 | 1 | 10.395 | 214.85 |  | 2233.37 | 8.56 | 19117.65 | [19 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
|  | Объем=10,5*0,99 | [37 empty] | Объем=10,5*0,99
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2233.37; 12: 19117.65 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | https://www.metallpromintex.ru/goods/285012167-otvod_vozdukhovoda_krugly_d_metr_315_mm_ugol_15_gradusov_mat_al_otsinkovanny | Отвод воздуховода круглый Д-метр: 315 мм, Угол: 15 градусов, Мат-ал: оцинкованный |  |  | шт. | 12 | 1 | 12 | 1158.03 |  | 1623.41 | 8.56 | 13896.36 | [19 empty] | Отвод воздуховода круглый Д-метр: 315 мм, Угол: 15 градусов, Мат-ал: оцинкованный
|  | Цена=1389,64/1,2 | [36 empty] | Цена=1389,64/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1623.41; 12: 13896.36 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | https://ekaterinburg.vent-industria.ru/shop/fasonnye-kruglye-yelementy-iz-ocinkovannoi-stali/otvody/otvod-90-gr-d315.html | Отвод 90 гр. D315 |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1710 |  | 199.77 | 8.56 | 1710 | [19 empty] | Отвод 90 гр. D315
|  | Цена=2052,00/1,2 | [36 empty] | Цена=2052,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.77; 12: 1710 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР20-01-001-06 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм |  |  | 4: 100 м2 поверхности воздуховодов; 5: 0.63005; 6: 1; 7: 0.63005 | [19 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
|  | Объем=(44*1,26+0,99*5+0,453*5+0,35) / 100 | [37 empty] | Объем=(44*1,26+0,99*5+0,453*5+0,35) / 100
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1638.31; 9: 1.2075; 10: 1246.4; 11: 44.93; 12: 56000.75 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 127.29; 9: 1.2075; 10: 96.84; 11: 9.77; 12: 946.13 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.23; 9: 1.15; 10: 5.24; 11: 44.93; 12: 235.43 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 494.88; 10: 311.8; 11: 8.56; 12: 2669.01 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 132.98; 6: 1.2075; 7: 101.1692 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 0.27533 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2260.48; 10: 1655.04; 12: 59615.89 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1251.64; 12: 56236.18 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1514.48; 12: 68045.78 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 901.18; 12: 40490.05 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4070.7; 12: 168151.72 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-301-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм |  |  | м2 | 55.44 | 1 | 55.44 | 214.85 |  | 11911.28 | 8.56 | 101960.56 | [19 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
|  | Объем=44*1,26 | [37 empty] | Объем=44*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11911.28; 12: 101960.56 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | https://ekaterinburg.vent-industria.ru/shop/fasonnye-kruglye-yelementy-iz-ocinkovannoi-stali/otvody/otvod-90-gr-d400.html | Отвод 90 гр. D400 |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 | 2862.5 |  | 1672.02 | 8.56 | 14312.5 | [19 empty] | Отвод 90 гр. D400
|  | Цена=3435,00/1,2 | [36 empty] | Цена=3435,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1672.02; 12: 14312.5 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ТССЦ-301-6316 | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром: 400/315 мм |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 | 92.68 |  | 463.4 | 8.56 | 3966.7 | [19 empty] | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром: 400/315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.4; 12: 3966.7 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/perehod-dlya-vozduhovodov-315-400-mm-otsinkovannaya-stal-0-55-mm-diaflex-uf-01004969-11186324/#characteristics | Переход для воздуховодов 315/400 мм, оцинкованная сталь 0.55 мм |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1058.33 |  | 123.64 | 8.56 | 1058.33 | [19 empty] | Переход для воздуховодов 315/400 мм, оцинкованная сталь 0.55 мм
|  | Цена=1270,00/1,2 | [36 empty] | Цена=1270,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.64; 12: 1058.33 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-301-0478 | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205 |  |  | т | 0.088 | 1 | 0.088 | 9467.64 |  | 833.15 | 8.56 | 7131.76 | [19 empty] | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
|  | Объем=88/1000 | [37 empty] | Объем=88/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 833.15; 12: 7131.76 | [24 empty] | Всего по позиции
ПЕ1 | [31 empty] | ПЕ1
27 | ТЕР20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 |  |  | 4: 1 решетка; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2
|  | Объем=1+1 | [37 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.65; 9: 1.15; 10: 61.3; 11: 44.93; 12: 2754.21 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.71; 9: 1.15; 10: 13.13; 11: 9.77; 12: 128.28 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.15; 10: 0.44; 11: 44.93; 12: 19.77 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.84; 10: 29.68; 11: 8.56; 12: 254.06 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.11; 6: 1.15; 7: 4.853 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.023 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.2; 10: 104.11; 12: 3136.55 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.74; 12: 2773.98 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 74.71; 12: 3356.52 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 44.45; 12: 1997.27 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.27; 12: 8490.34 | [24 empty] | Всего по позиции
28 | https://ekaterinburg.arktika-store.ru/p/reshetka-arktika-arktos-arn-1000h1200-mm-ventilyacionnaya-nastennaya-naruzhnaya | Наружная решетка 1200х1000 АРН |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6471.67 |  | 756.04 | 8.56 | 6471.67 | [19 empty] | Наружная решетка 1200х1000 АРН
|  | Цена=7766,00/1,2 | [36 empty] | Цена=7766,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 756.04; 12: 6471.67 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | https://gk66.ru/catalog/ventiljacija/ducts-and-air-distribution-units/lattice/15747/ | Прямоугольная жалюзийная решетка с регулятором расхода 1200х1000 АМР |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10930.83 |  | 1276.97 | 8.56 | 10930.83 | [19 empty] | Прямоугольная жалюзийная решетка с регулятором расхода 1200х1000 АМР
|  | Цена=13117,00/1,2 | [36 empty] | Цена=13117,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1276.97; 12: 10930.83 | [24 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕР20-01-001-14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 4000 мм |  |  | 4: 100 м2 поверхности воздуховодов; 5: 0.0336; 6: 1; 7: 0.0336 | [19 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 4000 мм
|  | Объем=(0,4*1,2*2+1*1,2*2) / 100 | [37 empty] | Объем=(0,4*1,2*2+1*1,2*2) / 100
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.01; 9: 1.2075; 10: 34; 11: 44.93; 12: 1527.62 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.16; 9: 1.2075; 10: 4.88; 11: 9.77; 12: 47.68 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.52; 9: 1.15; 10: 0.21; 11: 44.93; 12: 9.44 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 427.62; 10: 14.37; 11: 8.56; 12: 123.01 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.02; 6: 1.2075; 7: 2.7597 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 1.15; 7: 0.011206 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1385.79; 10: 53.25; 12: 1698.31 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.21; 12: 1537.06 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 41.39; 12: 1859.84 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 24.63; 12: 1106.68 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.27; 12: 4664.83 | [24 empty] | Всего по позиции
31 | ТССЦ-301-1795 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм |  |  | м2 | 3.36 | 1 | 3.36 | 265.49 |  | 892.05 | 8.56 | 7635.95 | [19 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 892.05; 12: 7635.95 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Вентиляция |  |  | 10: 383110.06; 12: 3685792.3 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Вентиляция
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 38545.04; 12: 606144.33 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7419.65; 12: 333364.88 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5244.83; 12: 51242 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 209.37; 12: 9407 | [29 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 25880.56; 12: 221537.45 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 31302.28; 12: 486608.82 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2044.69; 12: 91867.92 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 204.34; 12: 1996.41 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.46; 12: 335.18 | [29 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 25092.6; 12: 214792.52 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2483.1; 12: 111565.74 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1477.55; 12: 66386.23 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 18787.96; 12: 638261.02 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5374.96; 12: 241496.96 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5040.49; 12: 49245.59 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 201.91; 12: 9071.82 | [29 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 787.96; 12: 6744.93 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5019.19; 12: 225511.9 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2565.36; 12: 115261.64 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 333019.82; 12: 2560922.46 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 333019.82; 12: 2560922.46 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  | 10: 383110.06; 12: 3685792.3 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7629.02; 12: 342771.88 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7502.29; 12: 337077.64 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4042.91; 12: 181647.87 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026г. 5,3% |  |  | 10: 20304.83; 12: 195346.99 | [29 empty] | Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026г. 5,3%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 403414.89; 12: 3881139.29 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 80682.98; 12: 776227.86 | [29 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 484097.87; 12: 4657367.15 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2033.01; 12: 17402.5 | [29 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 333019.82; 12: 2560922.46 | [29 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 561,0752759 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 12,7564515 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова) | [32 empty] | (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [46 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [47 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [48 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.