## 06-01-01 НВК - ЛСР по Методике
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов | [6 empty] | Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [11 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09 | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.10.2025 года № 63331-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [17 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [25 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Площадка синтетических смол и полимерных материалов. | [26 empty] | Площадка синтетических смол и полимерных материалов.
(наименование стройки)
Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение. | [27 empty] | Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в здание производственного цеха №03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01-63/25
Наружные сети водоснабжения канализации | [28 empty] | Наружные сети водоснабжения канализации
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ПК/69-НВК
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2025 года (01.01.2000) | [26 empty] | IV квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 266.23 | (14,17) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 209.79 | (11,11) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 46.28 | (1,03) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0.9 | (0,11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 82.57 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 8.54 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Дренажная канализация К2 | [30 empty] | Раздел 1. Дренажная канализация К2
1 | ТЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [18 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(18*2*1) / 1000 | [30 empty] | Объем=(18*2*1) / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [31 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4496.6; 9: 1.725; 10: 279.24; 11: 9.77; 12: 2728.17 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 531.89; 9: 1.725; 10: 33.03; 11: 44.93; 12: 1484.04 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.95; 6: 1.725; 7: 1.7357 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4496.6; 10: 279.24; 12: 2728.17 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.03; 12: 1484.04 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30.39; 12: 1365.32 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.19; 12: 682.66 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 324.82; 12: 4776.15 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 5: 0.0027; 6: 1; 7: 0.0027 | [18 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(18*0,015*1) / 100 | [30 empty] | Объем=(18*0,015*1) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [31 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1692.46; 9: 1.587; 10: 7.25; 11: 44.93; 12: 325.74 | [21 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 0.65987 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1692.46; 10: 7.25; 12: 325.74 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.25; 12: 325.74 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.45; 12: 289.91 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.9; 12: 130.3 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.6; 12: 745.95 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-066-02 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых |  |  | 4: 100 м2 креплений; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72 | [18 empty] | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
|  | Объем=(18*2*2) / 100 | [30 empty] | Объем=(18*2*2) / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 242.6; 9: 1.3225; 10: 231; 11: 44.93; 12: 10378.83 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 83.91; 9: 1.4375; 10: 86.85; 11: 9.77; 12: 848.52 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.52; 9: 1.4375; 10: 5.71; 11: 44.93; 12: 256.55 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1375.5; 10: 990.36; 11: 8.56; 12: 8477.48 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.2; 6: 1.3225; 7: 19.2344 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 1.4375; 7: 0.30015 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1702.01; 10: 1308.21; 12: 19704.83 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.71; 12: 10635.38 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 210.67; 12: 9465.49 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 97.05; 12: 4360.51 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1615.93; 12: 33530.83 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [18 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
|  | Объем=4 / 100 | [30 empty] | Объем=4 / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1097.36; 9: 1.3225; 10: 58.05; 11: 44.93; 12: 2608.19 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 278; 9: 1.4375; 10: 15.99; 11: 9.77; 12: 156.22 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.04; 9: 1.4375; 10: 0.4; 11: 44.93; 12: 17.97 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9380.87; 10: 375.23; 11: 8.56; 12: 3211.97 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 79.75; 6: 1.3225; 7: 4.2188 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 6: 1.4375; 7: 0.021275 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10756.23; 10: 449.27; 12: 5976.38 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.45; 12: 2626.16 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 70.72; 12: 3177.65 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 42.08; 12: 1890.84 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 562.07; 12: 11044.87 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-302-1319 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | -4 | 1 | -4 | 92.65 |  | -370.6 | 8.56 | -3172.34 | [18 empty] | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -370.6; 12: -3172.34 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 99.82 |  | 399.28 | 8.56 | 3417.84 | [18 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.28; 12: 3417.84 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [18 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2 / 10 | [30 empty] | Объем=2 / 10
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 9: 1.3225; 10: 31.05; 11: 44.93; 12: 1395.08 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 9: 1.4375; 10: 7.74; 11: 9.77; 12: 75.62 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 9: 1.4375; 10: 1.43; 11: 44.93; 12: 64.25 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 298.34; 11: 8.56; 12: 2553.79 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 2.6979 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.4375; 7: 0.10063 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1636.02; 10: 337.13; 12: 4024.49 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.48; 12: 1459.33 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38; 12: 1707.42 | [22 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.04; 12: 1079.9 | [22 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.17; 12: 6811.81 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР23-01-030-01 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубопроводов; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [18 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=14 / 100 | [30 empty] | Объем=14 / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.52; 9: 1.3225; 10: 84.71; 11: 44.93; 12: 3806.02 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4637.04; 9: 1.4375; 10: 933.2; 11: 9.77; 12: 9117.36 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 284.4; 9: 1.4375; 10: 57.24; 11: 44.93; 12: 2571.79 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.13; 10: 2.12; 11: 8.56; 12: 18.15 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.53; 6: 1.3225; 7: 6.3932 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.01; 6: 1.4375; 7: 2.8195 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5109.69; 10: 1020.03; 12: 12941.53 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.95; 12: 6377.81 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 166.08; 12: 7462.04 | [22 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 105.04; 12: 4719.58 | [22 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1291.15; 12: 25123.15 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-103-2310 | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм |  |  | шт. | 14.14 | 1 | 14.14 | 44.98 |  | 636.02 | 8.56 | 5444.33 | [18 empty] | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636.02; 12: 5444.33 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [18 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=6 / 100 | [30 empty] | Объем=6 / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 935.45; 9: 1.3225; 10: 74.23; 11: 44.93; 12: 3335.15 | [21 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 7.0225 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 935.45; 10: 74.23; 12: 3335.15 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.23; 12: 3335.15 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 66.06; 12: 2968.28 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 29.69; 12: 1334.06 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.98; 12: 7637.49 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 | 6 | 1 | 6 | 135.61 |  | 813.66 | 8.56 | 6964.93 | [18 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 813.66; 12: 6964.93 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [18 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [30 empty] | Объем=1 / 10
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 9: 1.3225; 10: 8.11; 11: 44.93; 12: 364.38 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 9: 1.4375; 10: 40.71; 11: 9.77; 12: 397.74 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 9: 1.4375; 10: 7.14; 11: 44.93; 12: 320.8 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 8.6; 11: 8.56; 12: 73.62 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.8; 6: 1.3225; 7: 0.6348 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.61; 6: 1.4375; 7: 0.37519 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.5; 10: 57.42; 12: 835.74 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.25; 12: 685.18 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17.84; 12: 801.66 | [22 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.29; 12: 507.03 | [22 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.55; 12: 2144.43 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦ-507-0775 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм |  |  | 10 шт. | -0.1 | 1 | -0.1 | 85.97 |  | -8.6 | 8.56 | -73.62 | [18 empty] | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8.6; 12: -73.62 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | https://ingplast.ru/element/mufta-zashchitnaya-dlya-prokhoda-cherez-zh-b-kolodets-160/?srsltid=AfmBOoqyzvJWDCOHZjdnvSM8uFR17et_XN6VBHd3Sc5DmNYrCUQ9EMSo | Муфта защитная для прохода через ж/б колодец 160 |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 900.9 |  | 105.25 | 8.56 | 900.9 | [18 empty] | Муфта защитная для прохода через ж/б колодец 160
|  | Цена=1081,08/1,2 | [36 empty] | Цена=1081,08/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.25; 12: 900.9 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР22-02-010-02 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [18 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм
|  | Объем=14/1000 | [30 empty] | Объем=14/1000
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2968.9; 9: 1.3225; 10: 54.97; 11: 44.93; 12: 2469.8 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1492.94; 9: 1.4375; 10: 30.05; 11: 9.77; 12: 293.59 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 112.48; 9: 1.4375; 10: 2.26; 11: 44.93; 12: 101.54 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56424.17; 10: 789.94; 11: 8.56; 12: 6761.89 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 221.56; 6: 1.3225; 7: 4.1022 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.73; 6: 1.4375; 7: 0.11532 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60886.01; 10: 874.96; 12: 9525.28 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.23; 12: 2571.34 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 66.96; 12: 3008.47 | [22 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 42.35; 12: 1902.79 | [22 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 984.27; 12: 14436.54 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [18 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
|  | Объем=(0,18+0,16+0,24+0,02*2+0,1) / 10 | [30 empty] | Объем=(0,18+0,16+0,24+0,02*2+0,1) / 10
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2027.93; 9: 1.3225; 10: 193.1; 11: 44.93; 12: 8675.98 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3055.73; 9: 1.4375; 10: 316.27; 11: 9.77; 12: 3089.96 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 373.18; 9: 1.4375; 10: 38.62; 11: 44.93; 12: 1735.2 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18613.59; 10: 1340.18; 11: 8.56; 12: 11471.94 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 158.68; 6: 1.3225; 7: 15.1095 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.61; 6: 1.4375; 7: 2.0296 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23697.25; 10: 1849.55; 12: 23237.88 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.72; 12: 10411.18 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 271.11; 12: 12181.08 | [22 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 171.47; 12: 7704.27 | [22 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2292.13; 12: 43123.23 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦ-403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм |  |  | м | -1.085 | 1 | -1.085 | 472.56 |  | -512.75 | 8.56 | -4389.14 | [18 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -512.75; 12: -4389.14 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ТССЦ-403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.13968 | 1 | -0.13968 | 2580.06 |  | -360.38 | 8.56 | -3084.85 | [18 empty] | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -360.38; 12: -3084.85 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ТССЦ-403-8241 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 442.5 |  | 442.5 | 8.56 | 3787.8 | [18 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.5; 12: 3787.8 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-403-8271 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 279.07 |  | 279.07 | 8.56 | 2388.84 | [18 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279.07; 12: 2388.84 | [24 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-403-8272 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 382.7 |  | 382.7 | 8.56 | 3275.91 | [18 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 3275.91 | [24 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 37.91 |  | 75.82 | 8.56 | 649.02 | [18 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.82; 12: 649.02 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | ТССЦ-403-8228 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 283.63 |  | 283.63 | 8.56 | 2427.87 | [18 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.63; 12: 2427.87 | [24 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0.0129 | 1 | 0.0129 | 13627.82 |  | 175.8 | 8.56 | 1504.85 | [18 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | Объем=12,9/1000 | [30 empty] | Объем=12,9/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.8; 12: 1504.85 | [24 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  |  | 4: 1 врезка; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [18 empty] | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 217.39; 9: 1.3225; 10: 287.5; 11: 44.93; 12: 12917.38 | [21 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 96.32; 10: 96.32; 11: 8.56; 12: 824.5 | [21 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.01; 6: 1.3225; 7: 22.4957 | [22 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 313.71; 10: 383.82; 12: 13741.88 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 287.5; 12: 12917.38 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 336.38; 12: 15113.33 | [22 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 212.75; 12: 9558.86 | [22 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 932.95; 12: 38414.07 | [24 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕР01-01-009-07 | Обратная засыпка грунта в траншеи экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [18 empty] | Обратная засыпка грунта в траншеи экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=30 / 1000 | [30 empty] | Объем=30 / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [31 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [31 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.25; 9: 1.725; 10: 167.01; 11: 9.77; 12: 1631.69 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 381.74; 9: 1.725; 10: 19.76; 11: 44.93; 12: 887.82 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.06; 6: 1.725; 7: 1.0381 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.25; 10: 167.01; 12: 1631.69 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.76; 12: 887.82 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.18; 12: 816.79 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.09; 12: 408.4 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.28; 12: 2856.88 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Дренажная канализация К2 |  |  | 10: 11211.3; 12: 210687.74 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Дренажная канализация К2
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9149.52; 12: 118051.1 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1029.97; 12: 46276.55 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1877.06; 12: 18338.87 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 165.59; 12: 7439.96 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6242.49; 12: 53435.68 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11106.05; 12: 209786.84 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1029.97; 12: 46276.55 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1877.06; 12: 18338.87 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 165.59; 12: 7439.96 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6137.24; 12: 52534.78 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1298.84; 12: 58357.44 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 762.94; 12: 34279.2 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 105.25; 12: 900.9 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 105.25; 12: 900.9 | [28 empty] | материалы
|  | Всего |  |  | 10: 11211.3; 12: 210687.74 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1195.56; 12: 53716.51 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1298.84; 12: 58357.44 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 762.94; 12: 34279.2 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026г. 5,3% |  |  | 10: 594.2; 12: 11166.45 | [28 empty] | Индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2026г. 5,3%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 11805.5; 12: 221854.19 | [29 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2361.1; 12: 44370.84 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 14166.6; 12: 266225.03 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 105.25; 12: 900.9 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 82,5689121 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 8,5355013 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова) | [31 empty] | (инженер-сметчик УКС О.В. Касьянова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [45 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [46 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [47 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.